**О размере фактических потерь, оплачиваемых АО «ЮРЭСК» покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2016 год |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч  | млн. кВт∙ч  | млн. кВт∙ч  | млн. кВт∙ч  | млн. кВт∙ч  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения\*\*\* |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 126,488 | 11,827 | 3,256 | 58,996 | 52,409 |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 10 месяцев)\*\* |
| 2.1 | Белоярский район | 0,068 | - | - | - | 0,068 |
| 2.2 | Березовский район | 1,386 | - | - | 0,076 | 1,310 |
| 2.3 | Кондинский район | 0,120 | - | - | 0,078  | 0,042 |
| 2.4 | Октябрьский район | 0,119 | - | - | - | 0,119 |
| 2.5 | Нижневартовский район | 0,100 | - | - | - | 0,100 |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | 1,209 | - | - | - | 1,209 |
| *Примечание:* | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;* *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;* *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;* *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже**\*\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»**\*\*\* - с учетом объема бездоговорного потребления электрической энергии крупного потребителя на территории г. Нягань - АО «НЭРС». Объем бездоговорного потребления за 2016 год составил 16,844 млн. кВт∙ч* |