## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 20.08.18 по 08:00 27.08.18.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | ЮТЭК-ХМР | пгт. Горноправдинск | РП-10 Телецентр, В-10 яч. 11 | отключен персоналом | 23.08.18 14:15 | 23.08.18 15:55 | 1:40 | 649 | Разрушение изолятора ф. "А" на опоре № 60. | 3 котельных | 15 | нет
2 | Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 110/10 Соболиная, В-10 Западный | отключен персоналом | 23.08.2018 11:07 | 23.08.2018 11:25 | 0:18 | 83 | Разрушение подвесного изолятора ф.А на опоре №65/32/5. | нет | 12 | да
3 | Березовский ф-ал АО "ЮРЭСК" | пгт.Березово | ВЛЗ-20кВ Березово-Пугоры | отключена персоналом | 2018-08-26 14:10 | 2018-08-26 14:20 | 0:10 | 50 | Отсутствие контакта ф.В на ЛР-20кВ оп.393-394. | 1 детский сад, 1 ВОС, 1 котельная | 15 | да
Итого -3 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 782 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 133 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Семенов И.А.