## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 06.09.21 по 08:00 13.09.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | г. Ханты-Мансийск | ПС 110/10 Авангард, ВЛ-10 ТП-2048-2 | МТЗ | 2021-09-11 11:48 | 2021-09-11 12:48 | 1:00 | 250 | Отгорел шлейф на ЛР-10 ВЛ-10 ф.№4 от ТП-2036. | нет | 10 | нет
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Болчары | ЗРУ-10 кВ НПС "Кедровое", ВЛ-10 кВ Болчары | ЗЗ | 2021-09-12 02:26 | 2021-09-12 06:20 | 0.1625 | 1657 | Повреждение проводов нижних фаз ВЛ-10 кВ над автомобильной дорогой в пролете оп.№387-388 неизвестной техникой. | 1 школа, 1 д/с, 2 котельные, 2 водозабора, 1 ФАП. | 5 | да
3 |  | п. Болчары, п. Кедровое | ЗРУ-10 кВ НПС "Кедровое", ВЛ-10 кВ Кедровое | отключена персоналом | 2021-09-12 02:26 | 2021-09-12 06:20 | 0.1625 |  |  |  |  | да
4 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Сергино | ПС 110 кВ Сергино, ВЛ-10 БПТОИК-1 | ТО, УАПВ | 2021-09-12 12:00 | 2021-09-12 12:00 | 0 | 0 | Причина отключения устанавливается. | нет | 10 | нет
Итого - 4 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2
| Повреждение ВЛ - |  | 3
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 1907 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 1657 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G8-[Дата, Время]