## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 26.04.21 по 08:00 03.05.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | п. Междуреченский | РП-12-1, ВЛ-10 Центральный | ТО | 2021-04-30 21:10 | 2021-04-30 21:18 | 0.0055556 | 132 | Попадание животного (кот) в РУ-10 2С-10 ТП-12-43. | 1 ВОС, 1 Д/С | 5 | да
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП-5-13, ВЛ-10 МК-156 | ТО | 2021-05-01 18:16 | 2021-05-01 18:59 | 0.029861 | 124 | Схлест проводов в пролете опор №1-2. | нет | 4 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 256 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 256 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Айданов А.Е.
Formulas:
Продолж. отключения, ч = G7-[Дата, Время]