## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 29.03.21 по 08:00 05.04.21.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | пгт.Междуреченский | ПС 110кВ Леуши, В-10 Дальний | ЗЗ, НАПВ | 2021-04-01 21:08 | 2021-04-01 22:45 | 0.067361 | 772 | Причина устанавливается | школа, д/с, КНС | 1 | да
2 | ЮТЭК-Когалым | г. Когалым | ЦРП №2-6, В-6 Ввод-2 яч.8 | МТЗ | 2021-03-31 10:36 | 2021-03-31 11:04 | 0.018056 | 132 | Производство несогласованных работ сторонней организацией в охранной зоне ВЛ-6 ф. 2-6-18 (экскаватор задел линию 6кВ). | нет | -10 | да
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 2.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 904 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 904 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.