|  | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения от « » __________ 20__ г. № номер договора |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям ОАО «ЮРЭСК»

| № номер ТУ |  |
| --- | --- |

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Полное наименование заявителя

(полное наименование организации)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:    по адресу: ХМАО-Югра,

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:  кВт.

4. Категория надежности:

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:   кВ.

6. Срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя:  г.

7. Точка присоединения:

8. Основной источник питания:

9. Резервный источник питания:

10. Сетевая организация осуществляет:

11. Заявитель осуществляет:

11.2. Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

12. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

13. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок в уполномоченном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и предоставить в ОАО «ЮРЭСК».

14. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств и фактический прием (подача) напряжения будет произведено после оформления Акта о технологическом присоединении на электроснабжение объекта, составления Акта разграничения балансовой принадлежности cторон и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, оформления договора на электроснабжение.

15. Срок действия настоящих технических условий составляет    со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Генеральный директор									       Б.И. Берлин

И.О. Фамилия

Номер телефона