|  | Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения от « » __________ 20__ г. № номер договора |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

| № номер ТУ |  |
| --- | --- |

ОАО «Югорская региональная электросетевая компания»

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Полное наименование заявителя

(полное наименование организации)

- Наименование энергопринимающих устройств заявителя:

- Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя:    по адресу: ХМАО-Югра,

- Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:

4. Категория надежности:

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение:   кВ.

6. Срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: г.

7. Точка присоединения:

8. Основной источник питания:

9. Резервный источник питания:

10. Сетевая организация осуществляет:

11. Заявитель осуществляет:

11.2. Выполнение требований ГОСТ 13109-97 к качеству электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей.

11.3. При наличии потребителей аварийной брони предусмотреть их выделение на отдельные фидера. Выполнить установку автономных резервных источников питания с автоматическим запуском, обеспечивающих минимально необходимый уровень потребления электрической энергии в соответствии с уровнем аварийной и (или) технологической брони.

11.4. Проектную документацию согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством.

12. Предусмотреть мероприятия обеспечивающие качество электроэнергии в соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97 на границе балансовой принадлежности электрических сетей

13.Порядок выполнения мероприятий по осуществлению технологического присоединения:

13.1. Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящими техническими условиями.

13.2.Заявителю организовать осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору при участии представителей ОАО «ЮРЭСК».

13.3. Получить разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок Заявителя в уполномоченном органе Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и предоставить в ОАО «ЮРЭСК».

13.4. Фактическое присоединение энергопринимающих устройств и фактический прием (подача) напряжения будет произведено после оформления Акта о технологическом присоединении на электроснабжение объекта, составления Акта разграничения балансовой принадлежности cторон и Акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон, оформления договора на электроснабжение.

14. Срок действия настоящих технических условий составляет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Генеральный директор									       Б.И. Берлин

И.О. Фамилия

Номер телефона