## PNK 2016
АО "Югорская региональная электросетевая компания" (АО "ЮРЭСК") |  |  |  |  | Версия 1.0.1
(Наименование ТСО)
I - Расчет показателя уровня надежности оказываемых услуг
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 | 2 | 3 | 4
Суммарная продолжительность прекращений передачи электроэнергии | час | 418 | 168
Максимальное за расчетный период число точек присоединения | шт | 113561 | 113561
Показатель надежности услуг | - | 0.0036808 | 0.0014794
II - Расчет показателя качества ФСК
Показатель | Ед.изм. | Значение
|  | плановое | фактическое
1 |  | 2 | 3
Число заявок на ТП, поданных потребителем в соответствии с законодательством | шт | 0 | 0
Число направленных договоров | шт | 0 | 0
Число договоров, направленных с нарушением срока | шт | 0 | 0
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0
III - Расчет показателя уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО
Показатель | Ед.изм. | Значение |  | Отклонение факта от плана | Зависимость | Оценка при планировании | Оценка по факту | СПРАВОЧНО
|  | плановое | фактическое |  |  |  |  | min | выставляется при | med | выставляется при | max | выставляется при
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Индикатор информативности
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | % | 100% | 100% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг | шт | 30 | 30 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг | шт | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие -1, отсутствие - 0) | шт (1/0) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг | шт | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг | шт | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации | (1/0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Индикатор исполнительности
1. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
1.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю) | дней | 30 | 30 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства | дней | 5 | 5 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
б) для остальных потребителей услуг | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
1.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
2.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | -
3.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры, согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4>120% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4<80%
3.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0.5 | 0.25 | гр.4<80% | 0.5 | 80%<гр.4<120% | 0.75 | гр.4>120%
4. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0.2 | 0.1 | гр.4<80% | 0.2 | 80%<гр.4<120% | 0.3 | гр.4>120%
4.1 Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | - | 0.425 | 0.425 | - | - | - | - | - | -
Индикатор результативности обратной связи | [7 empty] | - | - | - | - | - | -
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг | (1/0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг | шт | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг | дней | 7 | 7 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
а) письменных опросов | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
б) электронной связи через сеть Интернет | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
в) системы автоинформирования | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | шт/ 1000 потр | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков | мес. | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 2 | 1 | гр.4<80% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4>120%
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке | % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 2 | 1 | гр.4>120% | 2 | 80%<гр.4<120% | 3 | гр.4<80%
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | -
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | [5 empty] | 0.8975 | 0.8975
IV - Расчет показателя уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети
Показатель | плановое значение | фактическое значение
1. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети | Число, шт. | Число, шт.
1.1.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения заявителя к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 850 | 851
1.2.Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проек договра об осуществлении технологического присоединения к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. нс (N заяв_тпр) | 0 | 130
2. Итого показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (П заяв_тпр) | 1 | 1.1803
3. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
3.1.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 1092 | 1184
3.2.Число договорв об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. 11 нс (N сд_тпр) | 152 | 255
4. Итого показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединение заявителей к сети (П нс_тпр) | 1.1617 | 1.2745
5. Показатель качства рассмотрения заявок на техлологическое присоединение к сети
5.1Число вступивших в законную силу решений антимонопольного законодательства и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0 | 0
5.2.Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетнгый период, в десятках шт. без округления (Nочз_тпр) | 95 | 98.1
6.Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении к электрическим сетям сетевой организации (П нпа_тпр) | 1 | 1 |  | план | 0.0036808
Показатель уровня качества оказываемых услуг ТСО | 1.0647 | 1.1819 |  | факт | 0.0014794
| 1.0647 | 1.1819
IV - СВОД ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА И РАСЧЕТ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
Показатель | Ед.изм. | Значение показателей надежности и качества |  | Коэффициент допустимого отклонения показателя надежности и качества | Отметка о достижении показателя надежности и качества | Отметка о достоверности отчетных данных | Определение коэффициентов надежности и качества
|  | плановое | фактическое
Показатель надежности услуг | - | 0.0036808 | 0.0014794 | 30% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель качества услуг ФСК | - | 0 | 0 | 15% | достигнуто | + | 0
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг ТСО | - | 0.8975 | 0.8975 | 30% | достигнуто с улучшением | + | 1
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети | - | 1.0647 | 1.1819 | 30% | достигнуто | + | 0
Значения обобщенного показателя надежности и качества
ФСК | 0.75
ТСО | 0.75
Коэффициенты допустимого отклонения показателей надежности и качества
Организация/период | К показателю надежности | К показателю качества
ФСК
Первые три года первого периода регулирования (2010-2012) | 25% | 15%
Последующие годы первого периода регулирования (2013-2015) | 20%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 20% до 15%
ТСО - пилоты 1-2-й очереди (переход на долгосрочное регулирование с 2010 года и ранее)
Первые три года первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | 25%
Прочие ТСО
Первые три года первого периода регулирования | 35%
Последующие годы первого периода регулирования | 30%
Последующие годы | Поэтапное (1% в год) от 30% до 25%
Переход на долгосрочное регулирование ТСО | до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
Коэффициенты значимости коэффициентов надежности и качества
Организация | Коэффициент надежности | Коэффициенты качества
ФСК | 0.75 | 0.25 | 0
ТСО | 0.65 | 0.25 | 0.1
V - Расчет корректировки НВВ по показателям надежности и качества
Коэффициент корректировки
ФСК при представлении достоверных отчетных данных | 1.5%
ТСО при представлении достоверных отчетных данных | 1.5%
Максимальный процент корректрировки на текущий год при представлении достоверных отчетных данных | 2%
Максимальные проценты корректировки при представлении достоверных отчетных данных согласно МУ
на 2011 год | 0.5%
на 2012 год | 1%
на 2013 год и далее | 2%
Справочно:
Коэффициент корректировки в случае непредставления отчетных данных | -3%
Предельный процент отклонения отчетных данных организации от данных Технадзора, ФАС, Фед. Службы по защите прав потребителей, Системного Оператора, при превышении которого, данные признаются недостоверными
на 2011 год | 20%
на 2012 год | 15%
на 2013 год и далее | 10%
При представлении для расчета какого-либо показателя недостоверных отчетных данных, индикатор выполнения по показателю (Кнад и/или Ккач1, Ккач2) признается равным -1
Начальник управления реализации услуг | Печеневский О.В.
Должность | Ф.И.О. |  | Подпись
до 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
до 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за 1-3 годы 1 ДПР)
после 01.07.2010г. (отчет за последующие годы 1 ДПР)

## Форма 8.1
[34 empty] | Форма 8.1 | январь | 1:10 | август | 19:38 | 0:00
Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии произошедших на объектах АО "ЮРЭСК" электросетевых организаций за 2016 год | [34 empty] | февраль | 30:05 | сентябрь | 7:08
[35 empty] | март | 35:05 | октябрь | 1:26
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации 2 | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0)3 | Признак АПВ (1/0)4 | Признак АВР (1/0)5 | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии), в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события 6, кВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений) | апрель | 20:29 | ноябрь | 10:56
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9 - 15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25 - 27) | [7 empty] | май | 11:34 | декабрь | 6:04
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150 до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17 - 21) | [10 empty] | июнь | 11:58
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное | [15 empty] | июль | 12:16
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
Белоярский ф-л
1 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №3 "ВОС", ВЛ-6 кВ яч.5 (ЯКНО-6 №1) | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 1251 | 1 | 0 | 1252 | 20.03.16 20:45 | 21.03.16 03:00 | 21.03.16 03:00 | 6:15 | 262 | оперативный журнал | стр. 124 | 0:00
2 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 "Полноват", ВЛ-10 кВ яч.№6 "Поселок" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 542 | 1 | 1 | 544 | 12.05.16. 15:25 | 12.05.16. 16:35 | 12.05.16. 16:35 | 1:10 | 319 | оперативный журнал | стр. 46 | 1:10 |  |  |  |  | -3 | нет
3 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №3 "ВОС", ВЛ-6 кВ яч.5 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 1 | 1 | 1258 | 13.05.16 12:06 | 13.05.16 18:06 | 13.05.16 18:06 | 6:00 | 1048 | оперативный журнал | стр. 48 | 0:00 |  |  |  |  | -3 | нет
4 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-10 кВ "Сосновская-Юильск" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 54 | 04.08.16 21:05 | 04.08.16 21:05 | 05.08.16 17:00 | 19:55 | 56 | оперативный журнал | стр. 75 | 0:00 |  |  |  |  | -3 | нет
5 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЦРП №3 "ВОС", ВЛ-6 кВ яч.27 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 20 | 10.08.16 08:10 | 10.08.16 09:40 | 10.08.16 09:40 | 1:30 | 92 | оперативный журнал | стр. 83 | 0:00
6 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-10 кВ "Сосновская-Юильск" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 1 | 54 | 02.11.16 08:31 | 02.11.16 17:59 | 02.11.16 17:59 | 9:28 | 241 | оперативный журнал | стр. 103-105 | 9:28 |  |  |  |  | -40 | нет
7 | Белоярский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 "Полноват", ВЛ-10 кВ яч.№6 "Поселок" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 | 0 | 0 | 0 | 582 | 1 | 1 | 584 | 20.12.16. 16:30 | 20.12.16. 18:28 | 20.12.16. 18:28 | 1:58 | 489 | оперативный журнал | стр. 13-14 | 1:58
Березовский ф-л
1 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | ЛЭП | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.01.16 15:33 | 27.01.16 15:33 | 27.01.16 15:33 | 0:00 | 0 | ведомость отключений |  | 0:00
2 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-1" | ЛЭП | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 03.02.16 13:11 | 03.02.16 13:11 | 03.02.16 13:11 | 0:00 | 0 | ведомость отключений |  | 0:00
3 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 кВ"Игрим", ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Н.Нарыкары" | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 243 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 244 | 13.02.16 17:30 | 14.02.16 04:20 | 31.03.15 15:40 | 10:50 | 260 | ведомость отключений |  | 10:50
4 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 кВ"Игрим", ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Н.Нарыкары" | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 243 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 244 | 16.04.16 06:50 | 16.04.16 08:00 | 16.04.16 08:00 | 1:10 | 248 | ведомость отключений |  | 1:10
5 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТП 20/0,4 кВ №11-2201 "Н.-Нарыкары", КЛ-20 "Ввод 2" | ТП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 54 | 29.05.16 07:00 | 29.05.16 07:50 | 29.05.16 07:50 | 0:50 | 72 | ведомость отключений |  | 0:50
6 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-1" | ЛЭП | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29.05.16 17:35 | 29.05.16 17:35 | 29.05.16 17:35 | 0:00 | 0 | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -5 | да
7 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТП 20/0,4 кВ №11-1032 "Шайтанка", В-20 1Т | ТП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 45 | 29.05.16 19:10 | 30.05.16 19:40 | 30.05.16 19:40 | 0:30 | 76 | ведомость отключений |  | 0:30
8 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 кВ №11-1053 "Берёзово", 2Т | ТП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 208 | 29.05.16 17:39 | 29.05.16 18:47 | 29.05.16 18:47 | 1:08 | 224 | ведомость отключений |  | 1:08
9 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТП 20/0,4 кВ №11-1032 "Шайтанка", В-20 1Т | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 45 | 14.06.16 20:00 | 14.06.16 20:42 | 14.06.16 20:42 | 0:42 | 64 | ведомость отключений |  | 0:42
10 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 кВ"Игрим", ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Н.Нарыкары" | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 243 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 244 | 15.06.16 19:00 | 15.06.16 21:46 | 15.06.16 21:46 | 2:46 | 216 | ведомость отключений |  | 2:46
11 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/6 кВ "Берёзово", ВЛ-6 кВ №3 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 116 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 3 | 0 | 142 | 142 | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 146 | 18.06.16 10:49 | 18.06.16 11:40 | 18.06.16 11:40 | 0:51 | 530 | ведомость отключений |  | 0:51
12 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 кВ"Игрим", ВЛЗ-20 кВ "Игрим-Н.Нарыкары" | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 242 | 243 | 0 | 0 | 243 | 1 | 0 | 244 | 08.07.16 12:29 | 08.07.16 16:17 | 08.07.16 13:10 | 3:48 | 203 | ведомость отключений |  | 3:48
13 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 №11-1053 "Берёзово" В-20 ВЛЗ-20 Берёзово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 208 | 08.07.16 06:30 | 08.07.16 07:08 | 08.07.16 07:08 | 0:38 | 187 | ведомость отключений |  | 0:38
14 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КПП 6/20 №11-1053 "Берёзово" В-20 ВЛЗ-20 Берёзово-Пугоры | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 205 | 205 | 0 | 0 | 207 | 1 | 0 | 208 | 28.07.16 08:20 | 28.07.16 08:43 | 28.07.16 08:43 | 0:23 | 160 | ведомость отключений |  | 0:23
15 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | ЛЭП | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 09.08.16 21:50 | 09.08.16 21:50 | 09.08.16 21:50 | 0:00 | 0 | ведомость отключений |  | 0:00
16 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП №11-2114 п.Игрим, ВЛ-6 кВ "Автозаправка" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1 | 0 | 35 | 11.08.16 14:30 | 11.08.16 17:55 | 11.08.16 17:55 | 3:25 | 63 | ведомость отключений |  | 3:25
17 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП №11-2113 п.Игрим, ВЛ-6 кВ "Старый посёлок" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 1 | 0 | 92 | 14.09.16 13:10 | 14.09.16 13:40 | 14.09.16 13:40 | 0:30 | 450 | ведомость отключений |  | 0:30
18 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | КТП 20/0,4 кВ №11-2203 "Н.-Нарыкары", В-20 1Т | ТП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 46 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 47 | 13.10.16 12:59 | 13.10.16 14:25 | 13.10.16 14:25 | 1:26 | 38 | ведомость отключений |  | 1:26
19 | Березовский ф-л АО "ЮРЭСК" | ВЛ-110 кВ "Игрим-Березово-2" | ЛЭП | 110 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.10.16 9:27 | 22.10.16 9:27 | 22.10.16 9:27 | 0:00 | 0 | ведомость отключений |  | 0:00
Кондинский ф-л
1 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Юмас", ВЛ-10 кВ "Промплощадка" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 03.01.16 13:41 | 03.01.16 14:32 | 03.01.16 14:32 | 0:51 | 135 | оперативный журнал | стр. 130 | 0:00
2 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП 10/0,4 кВ №12-1, ВЛ-10 кВ "КТД" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 161 | 13.02.16 09:38 | 13.02.16 11:15 | 13.02.16 11:15 | 1:37 | 1121 | оперативный журнал | стр. 56 | 1:37
3 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Мортка", ВЛ-10 кВ "Нижний склад" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10.03.16 15:43 | 10.03.16 17:40 | 10.03.16 17:40 | 1:57 | 156 | оперативный журнал | стр. 189 | 0:00
4 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП 10/0,4 кВ №12-3, ВЛ-10 кВ "Школа" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.03.16 13:25 | 11.03.16 14:30 | 11.03.16 14:30 | 1:05 | 16 | оперативный журнал | стр. 194 | 1:05
5 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС "Кума", яч.№20 ВЛ-6 кВ "Поселок-2" | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.03.16 05:52 | 20.03.16 07:12 | 20.03.16 07:12 | 1:20 | 19 | оперативный журнал | стр. 239, 244 | 0:00
6 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС "Кума", яч.№12 ВЛ-6 кВ "Поселок-1" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 | 1 | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 518 | 20.03.16 05:56 | 20.03.16 08:51 | 20.03.16 08:51 | 2:59 | 2803 | оперативный журнал | стр. 239 | 2:59
7 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Юмас", ВЛ-35 кВ "Ямки" | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.03.16 06:18 | 20.03.16 06:18 | 20.03.16 06:18 | 0:00 | 0 | оперативный журнал | стр. 240 | 0:00
8 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС "Конда-1", ВЛ-10 кВ "Катыш" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 20.03.16 06:30 | 20.03.16 10:37 | 20.03.16 10:37 | 4:37 | 311 | оперативный журнал | стр. 240 | 0:00
9 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС "Ильичевка", ВЛ-10 кВ "Фарада-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 755 | 20.03.16 09:38 | 21.03.16 15:30 | 21.03.16 15:30 | 29:52 | 0 | оперативный журнал | стр. 240 | 29:52
10 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Мортка", ВЛ-10 кВ "Нижний склад" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20.03.16 10:34 | 20.03.16 11:37 | 20.03.16 11:37 | 1:03 | 109 | оперативный журнал | стр. 243 | 0:00
11 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 35/10 кВ "Тесла", В-35 1Т, В-35 2Т | ПС | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 1148 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 1148 | 27.04.16 07:25 | 29.04.16 21:31 | 27.04.16 09:28 | 2:03 | 1290 | оперативный журнал | стр. 46 | 2:03
12 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС "Конда-2", ВЛ-10 кВ "Хим. защита" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 24.05.16 10:45 | 24.05.16 18:08 | 24.05.16 18:08 | 7:23 | 125 | оперативный журнал | стр. 183 | 0:00
13 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Юмас", ВЛ-35 кВ "Ямки" | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 462 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 462 | 25.05.16 15:44 | 25.05.16 21:23 | 25.05.16 21:23 | 5:39 | 1045 | оперативный журнал | стр. 196 | 0:00
14 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Юмас", ВЛЗ-10 кВ "Леуши" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | 274 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 275 | 18.06.16 15:00 | 18.06.16 16:10 | 18.06.16 16:10 | 1:10 | 274 | оперативный журнал | стр. 349 | 0:00
15 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "МДФ", ВЛ-10 кВ "Мортка-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.06.16 09:04 | 28.06.16 09:04 | 28.06.16 09:04 | 1:10 | 0 | оперативный журнал | стр. 10 | 0:00
16 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Юмас", ВЛ-35 кВ "ЛПК" | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07.16 17:55 | 23.07.16 17:55 | 23.07.16 17:55 | 0:00 | 0 | оперативный журнал | стр. 162 | 0:00
17 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Урай", ВЛ-35 кВ "Половинка-2" | ЛЭП | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.07.16 15:20 | 23.07.16 15:20 | 23.07.16 15:20 | 0:00 | 0 | оперативный журнал | стр. 162 | 0:00
18 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/6 "Сухой бор", ВЛЗ-6 кВ "Восток-1" | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 440 | 23.07.16 20:41 | 23.07.16 23:04 | 23.07.16 20:41 | 0:00 | 0 | оперативный журнал | стр. 164 | 0:00
19 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 110/35/10 "Юмас", ВЛ-10 кВ "Промплощадка" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 24.07.16 02:49 | 24.07.16 03:51 | 24.07.16 03:51 | 1:02 | 3 | оперативный журнал | стр. 130 | 0:00
20 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ПС 35/6 "Мулымская", ВЛ-6 кВ "Ушьинский" | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 282 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0 | 282 | 16.09.16 02:55 | 16.09.16 06:29 | 16.09.16 06:29 | 3:34 | 112 | оперативный журнал | стр. 146 | 0:00
21 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | ЗРУ НПС "Конда-2", ВЛ-10 кВ "Микрорайон-1,2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 779 | 0 | 0 | 779 | 0 | 0 | 779 | 21.09.16 08:37 | 21.09.16 10:59 | 21.09.16 10:59 | 2:22 | 2700 | оперативный журнал | стр. 182 | 2:22
22 | Кондинский ф-л АО "ЮРЭСК" | РП 10/0,4 кВ №12-1, ВЛ-10 кВ "ИРП" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 139 | 23.12.16 22:14 | 24.12.16 00:06 | 24.12.16 00:06 | 1:52 | 1090 | оперативный журнал | стр. 57 | 1:52
Няганьский ф-л
1 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Чульчам", ВЛ-10 кВ "РП-1-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 83 | 07.01.16 11:22 | 07.01.16 14:16 | 07.01.16 11:39 | 0:17 | 735 | ведомость отключений |  | 0:17 |  |  |  |  | -24 | да
2 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-1, КЛ-10 кВ "3-01-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 18.01.16 09:13 | 18.01.16 10:06 | 18.01.16 10:06 | 0:53 | 80 | ведомость отключений |  | 0:53
3 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-16, ВЛ-10 кВ "Экспедиция" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 241 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 241 | 27.02.16 05:17 | 27.02.16 08:40 | 27.02.16 08:40 | 3:23 | 559 | ведомость отключений |  | 3:23
4 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-14, 2С-10 кВ | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 27.02.16 05:10 | 27.02.16 06:23 | 27.02.16 06:29 | 1:13 | 264 | ведомость отключений |  | 1:13 |  |  |  |  | -24 | да
5 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-22, ВЛ-10 кВ "РП-14-28-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20.03.16 11:15 | 20.03.16 11:40 | 20.03.16 11:40 | 0:25 | 68 | ведомость отключений |  | 0:00
6 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-22, ВЛ-10 кВ "РП-14-28-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25.03.16 22:25 | 26.03.16 01:32 | 26.03.16 00:00 | 1:35 | 123 | ведомость отключений |  | 0:00
7 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-22, ВЛ-10 кВ "РП-14-28-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26.03.16 10:03 | 26.03.16 10:26 | 26.03.16 10:26 | 0:23 | 72 | ведомость отключений |  | 0:00
8 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-3, ВЛ-10 кВ "РП-7-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 01.04.16 14:35 | 01.04.16 15:06 | 01.04.16 15:06 | 0:31 | 509 | ведомость отключений |  | 0:31
9 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-15, ВЛ-10 кВ "РП-15-14" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 03.04.16 21:40 | 03.04.16 22:31 | 03.04.16 22:31 | 0:51 | 200 | ведомость отключений |  | 0:51 |  |  |  |  | -30 | нет
10 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-22, ВЛ-10 кВ "РП-14-04" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 09.04.16 20:58 | 09.04.16 21:57 | 09.04.16 21:57 | 1:01 | 200 | ведомость отключений |  | 1:01
11 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-22, ВЛ-10 кВ "РП-14-28-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10.04.16 00:19 | 10.04.16 01:29 | 10.04.16 01:29 | 1:10 | 282 | ведомость отключений |  | 1:10
12 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-2, ВЛ-10 кВ "ТП-4-01-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14.04.16 08:35 | 14.04.16 09:13 | 14.04.16 09:13 | 0:38 | 145 | ведомость отключений |  | 0:38
13 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-14, ВЛ-10 кВ "Котельная" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 05.05.16 10:20 | 05.05.16 12:35 | 05.05.16 12:35 | 2:15 | 170 | ведомость отключений |  | 0:00
14 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Вандмтор", ВЛ-10 кВ "Земснаряд" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 08.06.16 17:14 | 08.06.16 18:56 | 08.06.16 18:56 | 1:42 | 133 | ведомость отключений |  | 0:00
15 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Вандмтор", ВЛ-10 кВ "РП 13-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 08.06.16 16:39 | 08.06.16 18:26 | 08.06.16 18:56 | 1:47 | 378 | ведомость отключений |  | 0:00
16 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-13, ВЛ-10 кВ "МК-156" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 08.06.16 16:39 | 08.06.16 22:58 | 08.06.16 22:58 | 6:19 | 1055 | ведомость отключений |  | 0:00
17 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-2, ВЛ-10 кВ "ТП-2-06-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 02.07.16 13:19 | 02.07.16 13:54 | 02.07.16 13:54 | 0:35 | 415 | ведомость отключений |  | 0:35
18 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-15, ВЛ-10 кВ "РП-15-14" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14.07.16 09:41 | 14.07.16 12:34 | 14.07.16 12:34 | 2:53 | 249 | ведомость отключений |  | 2:53
19 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-15, ВЛ-10 кВ "Пионерный" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 08.08.16 11:55 | 08.08.16 18:09 | 08.08.16 18:09 | 6:14 | 230 | ведомость отключений |  | 0:00
20 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-15, ВЛ-10 кВ "УДС" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15.08.16 01:10 | 15.08.16 02:30 | 15.08.16 02:30 | 1:20 | 339 | ведомость отключений |  | 0:00
21 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Чульчам", ВЛ-10 кВ "ПНГС" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 25.08.16 22:28 | 26.08.16 01:41 | 26.08.16 01:16 | 2:48 | 2654 | ведомость отключений |  | 0:00
22 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-15, ВЛ-10 кВ "УДС" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 07.09.16 09:50 | 07.09.16 13:10 | 07.09.16 13:10 | 3:20 | 1029 | ведомость отключений |  | 3:20
23 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 5-13, ВЛ-10 кВ "МК-156" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11.09.16 04:09 | 11.09.16 05:17 | 11.09.16 05:17 | 1:08 | 170 | ведомость отключений |  | 0:00
24 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-15, ВЛ-10 кВ "Пионерный" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 28.09.16 15:54 | 28.09.16 18:25 | 28.09.16 18:25 | 2:31 | 735 | ведомость отключений |  | 0:00
25 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП-17, ВЛ-10 кВ "Северный" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 06.10.16 05:30 | 06.10.16 09:11 | 06.10.16 06:49 | 1:19 | 250 | ведомость отключений |  | 0:00
26 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Чара", ВЛ-10 кВ "Пож. депо-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27.10.16 10:27 | 27.10.16 11:27 | 06.10.16 06:49 | 1:00 | 250 | ведомость отключений |  | 0:00
27 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Чульчам", ВЛ-10 кВ "ПНГС" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11.11.16 00:02 | 11.11.16 02:27 | 11.11.16 02:27 | 2:25 | 1345 | ведомость отключений |  | 0:00
28 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Чульчам", ВЛ-10 кВ "ПНГС" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 11.11.16 14:02 | 11.11.16 15:47 | 11.11.16 15:47 | 1:45 | 1123 | ведомость отключений |  | 0:00
29 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ТП №5-605, ВЛ-0,4 кВ №9, 10, 11 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11.11.16 11:44 | 11.11.16 18:08 | 11.11.16 18:08 | 6:24 | 230 | ведомость отключений |  | 0:00
30 | Няганьский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Чара", ВЛ-10 кВ "Пож. депо-1, 2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15.12.16 20:35 | 15.12.16 20:51 | 15.12.16 20:51 | 0:16 | 54 | ведомость отключений |  | 0:16
Советский ф-л
1 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "Промбаза" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 244 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 15 | 244 | 0 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 | 259 | 01.01.16 16:19 | 01.01.16 16:46 | 01.01.16 16:46 | 0:27 |  | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -15 | нет
2 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "Зеленая зона" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 | 3204 | 03.02.16 01:01 | 03.02.16 05:40 | 03.02.16 05:40 | 4:39 |  | ведомость отключений |  | 0:00
3 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/6 кВ "Пунга", ВЛ-6 кВ "Промзона" | ЛЭП | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.02.16 21:25 | 09.02.16 21:25 | 09.02.16 21:25 | 0:00 |  | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -30 | нет
4 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "ПМК" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 24.02.16 05:43 | 24.02.16 07:58 | 24.02.16 07:58 | 2:15 |  | ведомость отключений |  | 2:15
5 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ТП №16-203, ВЛ-0,4 кВ "Комсомольская" | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 | 25.02.16 21:21 | 25.02.16 00:10 | 25.02.16 00:10 | 2:49 |  | ведомость отключений |  | 0:00
6 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "Промбаза" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 244 | 26.02.16 02:34 | 26.02.16 04:48 | 26.02.16 04:48 | 2:14 |  | ведомость отключений |  | 2:14
7 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "СОК-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 | 28.02.16 06:55 | 28.02.16 15:28 | 28.02.16 15:28 | 8:33 |  | ведомость отключений |  | 8:33
8 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ТП №16-104, ВЛ-0,4 кВ №4 | ЛЭП | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12.03.16 12:15 | 16.03.16 16:50 | 12.03.16 12:20 | 0:05 |  | ведомость отключений |  | 0:00
9 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Алябьево", ВЛ-10 кВ "Алябьево" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 0 | 310 | 04.04.16 13:07 | 04.04.16 18:42 | 04.04.16 18:42 | 5:35 |  | ведомость отключений |  | 5:35
10 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "ПМК" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 06.04.16 17:07 | 06.04.16 17:55 | 06.04.16 17:55 | 0:48 |  | ведомость отключений |  | 0:48
11 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "РП 1-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 89 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 20.04.16 16:49 | 21.04.16 02:40 | 20.04.16 17:31 | 0:42 |  | ведомость отключений |  | 0:42
12 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "РП 1-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 89 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 21.04.16 15:19 | 21.04.16 21:19 | 21.04.16 21:19 | 6:00 |  | ведомость отключений |  | 6:00
13 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | РП 10/0,4 кВ №16-150, ВЛ-10 кВ "Хлебозавод" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 25.04.16 11:03 | 25.04.16 15:15 | 25.04.16 15:15 | 4:12 |  | ведомость отключений |  | 0:00
14 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "РП 1-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 89 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 2073 | 0 | 0 | 2073 | 10.05.16 00:20 | 10.05.16 03:06 | 10.05.16 03:06 | 2:46 |  | ведомость отключений |  | 2:46 |  |  |  |  | -15 | нет
15 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ТП №16-311, ВЛ-0,4 кВ №1 п. Алябьевский | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.05.16 00:55 | 18.05.16 01:55 | 18.05.16 01:55 | 1:00 |  | ведомость отключений |  | 1:00
16 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ТП №16-813, ВЛ-0,4 кВ №1 п. Коммунистический | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 19.05.16 03:37 | 19.05.16 07:47 | 19.05.16 07:47 | 4:10 |  | ведомость отключений |  | 4:10
17 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Соболиная", ВЛ-10 кВ "Западный" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 1260 | 08.06.16 20:33 | 08.06.16 20:42 | 08.06.16 20:42 | 0:09 |  | ведомость отключений |  | 0:00
18 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Алябьево", ВЛ-10 кВ "Пионерский-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 1051 | 16.06.16 11:43 | 16.06.16 12:36 | 16.06.16 12:36 | 0:53 |  | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -30 | нет
19 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "Зеленая зона" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 | 0 | 3204 | 0 | 0 | 3204 | 20.06.16 11:40 | 20.06.16 13:25 | 20.06.16 13:25 | 1:45 |  | ведомость отключений |  | 0:00
20 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "КОС-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 0 | 258 | 20.06.16 19:25 | 20.06.16 22:42 | 20.06.16 20:16 | 0:51 |  | ведомость отключений |  | 0:51 |  |  |  |  | -15 | нет
21 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "Жил.поселок-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 415 | 4 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 | 0 | 807 | 20.06.16 19:25 | 20.06.16 22:58 | 20.06.16 21:28 | 1:03 |  | ведомость отключений |  | 1:03
22 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ТП №16-060, ВЛ-0,4 кВ №2, 15 | ЛЭП | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 21.06.16 18:41 | 22.06.16 00:26 | 22.06.16 00:26 | 5:45 |  | ведомость отключений |  | 5:45
23 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Ниж.склад" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 22.06.16 10:25 | 22.06.16 11:22 | 22.06.16 11:22 | 0:57 |  | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -30 | нет
24 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Жил.поселок-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 120 | 8 | 2 | 2 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 763 | 29.06.16 11:09 | 29.06.16 11:56 | 29.06.16 11:56 | 0:45 |  | ведомость отключений |  | 0:00
25 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Лесозавод" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 14.07.16 18:20 | 14.07.16 21:44 | 14.07.16 21:44 | 3:24 |  | ведомость отключений |  | 0:00
26 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Зеленоборская", ВЛ-10 кВ "Поселок-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 1 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 202 | 15.07.16 09:46 | 15.07.16 16:51 | 14.07.16 10:54 | 1:08 |  | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -15 | нет
27 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "Поселок" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 155 | 17.07.16 14:05 | 17.07.16 14:30 | 17.07.16 14:30 | 0:25 |  | ведомость отключений |  | 0:25
28 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Водозабор-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 29.07.16 12:55 | 29.07.16 18:20 | 29.07.16 18:20 | 6:05 |  | ведомость отключений |  | 0:00 |  |  |  |  | -38 | нет
29 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Лесокомбинат" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 103 | 29.07.16 14:27 | 29.07.16 19:10 | 29.07.16 19:10 | 5:23 |  | ведомость отключений |  | 0:00
30 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Омега", ВЛ-10 кВ "Водозабор" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 02.08.16 06:15 | 02.08.16 07:15 | 02.08.16 07:15 | 1:00 |  | ведомость отключений |  | 1:00
31 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Алябьево", ВЛ-10 кВ "Пионерский-2" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 510 | 0 | 0 | 521 | 0 | 1 | 0 | 10 | 510 | 0 | 0 | 0 | 521 | 1 | 0 | 522 | 23.08.16 16:42 | 23.08.16 16:51 | 23.08.16 16:51 | 0:09 |  | ведомость отключений |  | 0:09
32 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "Ж/д-1" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2189 | 0 | 0 | 0 | 2192 | 0 | 0 | 2192 | 02.09.16 13:31 | 02.09.16 13:52 | 02.09.16 13:52 | 0:21 |  | ведомость отключений |  | 0:21
33 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Соболиная", ВЛ-10 кВ "Котельная-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 15.09.16 13:16 | 15.09.16 15:36 | 15.09.16 15:36 | 2:20 |  | ведомость отключений |  | 0:00
34 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Алябьево", ВЛ-10 кВ "Пионерский-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 406 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1051 | 0 | 0 | 1051 | 17.09.16 18:01 | 17.09.16 18:46 | 17.09.16 18:46 | 0:45 |  | ведомость отключений |  | 0:00
35 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Алябьево", ВЛ-10 кВ "Мечта" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17.09.16 23:43 | 18.09.16 11:22 | 18.09.16 11:22 | 11:39 |  | ведомость отключений |  | 0:00
36 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Советская", ВЛ-10 кВ "МК-156" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.09.16 09:43 | 30.09.16 10:17 | 30.09.16 10:17 | 0:34 |  | ведомость отключений |  | 0:00
37 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "ПМК 3-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1 | 0 | 624 | 06.10.16 13:57 | 06.10.16 14:35 | 06.10.16 14:35 | 0:38 |  | ведомость отключений |  | 0:00
38 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "ПМК 3-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1 | 0 | 624 | 07.10.16 16:13 | 07.10.16 16:32 | 07.10.16 16:32 | 0:19 |  | ведомость отключений |  | 0:00
39 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "16 МКР" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 918 | 0 | 0 | 932 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2754 | 0 | 0 | 0 | 2768 | 0 | 0 | 2768 | 12.10.16 10:31 | 12.10.16 11:24 | 12.10.16 11:24 | 0:53 |  | ведомость отключений |  | 0:00
40 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "ЛПК-2" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 0 | 205 | 5 | 0 | 50 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 905 | 13.10.16 10:28 | 13.10.16 11:37 | 13.10.16 11:37 | 1:09 |  | ведомость отключений |  | 0:00
41 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Ниж.склад" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 380 | 31.10.16 15:54 | 31.10.16 16:51 | 31.10.16 16:51 | 0:57 |  | ведомость отключений |  | 0:00
42 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "ПМК 3-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 401 | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 4 | 619 | 0 | 0 | 0 | 623 | 1 | 0 | 624 | 08.11.16 09:40 | 08.11.16 12:18 | 08.11.16 12:18 | 2:38 |  | ведомость отключений |  | 0:00
43 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "УРБ" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 912 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 1 | 913 | 0 | 0 | 0 | 914 | 1 | 0 | 915 | 09.11.16 05:20 | 09.11.16 06:18 | 09.11.16 06:18 | 0:58 |  | ведомость отключений |  | 0:00
44 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Хвойная", ВЛ-10 кВ "16 МКР" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 713 | 0 | 0 | 724 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2139 | 0 | 0 | 0 | 2141 | 0 | 0 | 2141 | 07.12.16 09:49 | 07.12.16 12:11 | 07.12.16 12:11 | 2:22 |  | ведомость отключений |  | 0:00
45 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 110/10 кВ "Геологическая", ВЛ-10 кВ "Жил.поселок-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 86 | 0 | 0 | 96 | 0 | 13 | 5 | 3 | 1556 | 0 | 0 | 0 | 1577 | 0 | 0 | 1577 | 18.12.16 12:26 | 18.12.16 13:11 | 18.12.16 13:11 | 0:45 |  | ведомость отключений |  | 0:00
46 | Советский ф-л АО"ЮРЭСК" | ПС 220/110/10 кВ "Картопья", ВЛ-10 кВ "Поселок" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 158 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 0 | 0 | 1131 | 24.12.16 03:49 | 24.12.16 04:19 | 24.12.16 04:19 | 0:30 |  | ведомость отключений |  | 0:00
ДЗО ЮТЭК-Когалым
1 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП 2-1 РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ яч. 1 | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 10.03.16 11:25 | 10.03.16 12:00 | 10.03.16 12:00 | 0:35 |  | ведомость отключений |  | 0:35
2 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/10 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 16 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 3 | 0 | 42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 20.03.16 13:30 | 20.03.16 14:48 | 20.03.16 14:48 | 1:18 |  | ведомость отключений |  | 0:00
3 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП 2-13 РУ-6 кВ, ВЛ-6 кВ яч. 5 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 22.03.16 13:46 | 22.03.16 15:30 | 22.03.16 15:30 | 1:44 |  | ведомость отключений |  | 0:00
4 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/6 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 5 | ЛЭП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 22.03.16 17:10 | 22.03.16 18:20 | 22.03.16 18:20 | 1:10 |  | ведомость отключений |  | 0:00
5 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП 2-3 РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ яч. 12 | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.03.16 15:30 | 09.04.16 14:24 | 22.03.16 16:04 | 0:34 |  | ведомость отключений |  | 0:34
6 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП 2-8 РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ яч. 19 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 22.04.16 00:20 | 22.04.16 00:40 | 22.04.16 00:40 | 0:20 |  | ведомость отключений |  | 0:00
7 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП 2-3 РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ яч. 5, 6 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.07.16 18:01 | 24.07.16 18:40 | 24.07.16 18:40 | 0:39 |  | ведомость отключений |  | 0:00
8 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ЦРП 2-5 РУ-10 кВ, ВЛ-10 кВ яч. 5 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11.08.16 13:56 | 11.08.16 14:41 | 11.08.16 14:41 | 0:45 |  | ведомость отключений |  | 0:00
9 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/6 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 3 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24.08.16 13:21 | 24.08.16 15:26 | 24.08.16 15:26 | 2:05 |  | ведомость отключений |  | 2:05
10 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/6 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 5 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13.09.16 14:00 | 13.09.16 14:35 | 13.09.16 14:35 | 0:35 |  | ведомость отключений |  | 0:35
11 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/10 кВ №21, ВЛ-10 кВ яч. 13, 18 | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 07.10.16 22:10 | 08.10.16 00:45 | 08.10.16 00:45 | 2:35 |  | ведомость отключений |  | 0:00
12 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/6 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 15 | ТП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 01.11.16 11:15 | 01.11.16 19:34 | 01.11.16 11:50 | 0:35 |  | ведомость отключений |  | 0:35
13 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/6 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 13 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16.11.16 07:17 | 16.11.16 08:10 | 16.11.16 08:10 | 0:53 |  | ведомость отключений |  | 0:53
14 | ДЗО ЮТЭК-Когалым | ПС 35/6 кВ №35, ВЛ-6 кВ яч. 5 | ЛЭП | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30.12.16 18:12 | 30.12.16 20:10 | 30.12.16 20:10 | 1:58 |  | ведомость отключений |  | 1:58
ДЗО ЮТЭК-ХМР
1 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ВЛ-10 кВ "Реполово" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 27.05.16 17:15 | 27.05.16 17:34 | 27.05.16 17:34 | 0:19 | 60 | оперативный журнал | стр. 14 | 0:00
2 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ВЛ-10 кВ "Реполово" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 04.06.16 12:20 | 04.06.16 12:53 | 04.06.16 12:53 | 0:30 | 20 | оперативный журнал | стр. 19-20 | 0:00
3 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ВЛ-10 кВ "Кышик" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 280 | 07.06.16 00:30 | 08.06.16 05:39 | 08.06.16 05:39 | 5:09 | 150 | оперативный журнал | стр. 21-22 | 0:00
4 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ"Выкатная", ВЛ-10 кВ "Сибирский" | ТП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 09.06.16 19:39 | 09.06.16 19:48 | 09.06.16 19:48 | 0:09 | 30 | оперативный журнал | стр. 24 | 0:00
5 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ВЛ-10 кВ "Реполово" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 24.06.16 14:05 | 24.06.16 17:05 | 24.06.16 17:05 | 3:00 | 41 | оперативный журнал | стр. 31 | 0:00
6 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | КТП 6/20 кВ №18-4040, ВЛЗ-20 кВ Пырьях | ЛЭП | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 106 | 08.07.16 14:56 | 08.07.16 18:30 | 08.07.16 18:30 | 3:34 | 450 | оперативный журнал | стр. 38-39 | 3:34
7 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ"Выкатная", ВЛ-10 кВ "Сибирский" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 05.08.16 15:10 | 05.08.16 17:10 | 05.08.16 17:10 | 2:00 | 200 | оперативный журнал | стр. 54-55 | 2:00
8 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ВЛ-10 кВ "Реполово" | ЛЭП | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 06.08.16 07:11 | 06.08.16 16:54 | 06.08.16 16:54 | 9:43 | 300 | оперативный журнал | стр. 54-55 | 9:43
9 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ"Выкатная", ВЛ-10 кВ "Сибирский" | ТП | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 294 | 06.08.16 08:04 | 06.08.16 09:20 | 06.08.16 09:20 | 1:16 | 100 | оперативный журнал | стр. 55-56 | 1:16 |  |  |  |  | -15 | нет
10 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 35/10 "Цингалы", ВЛ-10 кВ "Лугофилинск" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 06.08.16 08:25 | 06.08.16 08:54 | 06.08.16 08:54 | 0:29 | 20 | оперативный журнал | стр. 55-56 | 0:00 |  |  |  |  | -30 | нет
11 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | Реклоузер №1, ВЛ-10 кВ "Нялино-1" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 149 | 10.09.16 09:00 | 10.09.16 09:55 | 10.09.16 09:55 | 0:55 | 100 | оперативный журнал | стр. 68 | 0:00
12 | ДЗО ЮТЭК-ХМР | ПС 110/10 кВ "Выкатная", ВЛ-10 кВ "Реполово" | ЛЭП | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 21.09.16 11:45 | 21.09.16 11:51 | 21.09.16 11:51 | 0:06 | 2 | оперативный журнал | стр. 72 | 0:00
И.О. главного инженера АО "ЮРЭСК" | [6 empty] | Нагогин Е.В.
Должность | [6 empty] | Ф.И.О.
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.
_____2_Указываются наименования производственных отделений или предприятий электрических сетей.
_____3_"0" для случаев, подпадающих под исключения, указанные в абзаце 3 пункта 2.1 настоящих методических указаний, "1" - не подпадающих.
_____4_"1" ставится, когда АПВ успешное, а "0" - не успешное.
_____5_"1" ставится, когда АВР успешен, "0" - не успешен.
_____6_Заполняется только организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью.