**О потерях электроэнергии в сетях АО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2017 год |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 103,961(6,25 %) | 11,050(0,71 %) | 3,148(2,66 %) | 39,789(4,07 %) | 49,974(8,62 %) |
| *Примечание:* | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;* *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;* *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;* *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже* |