**ПРОТОКОЛ № 158**

**Заседания единой комиссии по размещению закупок для нужд**

**АО «Югорская региональная электросетевая компания»**

***02 августа 2017 г. г. Ханты-Мансийск***

***Время начала: 12:00 ч.***

**Форма проведения заседания:** очное (совместное присутствие).

**Место подведения итогов голосования**: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1.

**Общее количество членов Единой комиссии** – 5 (пять).

**Члены Единой комиссии, принявшие участие в заседании**:

- М.С. Козлов;

- А.И. Бусурин;

- В.А. Шишов.

**Кворум** для проведения заседания имеется.

**Председатель Единой комиссии: М.С. Козлов.**

**Секретарь:** Д.Е. Прохорова

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение, оценка и подведение итогов по открытому запросу ценовых котировок на право заключения договора поставки трансформаторов масляных 10/(6)/0,4 кВ **(Реестровый номер: 177-2017).**

**По первому вопросу повестки дня:**

1. Рассмотрение, оценка и подведение итогов по открытому запросу ценовых котировок на право заключения договора поставки трансформаторов масляных 10/(6)/0,4 кВ (Реестровый номер: 177-2017).

1.1. На открытый запрос котировок подано 2 (две) заявки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Регистрационный номер** | **Наименование**  **участника закупки** |
| 1 | 1 | ООО «Полесье»,  443080, г. Самара, Московское шоссе, 41, оф.801 |
| 2 | 2 | ООО «ЭНСОНС»,  620073, г. Екатеринбург, ул. Крестинского, 46А, оф. 22 |

1.2. Данные заявки поданы в срок, указанный в извещении о проведении открытого запроса ценовых котировок, до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе ценовых котировок и зарегистрированы в Листе регистрации заявок на участие в открытом запросе ценовых котировок.

1.3. Секретарь Единой комиссии объявил сведения в отношении участников закупки, при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе ценовых котировок.

1.4. По итогам рассмотрения котировочных заявок путем голосования приняты следующие решения:

1.4.1. Решение об отказе в допуске к участию в запросе котировок следующих участников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Рег. №** | **Участник закупки, подавший заявку, допущенный к участию в закупочной процедуре** | **ЗА**  **принятие решения в отношении каждого члена Единой комиссии** | **ПРОТИВ**  **принятия решения в отношении каждого члена Единой комиссии** |
| 1 | ООО «Полесье» | М.С. Козлов | Заявка ООО «Полесье» не соответствует требованиям п.п. 10 и 14 документации о проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения договора поставки трансформаторов масляных 10/(6)/0,4 кВ (реестровый номер: 177-2017):  Заявка на участие в запросе котировок не соответствует требованиям документации о проведении открытого запроса ценовых котировок – перечень товаров, указанных ООО «Полесье» в своей заявке не соответствует перечню, установленному в Спецификации (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение №7 к документации о проведении открытого запроса ценовых котировок)) – в заявке отсутствуют позиции товаров №9 и №10.  Не приложены копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (ф. 1-2) за последний отчетный период, предшествующий подаче предложения участником закупки.  Конверт с котировочной заявкой – не опечатан печатью участника закупки. |
| А.И. Бусурин |
| В.А. Шишов |
| 2 | ООО «ЭНСОНС» | М.С. Козлов | Заявка ООО «ЭНСОНС» не соответствует требованиям п.п. 10 и 14 документации о проведении открытого запроса ценовых котировок на право заключения договора поставки трансформаторов масляных 10/(6)/0,4 кВ (реестровый номер: 177-2017):  Заявка на участие в запросе котировок не соответствует требованиям документации о проведении открытого запроса ценовых котировок – товары, указанные ООО «ЭНСОНС» в своей заявке, не соответствуют товарам, указанным в Спецификации (Приложение № 1 к Проекту договора (Приложение №7 к документации о проведении открытого запроса ценовых котировок)) – в заявке предлагается поставка трансформатора ТМГ-160/10/0,4, а в Спецификации указан трансформатор ТМГ 6/0,4 кВ (160 кВА).  Приложена копия справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов (в документации о проведении открытого запроса ценовых котировок установлено требование о предоставлении оригинала справки).  Не приложены копии баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках (ф. 1-2) за последний отчетный период, предшествующий подаче предложения участником закупки.  Конверт с котировочной заявкой – не опечатан печатью участника закупки. |
| А.И. Бусурин |
| В.А. Шишов |

Таким образом, к участию в открытом запросе ценовых котировок на право заключения договора поставки трансформаторов масляных 10/(6)/0,4 кВ (реестровый номер: 177-2017) не допущен ни один участник.

В соответствии с п. 13 ст. 61 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг в АО «Югорская региональная электросетевая компания» на голосование вынесен следующий вопрос: ***«Провести повторно закупку на право заключения договора поставки трансформаторов масляных 10/(6)/0,4 кВ путем проведения открытого запроса ценовых котировок. Центру ответственности, при необходимости, внести изменения в техническое задание и задание на закупку»***.

*Голосовали: «За» - единогласно;*

*«Против» - нет.*

**Протокол составлен в двух идентичных экземплярах.**

**Дата составления протокола: 02 августа 2017 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Председатель***  ***Единой Комиссии*** | М.С. Козлов |  |
| ***Члены Единой комиссии:*** | А.И. Бусурин |  |
|  | В.А. Шишов |  |
| ***Секретарь:*** | Д.Е. Прохорова |  |