## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 28.07.14 по 8.00 04.08.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Белоярский | ЦРП Город ввод 2С-10 В-10 яч 24 | ЗДЗ | 31.07.14 06:32 | 31.07.14 06:50 | 0:18 | 0 | Повреждение ТН-10 в яч. 40 | нет | 16 | да
2 | Березовский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п. Березово | ВЛ-110 Игрим-Березово-2 | ТО, ЗЗ, УАПВ | 30.07.14 13:59 | 30.07.14 13:59 | 0 | 0 | Не установлена. | нет | 18 | да
3 |  | п.Светлый | ПС 110/6 Пунга , ВЛ-6кВ ф.Промплощадка | МТЗ | 31.07.14. 16:20 | 31.07.14. 16:52 | 0:32 | 210 | Неправильный ввод оборудования в работу потребителем"Земснаряд". | нет | 11 | да
4 | Советский ф-л ОАО"ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Омега ВЛ-10 Водозабор | МТЗ | 03.08.14 18:40 | 03.08.14 19:40 | 1:00 | 183 | Причина не установлена. | Водозабор | 23 | да
5 | Ханты-Мансийский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | п.Реполово | ПС 110/35/10 Выкатная ВЛ-10 Реполово | МТЗ | 04.08.14 7:22 | 04.08.14 7:26 | 0:04 | 0 | Гроза | нет | 17 | да
6 | Компания ЮГ | п. Шугур | 2ДГА | тех. отказ | 28.07.14. 20:39 | 28.07.14. 21:00 | 0:21 | 50 | Тех.отказ 2ДГА, в 21:00 включен 4ДГА | нет | 13 | нет
443
ИТОГО: | ИТОГО : 6 отключений.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 1
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 443 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель :