## I-ЦЗ
Перечень инвестиционных проектов на период реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) и план их финансирования на 2012-2014 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства | Остаточная стоимость строитель- ства | План финансирования текущего года | Ввод мощностей | [7 empty] | План финансирования
[10 empty] | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 1199.947 | 216.46 |  |  | 8443.02 | 8443.02 | 0 | 25.995 | 10.71 | 356.05 | 55.21 | 235.196 | 94.5 | 617.241 | 160.42 | 1367.43 | 2646.27 | 1528.97 | 5542.67 | -2900.35 | -2900.35
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 12.5 | 77.7 |  |  | 779.65 | 779.65 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 62.6 | 12.5 | 77.7 | 55.38 | 282.2 | 323.3 | 660.88 | -118.77 | -118.77
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 12.5 | 77.7 |  |  | 368.68 | 368.68 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 15.1 | 0 | 62.6 | 12.5 | 77.7 | 53.24 | 169.71 | 145.73 | 368.68 | 0 | 0
| Кондинский район | [20 empty] | 0 | 0
1 | ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 50 | 2012 | 2014 | 78 | 78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 2.1 | 40 | 35.9 | 78 | 0 | 0
2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой | С/П | 12.5 | 0 | 2012 | 2012 | 24.38 | 24.38 |  | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 24.38 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 0
3 | ПС 10/35 кВ «Фарада» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 12.6 | 2012 | 2014 | 175 | 175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 12.6 | 8.17 | 57 | 109.83 | 175 | 0
4 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Тесла» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 0 | 9.6 | 2012 | 2013 | 75 | 75 |  | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 4.18 | 70.82 | 0 | 75 | 0
| ИТОГО по Кондинскому району |  | 12.5 | 72.2 |  |  | 352.38 | 352.38 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 62.6 | 12.5 | 72.2 | 38.83 | 167.82 | 145.73 | 352.38 | 0 | 0
| МО г. Когалым | [20 empty] | 0 | 0
5 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | С/П | 0 | 5.5 | 2012 | 2013 | 16.3 | 16.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 14.41 | 1.89 | 0 | 16.3 | 0 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 0 | 5.5 |  |  | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 14.41 | 1.89 | 0 | 16.3 | 0 | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи |  | 0 | 0 |  |  | 410.97 | 410.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 112.49 | 177.57 | 292.2 | -118.77 | -118.77
6 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2015 | 242.52 | 242.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49 | 71.26 | 123.75 | -118.77
7 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 168.45 | 168.45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 60 | 106.31 | 168.45 | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: |  | 1187.447 | 138.76 |  |  | 7663.37 | 7663.37 | 0 | 13.495 | 10.71 | 356.05 | 40.11 | 235.196 | 31.9 | 604.741 | 82.72 | 1312.05 | 2364.07 | 1205.67 | 4881.79 | -2781.58 | -2781.58
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1187.447 | 138.76 |  |  | 7663.37 | 7663.37 | 0 | 13.495 | 10.71 | 356.05 | 40.11 | 235.196 | 31.9 | 604.741 | 82.72 | 1312.05 | 2364.07 | 1205.67 | 4881.79 | -2781.58 | -2781.58
| МО Березовский район | [20 empty] | 0
8 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | С/П | 32.5 | 0.2 | 2012 | 2015 | 328.91 | 328.91 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 70 | 62.45 | 152.85 | -176.06 | -176.06
9 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | С/П | 18.6 | 1.26 | 2012 | 2015 | 275.83 | 275.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 80 | 69.5 | 169.14 | -106.69 | -106.69
10 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | С/П | 72.98 | 19.47 | 2012 | 2016 | 331.97 | 331.97 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 55.1 | 0 | 67.9 | -264.07 | -264.07
11 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | С/П | 33.4 | 0.4 | 2012 | 2014 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4 | 0.4 | 33.4 | 0.4 | 7 | 99 | 29 | 135 | 0 | 0
12 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | С/П | 48.4 | 0.7 | 2012 | 2014 | 180 | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 0.7 | 48.4 | 0.7 | 10 | 130 | 40 | 180 | 0
13 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» в п.г.т. Игрим Берёзовского района | С/П | 6 | 8 | 2012 | 2014 | 100 | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 80 | 11 | 100 | 0
14 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» в п.г.т. Берёзово | С/П | 2.5 | 1.26 | 2012 | 2013 | 43.1 | 43.1 |  | 0 | 0 | 2.5 | 1.26 | 0 | 0 | 2.5 | 1.26 | 4.1 | 39 | 0 | 43.1 | 0
15 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Пунга» для электроснабжения п. Светлый Березовского района | С/П | 6 | 2 | 2012 | 2013 | 47 | 47 |  | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 220.38 | 33.29 |  |  | 1441.81 | 1441.81 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.26 | 87.8 | 9.1 | 96.3 | 12.36 | 86.94 | 596.1 | 211.95 | 894.99 | -546.82 |  | 0 | 894.99
| МО г. Когалым | [20 empty] | 0
16 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | С/П | 4.24 | 4.46 | 2012 | 2013 | 72.78 | 72.78 |  | 0 | 0 | 4.24 | 4.46 | 0 | 0 | 4.24 | 4.46 | 60.9 | 11.88 | 0 | 72.78 | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  | 4.24 | 4.46 |  |  | 72.78 | 72.78 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.46 | 0 | 0 | 4.24 | 4.46 | 60.9 | 11.88 | 0 | 72.78 | 0 |  | 0 | 72.78
| МО Кондинский район | [20 empty] | 0 | 0
17 | БКТП 35/10 кВ "Луговая" | С/П | 0 | 5 | 2012 | 2012 | 155.66 | 155.66 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 155.66 | 0 | 0 | 155.66 | 0 | 0 | 219.01 | -63.35
18 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Междуреченский | С/П | 5.26 | 0.8 | 2012 | 2013 | 38.35 | 38.35 |  | 0 | 0 | 5.26 | 0.8 | 0 | 0 | 5.26 | 0.8 | 9.61 | 28.74 | 0 | 38.35 | 0 | 0 | 37.3 | 1.05
19 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | С/П | 2.83 | 0 | 2012 | 2013 | 34.05 | 34.05 |  | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 2.6 | 31.45 | 0 | 34.05 | 0 | 0 | 151.1 | -117.05
20 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | С/П | 81 | 5.71 | 2012 | 2017 | 717.68 | 717.68 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.74 | 0 | 0 | 41.74 | -675.94 | -675.94 | 822.95 | -781.21
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | С/П | 56.49 | 5.67 | 2012 | 2013 | 185.9 | 185.9 |  | 0 | 0 | 56.49 | 5.67 | 0 | 0 | 56.49 | 5.67 | 114.74 | 71.16 | 0 | 185.9 | 0
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | С/П | 48.96 | 2.8 | 2012 | 2013 | 162.97 | 162.97 |  | 0 | 0 | 48.96 | 2.8 | 0 | 0 | 48.96 | 2.8 | 105.84 | 57.13 | 0 | 162.97 | 0
23 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 109.25 | 15.76 | 2012 | 2015 | 499.5 | 499.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.68 | 100 | 150.64 | 336.32 | -163.18
24 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | С/П | 25.5 | 1.2 | 2012 | 2013 | 110.96 | 110.96 |  | 0 | 0 | 25.5 | 1.2 | 0 | 0 | 25.5 | 1.2 | 17.95 | 93.01 | 0 | 110.96 | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 2.385 | 0.63 | 2012 | 2012 | 6.17 | 6.17 |  | 2.385 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0.63 | 6.17 | 0 | 0 | 6.17 | 0
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | С/П | 35 | 1.6 | 2012 | 2013 | 118.88 | 118.88 |  | 0 | 0 | 35 | 1.6 | 0 | 0 | 35 | 1.6 | 44.92 | 73.96 | 0 | 118.88 | 0
27 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | С/П | 2.1 | 1.26 | 2012 | 2013 | 10.06 | 10.06 |  | 0 | 0 | 2.1 | 1.26 | 0 | 0 | 2.1 | 1.26 | 2.63 | 7.43 | 0 | 10.06 | 0
28 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | С/П | 57.5 | 1.6 | 2012 | 2013 | 97.35 | 97.35 |  | 0 | 0 | 57.5 | 1.6 | 0 | 0 | 57.5 | 1.6 | 8 | 89.35 | 0 | 97.35 | 0
29 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | С/П | 46.8 | 1.6 | 2012 | 2014 | 152.96 | 152.96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.8 | 1.6 | 46.8 | 1.6 | 12.63 | 112.63 | 27.7 | 152.96 | 0
30 | ЛЭП 35 кВ и ПС «Назарово» в г.п. Мулымья Кондинского района | С/П | 4 | 8 | 2012 | 2014 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 11.17 | 70 | 118.83 | 200 | 0
31 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | С/П | 14.5 | 9.6 | 2012 | 2014 | 144.58 | 144.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 9.6 | 14.5 | 9.6 | 12.64 | 60 | 71.94 | 144.58 | 0
32 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 126.23 | 3.26 | 2012 | 2017 | 762.42 | 762.42 |  | 0.55 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.8 | 20 | 83.84 | 87.57 | 191.41 | -571.01
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 617.805 | 64.49 |  |  | 3397.49 | 3397.49 | 0 | 2.935 | 6.43 | 233.64 | 14.93 | 65.3 | 19.2 | 301.875 | 40.56 | 651.98 | 878.7 | 456.68 | 1987.36 | -1410.13 | -1410.13
| МО Ханты-Мансийский район | [20 empty] | 0
33 | 2-х цепной ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 Сыньеганского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | С/П | 73.566 | 5 | 2012 | 2016 | 754.77 | 754.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.02 | 60 | 57.78 | 168.8 | -585.97 |  | 0 | 168.8
34 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | С/П | 2 | 1.2 | 2013 | 2014 | 105.13 | 105.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0 | 44.63 | 60.5 | 105.13 | 0 |  | 0 | 105.13
35 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | С/П | 16.1 | 0.25 | 2012 | 2013 | 24.2 | 24.2 |  | 0 | 0 | 16.1 | 0.25 | 0 | 0 | 16.1 | 0.25 | 2 | 22.2 | 0 | 24.2 | 0
36 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчино Ханты-Мансийского района | С/П | 20 | 0.4 | 2012 | 2013 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 20 | 0.4 | 4 | 56 | 0 | 60 | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район |  | 111.666 | 6.85 |  |  | 944.1 | 944.1 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0.65 | 2 | 1.2 | 38.1 | 1.85 | 57.02 | 182.83 | 118.28 | 358.13 | -585.97
| МО Октябрьский район | [20 empty] | 0 | 0
37 | ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Н.Нарыкары | С/П | 28.096 | 1.6 | 2012 | 2014 | 216.15 | 216.15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.096 | 1.6 | 28.096 | 1.6 | 8.7 | 84.72 | 122.73 | 216.15 | 0 | 0 | 32.6 | 183.55
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | С/П | 10 | 1.06 | 2012 | 2013 | 41.49 | 41.49 |  | 0 | 0 | 10 | 1.06 | 0 | 0 | 10 | 1.06 | 4 | 37.49 | 0 | 41.49 | 0 | 0 | 0 | 41.49
39 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | С/П | 52 | 0.8 | 2012 | 2014 | 73.6 | 73.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0.8 | 52 | 0.8 | 7 | 36.66 | 29.94 | 73.6 | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район |  | 90.096 | 3.46 |  |  | 331.24 | 331.24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.06 | 80.096 | 2.4 | 90.096 | 3.46 | 19.7 | 158.87 | 152.67 | 331.24 | 0 | 0
| МО г. Югорск | [20 empty] | 0
40 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | С/П | 3.65 | 2.02 | 2012 | 2012 | 42.01 | 42.01 |  | 3.65 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2.02 | 42.01 | 0 | 0 | 42.01 | 0
41 | Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск | С/П | 3.36 | 1 | 2012 | 2012 | 13.5 | 13.5 |  | 3.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0
42 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорске | С/П | 23.87 | 0 | 2012 | 2013 | 58.08 | 58.08 |  | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 | 6 | 52.08 | 0 | 58.08 | 0
43 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорске | С/П | 1.2 | 5.04 | 2012 | 2013 | 33.12 | 33.12 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5.04 | 0 | 0 | 1.2 | 5.04 | 3.25 | 29.87 | 0 | 33.12 | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск |  | 32.08 | 8.06 |  |  | 146.71 | 146.71 | 0 | 7.01 | 3.02 | 25.07 | 5.04 | 0 | 0 | 32.08 | 8.06 | 64.76 | 81.95 | 0 | 146.71 | 0
| МО Советский район | [20 empty] | 0 | 0
44 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | С/П | 1.25 | 0 | 2012 | 2012 | 2.99 | 2.99 |  | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 2.99 | 0 | 0 | 2.99 | 0 | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | С/П | 4.2 | 0.8 | 2012 | 2013 | 17.74 | 17.74 |  | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 9.68 | 8.06 | 0 | 17.74 | 0
46 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | С/П | 2.3 | 0 | 2012 | 2012 | 5.81 | 5.81 |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 5.81 | 0 | 0 | 5.81 | 0
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | С/П | 2.75 | 0.4 | 2012 | 2013 | 20.89 | 20.89 |  | 0 | 0 | 2.75 | 0.4 | 0 | 0 | 2.75 | 0.4 | 11.48 | 9.41 | 0 | 20.89 | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | С/П | 6.5 | 2.52 | 2012 | 2013 | 33.08 | 33.08 |  | 0 | 0 | 6.5 | 2.52 | 0 | 0 | 6.5 | 2.52 | 21.99 | 11.09 | 0 | 33.08 | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | С/П | 7.15 | 0 | 2012 | 2013 | 30.53 | 30.53 |  | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 9.82 | 20.71 | 0 | 30.53 | 0
50 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | С/П | 0 | 5.04 | 2012 | 2013 | 33.3 | 33.3 |  | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | 8.48 | 24.82 | 0 | 33.3 | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | С/П | 57.4 | 5.37 | 2012 | 2015 | 142.29 | 142.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 50 | 37.05 | 92.29 | -50
52 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | С/П | 0 | 1.26 | 2012 | 2012 | 8.88 | 8.88 |  | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 8.88 | 0 | 0 | 8.88 | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | С/П | 29.63 | 2.76 | 2012 | 2017 | 76.83 | 76.83 |  | 0 | 0 | 17.9 | 1.95 | 0 | 0 | 17.9 | 1.95 | 5.28 | 49.72 | 0 | 55
| Итого по МО Советский район |  | 111.18 | 18.15 |  |  | 372.34 | 372.34 | 0 | 3.55 | 1.26 | 38.5 | 10.71 | 0 | 0 | 42.05 | 11.97 | 89.65 | 173.81 | 37.05 | 300.51 | -71.83 | -71.83
| Прочее строительство, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 212.24 | 212.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.26 | 61.98 | 20 | 212.24 | 0 | 0
54 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 74.34 | 74.34 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.25 | 33.09 | 0 | 74.34 | 0
55 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2013 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.11 | 8.89 | 0 | 14
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | С/П | 0 | 0 | 2013 | 2014 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 0
57 | АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 83.9 | 83.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 83.9 | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч. |  | 0 | 0 |  |  | 744.66 | 744.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.84 | 217.95 | 209.04 | 577.83 | -166.83 | -166.83
58 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 31.13 | 31.13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 8 | 7 | 17.66 | -13.47 | -13.47
59 | Приобретение спецтехники и автотранспорта |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 126.81 | 126.81 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.02 | 49.34 | 1.43 | 96.79 | -30.02 | -30.02
60 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ ОАО "ЮРЭСК" в ХМАО-Югра |  | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 78.12 | 78.12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 27.61 | 22.41 | 78.12 | 0 | 0
61 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 200 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | 200 | 0
62 | Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 8.78 | 8.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.78 | 0 | 0 | 8.78 | 0
63 | Приобретение электросетевого имущества |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 255.23 | 255.23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.03 | 50 | 97.2 | 155.23 | -100
64 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек |  | 0 | 0 | 2012 | 2017 | 44.59 | 44.59 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 8 | 6 | 21.25 | -23.34

## II.2-ЦЗ (2012)
Технические характеристики и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2012 год
№ № | Наименование объекта | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования, млн. руб. ** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты ** | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты **
|  | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля, провода | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 77.7 |  |  |  |  | 12.5 |  | 1367.43 | 464.6615 | 482.2744 | 195.139 | 225.3551 |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  | 25.995 |  | 12150
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 77.7 |  |  |  |  | 12.5 |  | 55.38 | 19.17 | 21.251 | 11.299 | 3.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.5 |  | 12150
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 77.7 |  |  |  |  | 12.5 |  | 53.24 | 17.03 | 21.251 | 11.299 | 3.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.5 |  | 12150
Кондинский район
1 | ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2003 | 20 | 2хТДН | 50 | [6 empty] | 2.1 | 2.1 | [11 empty] | 0 |  | 0
2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой |  |  |  |  | 1975-1985 | 11 | дер./ ж/б | СИП - 2А | 12.5 |  | 24.38 | 0.95 | 16.67 | 3.18 | 3.58 |  |  |  |  | 2012 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 12.5 |  | 12150
3 | ПС 10/35 кВ «Фарада» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2006 | 20 | 2хТМН | 12.6 | [6 empty] | 8.17 | 8.17 | [11 empty] | 0
4 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Тесла» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 2006 | 20 | 2хТМН | 9.6 | [6 empty] | 4.18 | 4.18 | [11 empty] | 0
| ИТОГО по Кондинскому району |  |  |  | 72.2 |  |  |  |  | 12.5 |  | 38.83 | 15.4 | 16.67 | 3.18 | 3.58 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12.5 |  | 12150
МО г. Когалым
5 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 1985 | 20 | ТМ | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 14.41 | 1.63 | 4.581 | 8.119 | 0.08 | [8 empty] | 0 |  | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  | 0 |  | 14.41 | 1.63 | 4.581 | 8.119 | 0.08 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | [10 empty] | 2.14 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
6 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
7 | Организация ТИ, ТС, телеуправления и средств технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | [10 empty] | 2.14 | 2.14 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 1312.05 | 445.4915 | 461.0234 | 183.84 | 221.6951 |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  | 13.495 |  | 0
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 1312.05 | 445.4915 | 461.0234 | 183.84 | 221.6951 |  |  |  | 10.71 |  |  |  |  | 13.495 |  | 0
МО Березовский район
8 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | [10 empty] | 20.4 | 18.689 |  |  | 1.711 | [8 empty] | 0 |  | 0
9 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | [10 empty] | 19.64 | 18.1384 |  |  | 1.5016 | [8 empty] | 0 |  | 0
10 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | [10 empty] | 12.8 | 12.5261 |  |  | 0.27388 | [8 empty] | 0 |  | 0
11 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | [10 empty] | 7 | 7 | [13 empty] | 0
12 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | [10 empty] | 10 | 10 | [13 empty] | 0
13 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» в п.г.т. Игрим Берёзовского района | [10 empty] | 9 | 9 | [13 empty] | 0
14 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» в п.г.т. Берёзово | [10 empty] | 4.1 | 4.1 | [13 empty] | 0
15 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Пунга» для электроснабжения п. Светлый Березовского района | [10 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 86.94 | 83.4536 | 0 | 0 | 3.4864 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО г. Когалым
16 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | [10 empty] | 60.9 | 7.28 | 30.41 | 23.21 | 0 | [10 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Когалым | [10 empty] | 60.9 | 7.28 | 30.41 | 23.21 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО Кондинский район
17 | БКТП 35/10 кВ "Луговая" | [10 empty] | 155.66 | 15.57 | 68.49 | 63.82 | 7.78 | 2012 | 20 | 2хТМГ | 5 |  |  |  |  | 0 |  | 0
18 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Междуреченский | [10 empty] | 9.61 | 3.84 | 5.4334 |  | 0.33659 | [10 empty] | 0
19 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | [10 empty] | 2.6 | 1.8153 |  |  | 0.78473 | [10 empty] | 0
20 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | [10 empty] | 41.74 | 41.74 | [13 empty] | 0
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | [10 empty] | 114.74 | 18.59 | 61.97 | 34.18 | [11 empty] | 0
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | [10 empty] | 105.84 | 16.3 | 89.54 | [12 empty] | 0
23 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 85.68 | 49.95 | 35.73 | [12 empty] | 0
24 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 17.95 | 11.1 | 1.57 | 5.28 | [11 empty] | 0
25 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 6.17 | 0.3 | 3.6 | 1.54 | 0.73 | 2012 | 20 | ВК | 0.63 | 2012 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 4 | 2.385 |  | 0
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | [10 empty] | 44.92 | 11.89 | 33.03 | [12 empty] | 0
27 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | [10 empty] | 2.63 | 1.01 | 1.62 | [12 empty] | 0
28 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | [10 empty] | 8 | 8 | [13 empty] | 0
29 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | [10 empty] | 12.63 | 12.63 | [13 empty] | 0
30 | ЛЭП 35 кВ и ПС «Назарово» в г.п. Мулымья Кондинского района | [10 empty] | 11.17 | 11.17 | [13 empty] | 0
31 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | [10 empty] | 12.64 | 12.64 | [13 empty] | 0
32 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 20 | 20 |  |  |  | 2012 | 20 | ТМГ | 0.8 | 2012 | 15 | ж/б | СИП | 0.55 |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 651.98 | 236.5453 | 300.9834 | 104.82 | 9.6313 |  |  |  | 6.43 |  |  |  |  | 2.935 |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
33 | 2-х цепная ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 Сыньеганского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 51.02 | 46.2149 |  |  | 4.8051 | [10 empty] | 0
34 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 0 | [14 empty] | 0
35 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 2 | 2 | [13 empty] | 0
36 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчино Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | [10 empty] | 57.02 | 52.2149 | 0 | 0 | 4.8051 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО Октябрьский район
37 | ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Н.Нарыкары | [10 empty] | 8.7 | 8.14 |  |  | 0.56 | [10 empty] | 0
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | [10 empty] | 4 | 4 | [13 empty] | 0
39 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | [10 empty] | 7 | 7 | [13 empty] | 0
| ИТОГО по МО Октябрьский район | [10 empty] | 19.7 | 19.14 | 0 | 0 | 0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
МО г. Югорск
40 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | [10 empty] | 42.01 | 4.2 | 17.12 | 18.89 | 1.8 | 2012 | 20 | ТМГ | 2.02 | 2012 | 15 | ж/б | АВбШв, ААБл, ВВГ, АВВГ, АС-70 | 3.65 |  | 0
41 | Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск | [10 empty] | 13.5 | 1.35 | 6.18 | 3.51 | 2.46 | 2012 | 20 | 4хТМГ | 1 | 2012 | 15 | ж/б | СИП 2А, СИП 3, СИП 4 | 3.36 |  | 0
42 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорске | [10 empty] | 6 |  | 6 | [5 empty] | 0 | [6 empty] | 0
43 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорске | [10 empty] | 3.25 |  | 3.25 | [12 empty] | 0
| ИТОГО по МО г. Югорск | [10 empty] | 64.76 | 5.55 | 32.55 | 22.4 | 4.26 |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 7.01 |  | 0
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | [10 empty] | 2.99 | 0.3 | 2.54 | 0 | 0.15 |  |  |  | 0 | 2012 | 15 | ж/б | СИП, АВБбШв | 1.25 |  | 0
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | [10 empty] | 9.68 |  | 9.68 | [12 empty] | 0
46 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | [10 empty] | 5.81 | 0.58 | 4.94 | 0.29 |  |  |  |  | 0 | 2012 | 15 | ж/б | СИП, АВБбШв | 2.3 |  | 0
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | [10 empty] | 11.48 |  | 11.48 | [12 empty] | 0
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | [10 empty] | 21.99 | 3.31 | 18.35 | 0.33 | [11 empty] | 0
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | [10 empty] | 9.82 | 3.05 | 6.77 | [12 empty] | 0
50 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | [10 empty] | 8.48 | 3.33 | 5.15 | [12 empty] | 0
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | [10 empty] | 5.24 | 4.8278 |  |  | 0.41221 | [10 empty] | 0
52 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | [10 empty] | 8.88 | 0.89 | 2.07 | 4.65 | 1.27 | 2012 | 20 | ТМГ | 1.26 | 2012 |  |  |  | 0 |  | 0
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | [10 empty] | 5.28 | 5.28 | [13 empty] | 0
| Итого по МО Советский район | [10 empty] | 89.65 | 21.5678 | 60.98 | 5.27 | 1.8322 |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  | 3.55 |  | 0
| Прочее строительство, в т.ч.: | [10 empty] | 130.26 | 19.74 | 36.1 | 28.14 | 46.28 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
54 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 41.25 | 7.43 | 21.34 | 3.77 | 8.71 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
55 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | [10 empty] | 5.11 | 1.4 | 3.71 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | [10 empty] | 0 | [7 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
57 | АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО | [10 empty] | 83.9 | 10.91 | 11.05 | 24.37 | 37.57 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| Приобретение основных средств, в т.ч.: | [10 empty] | 150.84 | 0 | 0 | 0 | 150.84 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
58 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 2.66 |  |  |  | 2.66 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
59 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | [10 empty] | 46.02 |  |  |  | 46.02 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
60 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ ОАО "ЮРЭСК" в ХМАО-Югра | [10 empty] | 28.1 |  |  |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
61 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | [10 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
62 | Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района | [10 empty] | 8.78 |  |  |  | 8.78 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
63 | Приобретение электросетевого имущества | [10 empty] | 8.03 |  |  |  | 8.03 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
64 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | [10 empty] | 7.25 |  |  |  | 7.25 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0

## III-ЦЗ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года |  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | План 2014 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
| ВСЕГО, |  | 60.4 |  | 62.2 |  | 80.2 |  | 4.2328 |  | 5.5756 |  | 13.2784 |  | 29.174 |  | 39.122 |  | 39.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0
1 | ПС Юмас* 110/35/10 | п. Междуреченский, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х16 |  | 2х16 |  | 2х25 |  | -0.357 |  | -0.7 |  | 7.8774 |  | 15.456 |  | 15.46 |  | 24.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ПС Тесла 35/10 | п. Кондинское, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.1098 |  | 3.1098 |  | 2.7988 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | ПС Фарада 35/10 | д. Ильечевка, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 2х6,3 |  | 3.186 |  | 3.1858 |  | 2.8672 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 6.086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | ПС Луговая* 35/10 | п. Луговой, Кондинского района, ХМАО-Югра, Тюменской обл. | 2х1,6 |  | 2х2,5 |  | 2х2,5 |  | -1.706 |  | -0.02 |  | -0.265 |  | 1.546 |  | 2.45 |  | 2.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ЦЗ
Прогноз ввода объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по централизованной зоне) на 2012-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [23 empty] | млн. руб.
|  | План 2012 год |  | в том числе: | [7 empty] | План 2013 год |  | в том числе: |  |  |  |  | План 2014 год |  | в том числе: |  |  |  |  | План 2012 год | в том числе |  |  |  | План 2013 год | в том числе |  |  |  | План 2014 год | в том числе
|  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА |  |  |  | км | МВА | км | МВА |  |  |  | км | МВА
| ВСЕГО | 25.995 | 10.71 |  | 0 |  | 0 | 12.5 | 0 | 13.495 | 10.71 | 356.05 | 55.21 |  |  |  | 356.05 | 55.21 | 235.196 | 94.5 |  |  |  | 235.196 | 94.5 | 643.1793 | 3.3647 | 26.8245 | 49.91 | 563.08 | 1606.61 |  |  |  | 1606.61 | 1957.19 |  |  |  | 1957.19
1 | Техническое перевооружение и реконструкция | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |  |  |  | 0 | 15.1 | 0 | 62.6 |  |  |  | 0 | 62.6 | 24.38 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 91.3 |  |  |  | 91.3 | 421.45 |  |  |  | 421.45
1.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |  |  |  | 0 | 15.1 | 0 | 62.6 |  |  |  | 0 | 62.6 | 24.38 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 91.3 |  |  |  | 91.3 | 253 |  |  |  | 253
Кондинский район
1 | ПС 110/35/10 кВ «Юмас» в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 50 | 0 | [9 empty] | 78 |  |  |  | 78
2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Луговой | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 24.38 |  |  | 24.38
3 | ПС 10/35 кВ «Фарада» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 |  |  |  | 0 | 12.6 | 0 | [9 empty] | 175 |  |  |  | 175
4 | ЗРУ 10 кВ ПС 35/10 кВ «Тесла» в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  |  |  | 0 | 9.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75
| ИТОГО по Кондинскому району | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  |  |  | 0 | 9.6 | 0 | 62.6 |  |  |  | 0 | 62.6 | 24.38 | 0 | 0 | 24.38 | 0 | 75 |  |  |  | 75 | 253 |  |  |  | 253
МО г. Когалым
5 | Реконструкция РУ-10 кВ ЦРП-2 в г. Когалыме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.3 |  |  |  | 16.3
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 |  |  |  | 0 | 5.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  |  | 16.3 | 0 |  |  |  | 0
1.2 | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Создание систем телемеханики и связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 168.45 |  |  |  | 168.45
6 | Телемеханизация (ТС и ТИ) РП 6-10 кВ, ТП 6-10/0,4 кВ Кондинский, Советский район, г. Когалым, г. Югорск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | Организация ТИ и ТС телеуправлением и средствами технологической связи на ПС 35-220 кВ, в ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 168.45 |  |  |  | 168.45
1.4 | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Новое строительство и расширение: | 13.495 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.495 | 10.71 | 356.05 | 40.11 |  |  |  | 356.05 | 40.11 | 235.196 | 31.9 |  |  |  | 235.196 | 31.9 | 618.7993 | 3.3647 | 26.8245 | 25.53 | 563.08 | 1515.31 |  |  |  | 1515.31 | 1535.74 |  |  |  | 1535.74
2.1 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 13.495 | 10.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.495 | 10.71 | 356.05 | 40.11 |  |  |  | 356.05 | 40.11 | 235.196 | 31.9 |  |  |  | 235.196 | 31.9 | 618.7993 | 3.3647 | 26.8245 | 25.53 | 563.08 | 1515.31 |  |  |  | 1515.31 | 1535.74 |  |  |  | 1535.74
МО Березовский район
8 | ВЛ 35 кВ Березово - Пугоры с ПС 35/0,4 кВ в п. Пугоры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | ВЛ 35 кВ Пугоры - Теги с ПС 35/10 кВ в п. Теги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Сети электроснабжения ВЛ 10/0,4 кВ в п.Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Березово до КТП 20/0,4 кВ в д. Шайтанка Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 33.4 | 0.4 |  |  |  | 33.4 | 0.4 | 0 | [9 empty] | 135 |  |  |  | 135
12 | ЛЭП 20 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» с КТП 6/20 кВ в п.г.т. Игрим до КТП 20/10 кВ в п. Ванзетур Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 48.4 | 0.7 |  |  |  | 48.4 | 0.7 | 0 | [9 empty] | 180 |  |  |  | 180
13 | РП 6 кВ №1, РП 6 кВ №2 и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Игрим» в п.г.т. Игрим Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 8 |  |  |  | 6 | 8 | 0 | [9 empty] | 100 |  |  |  | 100
14 | РП 6 кВ и ЛЭП 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Березово» в п.г.т. Берёзово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.26 |  |  |  | 2.5 | 1.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 43.1 |  |  |  | 43.1
15 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ «Пунга» для электроснабжения п. Светлый Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |  |  |  | 6 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 47
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 3.26 |  |  |  | 8.5 | 3.26 | 87.8 | 9.1 |  |  |  | 87.8 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 |  |  |  | 90.1 | 415 |  |  |  | 415
| МО г. Когалым | [29 empty] | 0 |  |  |  | 0
16 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, РП-6 кВ, КТП-6/0,4 кВ в п. Пионерный г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.46 |  |  |  | 4.24 | 4.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 72.78 |  |  |  | 72.78
| ИТОГО по МО г. Когалым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 4.46 |  |  |  | 4.24 | 4.46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.78 |  |  |  | 72.78 | 0 |  |  |  | 0
| МО Кондинский район | [24 empty] | 0
17 | БКТП 35/10 кВ "Луговая" | 0 | 5 | [7 empty] | 5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 155.66 |  |  |  | 155.66
18 | ВЛ 10/0,4 кВ с РП 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ п. Междуреченский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.26 | 0.8 |  |  |  | 5.26 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38.35 |  |  |  | 38.35
19 | ВЛ 10-35 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Юмас"до РП 10 кВ №2 п. Междуреченский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 |  |  |  | 2.83 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 34.05 |  |  |  | 34.05
20 | ВЛ 35 кВ Луговой-Красный Яр-Шутур с ПС 35/10 кВ в п.Шугур и ПС 35/0,4 кВ Красный Яр с ответвлением на п.Карым с ПС 35/0,4 кВ в п.Карым | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Кондинское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.49 | 5.67 |  |  |  | 56.49 | 5.67 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 185.9 |  |  |  | 185.9
22 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г.п. Мортка Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 2.8 |  |  |  | 48.96 | 2.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 162.97 |  |  |  | 162.97
23 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Сети электроснабжения 6 кВ от ПС 110/35/6 «Сухой Бор», КТП-6/0,4 кВ в п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 1.2 |  |  |  | 25.5 | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 110.96 |  |  |  | 110.96
25 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Комбинатская в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 2.385 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.385 | 0.63 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.17 |  |  |  | 6.17
26 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Чеснок» до с. Болчары, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Болчары Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1.6 |  |  |  | 35 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118.88 |  |  |  | 118.88
27 | Сети электроснабжения 6-0,4 кВ, КТП-6/0,4 кВ микрорайона и.ж.с. в г.п. Куминское Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.26 |  |  |  | 2.1 | 1.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.06 |  |  |  | 10.06
28 | ЛЭП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Юмас» до п. Лиственичный, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в с. Леуши и п. Лиственичный Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 | 1.6 |  |  |  | 57.5 | 1.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 97.35 |  |  |  | 97.35
29 | ЛЭП-10 кВ от ПС 220/10 кВ «Леуши» до п. Ягодный и п. Дальний, КТП-10/0,4 кВ, сети электроснабжения 0,4 кВ в п. Ягодный и п. Дальний Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 46.8 | 1.6 |  |  |  | 46.8 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 152.96 |  |  |  | 152.96
30 | ЛЭП 35 кВ и ПС «Назарово» в г.п. Мулымья Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 8 |  |  |  | 4 | 8 | 0 | [9 empty] | 200 |  |  |  | 200
31 | Сети электроснабжения 0,4 кВ с заменой КТП в населённых пунктах Мулымья, Назарово, Чантырья и Шаим Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14.5 | 9.6 |  |  |  | 14.5 | 9.6 | 0 | [9 empty] | 144.58 |  |  |  | 144.58
32 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | 0.55 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.5 |  |  |  | 8.5
| ИТОГО по МО Кондинский район | 2.935 | 6.43 | [6 empty] | 2.935 | 6.43 | 233.64 | 14.93 |  |  |  | 233.64 | 14.93 | 65.3 | 19.2 |  |  |  | 65.3 | 19.2 | 170.33 | 0 | 0 | 0 | 170.33 | 758.52 |  |  |  | 758.52 | 497.54 |  |  |  | 497.54
МО Ханты-Мансийский район
33 | 2-х цепной ВЛ 35 кВ ПС 35/6 кВ № 258 Сыньеганского н.м.р. - Пырьях с ПС 35/10 кВ в н.п. Пырьях, далее ВЛ 10(35) кВ к существующим ТП 10/0,4 кВ н.п. Кышик и Нялино Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | ЛЭП 10 кВ с переходом через р. Обь для электроснабжения п. Кирпичный Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1.2 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0 | [9 empty] | 105.13 |  |  |  | 105.13
35 | ЛЭП-6 кВ и КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения с. Зенково Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0.25 |  |  |  | 16.1 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.2 |  |  |  | 24.2
36 | ЛЭП-10 кВ, КТП-10/0,4 кВ для электроснабжения д. Чембакчино Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.4 |  |  |  | 20 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 60
| ИТОГО по МО г. Ханты-Мансийский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 0.65 |  |  |  | 36.1 | 0.65 | 2 | 1.2 |  |  |  | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 |  |  |  | 84.2 | 105.13 |  |  |  | 105.13
МО Октябрьский район
37 | ВЛ 10 (35) кВ Игрим - Н.Нарыкары | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 28.096 | 1.6 |  |  |  | 28.096 | 1.6 | 0 | [9 empty] | 216.15 |  |  |  | 216.15
38 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ в д. Нижние Нарыкары Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.06 |  |  |  | 10 | 1.06 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41.49 |  |  |  | 41.49
39 | Централизованное электроснабжение с. Большой Атлым Октябрьского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 52 | 0.8 |  |  |  | 52 | 0.8 | 0 | [9 empty] | 73.6 |  |  |  | 73.6
| ИТОГО по МО Октябрьский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.06 |  |  |  | 10 | 1.06 | 80.096 | 2.4 |  |  |  | 80.096 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.49 |  |  |  | 41.49 | 289.75 |  |  |  | 289.75
МО г. Югорск
40 | ТП (5 шт.) взамен существующих №12-3, 10-6 по ул. Попова, №13-1 по ул. Новая, №14-8 по ул. Транспортная, №17-8 по ул. Некрасова в г. Югорске | 3.65 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 2.02 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 42.01 |  |  |  | 42.01
41 | Электрические сети 10/0,4 кВ в микрорайоне №5а г. Югорск | 3.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.36 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 13.5 |  |  |  | 13.5
42 | Сети электроснабжения 10 кВ от ПС 110/10 кВ «Геологическая» в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.87 | 0 |  |  |  | 23.87 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 58.08 |  |  |  | 58.08
43 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Югорске | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5.04 |  |  |  | 1.2 | 5.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 33.12 |  |  |  | 33.12
| ИТОГО по МО г. Югорск | 7.01 | 3.02 | [6 empty] | 7.01 | 3.02 | 25.07 | 5.04 |  |  |  | 25.07 | 5.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 55.51 | 0 | 0 | 0 | 55.51 | 91.2 |  |  |  | 91.2 | 0 |  |  |  | 0
МО Советский район
44 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Гагарина в п. Алябьевский Советского района | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.99 |  |  |  | 2.99
45 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в центральной части п. Зеленоборск Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 |  |  |  | 4.2 | 0.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.74 |  |  |  | 17.74
46 | Сети электроснабжения 0,4 кВ по ул. Молодежная и ул. Терешковой в п. Коммунистический Советского района | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 5.81 |  |  |  | 5.81
47 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Малиновский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.4 |  |  |  | 2.75 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.89 |  |  |  | 20.89
48 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Пионерский Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2.52 |  |  |  | 6.5 | 2.52 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.08 |  |  |  | 33.08
49 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 |  |  |  | 7.15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.53 |  |  |  | 30.53
50 | Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ в г. Советский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.04 |  |  |  | 0 | 5.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 33.3 |  |  |  | 33.3
51 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4кВ в п. Агириш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | БКТП 10/0,4 кВ по ул. Мичурина в г.Советский | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.88 |  |  |  | 8.88
53 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в п. Юбилейный Советского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 17.9 | 1.95 |  |  |  | 17.9 | 1.95 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 55
| ИТОГО по МО Советский район | 3.55 | 1.26 | [6 empty] | 3.55 | 1.26 | 38.5 | 10.71 |  |  |  | 38.5 | 10.71 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 17.68 | 0 | 0 | 0 | 17.68 | 190.54 |  |  |  | 190.54 | 0 |  |  |  | 0
| Прочее строительство, в т.ч. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 5.39 | 78.51 | 88.34 |  |  |  | 88.34 | 40 |  |  |  | 40
54 | Производственная база электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п.г.т. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 74.34 |  |  |  | 74.34
55 | Производственно-диспетчерский пункт электрических сетей ОАО "ЮРЭСК" в п. Луговой Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
56 | АИИС КУЭ 3 уровень, в ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 40 |  |  |  | 40
57 | АИИС КУЭ 1 уровня на объектах коммунальной энергетики, в ХМАО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 83.9 |  |  | 5.39 | 78.51
| Приобретение основных средств, в т.ч. | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 291.3793 | 3.3647 | 26.8245 | 20.14 | 241.05 | 98.14 |  |  |  | 98.14 | 188.32 |  |  |  | 188.32
58 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.6615 | 0.11 | 0.31153 | 2.15 | 0.09 | 8 |  |  |  | 8 | 7 |  |  |  | 7
59 | Приобретение спецтехники и автотранспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 64.6577 | 3.2547 | 24.663 | 12.45 | 24.29 | 32.14 |  |  |  | 32.14
60 | Разработка схем развития электрических сетей 6-10-35 кВ ОАО "ЮРЭСК" в ХМАО-Югра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 78.12 |  |  |  | 78.12
61 | Приобретение здания под размещение ЦУС и офисных помещений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 200 |  |  |  | 200
62 | Приобретение имущества производственной базы, пгт. Междуреченский Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.78 |  |  |  | 8.78
63 | Приобретение электросетевого имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 8.03 |  | 1.85 | 1.31 | 4.87 | 50 |  |  |  | 50 | 97.2 |  |  |  | 97.2
64 | Приобретение оборудования, не входящего в смету строек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 7.25 |  |  | 4.23 | 3.02 | 8 |  |  |  | 8 | 6 |  |  |  | 6