## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 22.09.14 по 8.00 29.09.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Белоярский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г. Белоярский | ЦРП № 2 "ЦГК", КЛ-10 кВ яч. 7 | МТЗ | 27.09.14 10:19 | 27.09.14 18:45 | 8:26 | 4828 | Повреждение КЛ-10 транспортом сторонней организации. | нет | -2 | да
2 | Компания ЮГ | п.Шугур | 3ДГА | тех.отказ | 22.09.14. 10:00 | 22.09.14. 12:00 | 2:00 | 338 | Технологический отказ 3ДГА, ограничение потребителей 40% (170кВт). | нет | 16 | да
3 |  | п.Елизарово | 1 ДГА | тех.отказ | 25.09.14 17:15 | 25.09.14 17:40 | 0:25 | 100 | Не установлена | нет | 5 | да
4 | ЮТЭК-Нефтеюганск | г.Нефтеюганск | ПС 35/6 №193 ф.193-20 | ТО | 24.09.14. 1:05 | 24.09.14. 2:26 | 1:21 | 850 | Повреждение КЛ-6кВ на 2-ом водоподъеме от оп.27/3. | 2-й водоподъем | 7 | нет
5 |  |  | ПС 35/6 №193 ф.193-16 | ТО | 24.09.14. 2:12 | 24.09.14. 2:17 | 0:05 | 4 | Повреждение КЛ-6кВ на 2-ом водоподъеме от оп.27/3. | нет | 7 | нет
6 |  |  | ПС 35/6 №192, ВЛ-6 ф.192-15 | ТО | 24.09.14. 09:06 | 24.09.14. 11:10 | 2:04 | 1118 | Не установлена | нет | 12 | нет
ИТОГО: | [7 empty] | 7238
| ИТОГО : 6 отключений. | из них в сетях ЮРЭСК -3
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 3
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 2
| Отказ генераторных установок - |  | 1
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 7238 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях ЮРЭСК - |  |  |  | 5266 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Макаров В.А.