## I-ДЦ
Перечень инвестиционных проектов инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) и план их финансирования на 2012-2014 годы
№ № | Наименование объекта | Стадия реали- зации проекта | Проектная мощность/ протяженность сетей |  | Год начала строитель- ства | Год окончания строитель- ства | Полная стоимость строитель- ства ** | Остаточная стоимость строитель- ства на 01.01.2013 | Ввод мощностей | [7 empty] | Объем финансирования****
[9 empty] | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | итого |  | план 2012 года | план 2013 года | план 2014 года | итого
|  | С/П * | км | МВА |  |  | млн. рублей | млн. рублей | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей | млн. рублей
| ВСЕГО |  | 39.118 | 12.69 |  |  | 335.2694 | 314.6925 | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 19.681 | 9.58 | 20.591 | 10.61 | 20.577 | 87.35 | 129.2125 | 237.1394
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 2 | 3.1261
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 1.58 | 1.26 |  |  | 3.1261 | 3.1261 | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.58 | 1.26 | 0 | 1.1261 | 2 | 3.1261
МО Белоярский район
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | С/П | 0.53 |  | 2013 | 2013 | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
| ИТОГО по МО Белоярский район |  | 0.53 | 0 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5
МО Ханты-Мансийский район
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 1.05 | 1.26 | 2013 | 2014 | 2.6261 | 2.6261 |  |  | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 2 | 2.6261
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 1.05 | 1.26 |  |  | 2.6261 | 2.6261 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0.63 | 1.05 | 1.26 | 0 | 0.6261 | 2 | 2.6261
2. | Новое строительство и расширение: |  | 37.538 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 311.5664 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.011 | 9.35 | 20.577 | 86.2239 | 127.2125 | 234.0133
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 37.538 | 11.43 |  |  | 332.1433 | 311.5664 | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 19.011 | 9.35 | 20.577 | 86.2239 | 127.2125 | 234.0133
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | С/П | 0.25 | 4 | 2012 | 2014 | 48.992 | 28.8921 |  |  |  |  | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 | 20.0999 | 28.8921 |  | 48.992
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | С/П | 18.527 | 2.08 | 2014 | 2015 | 138.13 | 138.13 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  | 40 | 40
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | С/П | 3 | 0 | 2012 | 2014 | 7.76 | 7.76 |  |  |  |  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.3961 | 6.3639 | 7.76
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | С/П | 2 | 0 | 2012 | 2014 | 6.84 | 6.84 |  |  |  |  | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.3346 | 5.5054 | 6.84
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | С/П | 2 | 1.22 | 2012 | 2014 | 25.27 | 25.27 |  |  |  |  | 2 | 1.22 | 2 | 1.22 | 0 | 2.4746 | 22.7954 | 25.27
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | С/П | 1.66 | 0.25 | 2012 | 2014 | 18.6 | 18.6 |  |  |  |  | 1.66 | 0.25 | 1.66 | 0.25 | 0 | 1.6947 | 16.9053 | 18.6
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2012 | 2014 | 33.7434 | 33.7434 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 29.1934 | 4.55 | 33.7434
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | С/П | 0.13 | 0 | 2014 | 2014 | 0.5829 | 0.5829 |  |  |  |  | 0.13 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.5829 | 0.5829
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.34879 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.34879 | 0 | 0 | 0.34879
| ИТОГО по МО Березовский район |  | 27.567 | 7.55 |  |  | 280.2671 | 259.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 5.47 | 9.04 | 5.47 | 20.4487 | 64.9854 | 96.7029 | 182.1371
МО Кондинский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | С/П | 8.986 | 1.68 | 2012 | 2014 | 36.0992 | 36.0992 |  |  |  |  | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 18.2067 | 17.8925 | 36.0992
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.6 | 2.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | С/П | 0.07 | 0 | 2013 | 2013 | 0.19261 | 0.19261 |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0 | 0 | 0.19261 | 0 | 0.19261
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.01402 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.01402 | 0 | 0 | 0.01402
| ИТОГО по МО Кондинский район |  | 9.056 | 1.68 |  |  | 38.9058 | 38.8918 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 8.986 | 1.68 | 9.056 | 1.68 | 0.01402 | 18.3993 | 20.4925 | 38.9058
МО Ханты-Мансийский район
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | С/П | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2.6 | 2.6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.6
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | С/П | 0.915 | 2.2 | 2013 | 2014 | 10.2562 | 10.2562 |  |  | 0.31 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0.915 | 2.2 | 0 | 2.8391 | 7.4171 | 10.2562
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 0.11424 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.11424 | 0 | 0 | 0.11424
| ИТОГО по МО Ханты-Мансийский район |  | 0.915 | 2.2 |  |  | 12.9704 | 12.8562 | 0 | 0 | 0.31 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0.915 | 2.2 | 0.11424 | 2.8391 | 10.0171 | 12.9704
2.2 | Прочее новое строительство
1 | Объект 1
в том числе ПТП
2 | Объект 2
в том числе ПТП
…
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 | Объект 1
2 | Объект 2
…
* С - строительство, П- проектирование
** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)
**** - в прогнозных ценах соответствующего года

## II.2 (2013)
Технические характеристики и стоимость основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2013 год
№ № | Наименование объекта * | Технические характеристики реконструируемых объектов | [9 empty] | Плановый объем финансирования на 2013 год, млн. руб. *** |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов | [9 empty] | Планируемое снижение потерь в результате реализации ****, кВт∙ч/год
|  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты ** | [5 empty] | подстанции |  |  |  | линии электропередачи |  |  |  |  | иные объекты **
| ВСЕГО | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км |  | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и материа- лы | прочие | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | количество и марка силовых трансформа- торов, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в экс- плуата- цию | норма- тивный срок службы, лет | тип опор | марка кабеля | протя- женность, км
| ВСЕГО |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.53 |  | 87.35 | 9.3814 | 36.6989 | 36.8016 | 4.4681 |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  | 0.91 |  | 15046
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.53 |  | 1.1261 | 0.13706 | 0.45257 | 0.42836 | 0.10811 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.53 |  | 440
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0.53 |  | 1.1261 | 0.13706 | 0.45257 | 0.42836 | 0.10811 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0.53 |  | 440
МО Белоярский район
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват |  |  |  | 0 | 1998 | 30 | ж/б | СИП | 0.53 |  | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.05 |  |  |  |  | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 0.53
| ИТОГО по МО Белоярский район |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 |  | 0.5 | 0.04 | 0.4 | 0.01 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.53 |  | 0
Прочие объекты
2 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей | 2009 | 20 | ТМГ | 0.25 | [6 empty] | 0.6261 | 0.097065 | 0.052572 | 0.41836 | 0.05811 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.63 | [6 empty] | 440
| ИТОГО по прочим объектам |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  | 0 |  | 0.6261 | 0.097065 | 0.052572 | 0.41836 | 0.05811 |  |  |  | 0.63 |  |  |  |  | 0 |  | 440
2. | Новое строительство и расширение: | [10 empty] | 86.2239 | 9.2444 | 36.2463 | 36.3732 | 4.36 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.38 |  | 14606
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | [10 empty] | 86.2239 | 9.2444 | 36.2463 | 36.3732 | 4.36 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.38 |  | 14606
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | [10 empty] | 28.8921 | 0 | 6.5496 | 20.4673 | 1.8752
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | [10 empty] | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | [10 empty] | 1.3961 | 1.3961
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | [10 empty] | 1.3346 | 1.3346
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | [10 empty] | 2.4746 | 2.4746
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | [10 empty] | 1.6947 | 1.6947
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 29.1934 | 0.69895 | 12.0786 | 15.2169 | 1.1989 | [10 empty] | 14092
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | [10 empty] | 64.9854 | 7.599 | 18.6282 | 35.6841 | 3.0741 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 14092
МО Кондинский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | [10 empty] | 18.2067 | 1.0901 | 15.9546 | 0.19027 | 0.97172
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района | [10 empty] | 0.19261 | 0.02 | 0.14 | 0 | 0.032607 |  |  |  |  | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 0.07
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | [10 empty] | 18.3993 | 1.1101 | 16.0946 | 0.19027 | 1.0043 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.07 |  | 0
МО Ханты-Мансийский район
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | [10 empty] | 2.8391 | 0.53528 | 1.5235 | 0.49883 | 0.28154 | 2013 | 20 | ТМГ | 0.4 | 2013 | 15 | ж/б | СИП | 0.31 |  | 514
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по прочим объектам | [10 empty] | 2.8391 | 0.53528 | 1.5235 | 0.49883 | 0.28154 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.31 |  | 514
* - с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения
** - согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода (с НДС)

## III-ДЦ
Прогноз расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения новых потребителей центров питания 35 кВ и выше
№ № | Наименование центра питания | Месторасположение центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания | [5 empty] | Прогнозируемый резерв мощности для присоединения новых потребителей | [5 empty] | Прогнозируемое расширение пропускной способности | [5 empty] | Прогнозируемое снижение потерь, кВт∙ч/год
|  |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года |  | план 2012 года |  | план 2013 года |  | план 2014 года
|  |  | МВА | дата | МВА | дата | МВА | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата | кВт∙ч/год | дата
ВСЕГО,
| - | - | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## IV-ДЦ
Прогноз ввода объектов по инвестиционной программе ОАО "Югорская региональная электросетевая компания" (по децентрализованной зоне) на 2012-2014 годы
№ п/п | Наименование объекта | Ввод мощностей (подтверждаемый актами ввода в эксплуатацию)
|  | км/МВА/другое | [21 empty] | млн. руб.
|  | План 2012 года |  | План 2013 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2014 года |  | в том числе: | [7 empty] | План 2012 года | в том числе: |  |  |  | План 2013 года | в том числе: |  |  |  | План 2014 года | в том числе:
[6 empty] | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв.
|  | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА | км | МВА
| ВСЕГО | 0 | 0 | 0.91 | 1.03 | 0 |  | 0.07 |  | 0.16 |  | 0.68 | 0.4 | 19.681 | 9.58 | 9.236 | 5.68 | 0.13 | 0 | 0.235 | 1.129 | 10.08 | 2.771 | 5.906 | 0.019761 | 0.057876 | 0.38999 | 5.4384 | 27.9222 | 0 | 10.404 | 14.9646 | 2.5536 | 163.3112 | 85.0912 | 3.1829 | 6.6 | 68.4371
1. | Техническое перевооружение и реконструкция | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 | 0 | 1.05 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0.53 | 0.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.53 | 0 | 1.05 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
МО Белоярский район
1 | Линия электропередач 0,4 кВ в селе Ванзеват | 0 | 0 | 0.53 | 0 | [6 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Белоярский район | 0 | 0 | 0.53 | 0 | [6 empty] | 0.53 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0
Прочие объекты
2 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0 | 0.63 |  |  |  |  | 0 | 0.63 |  |  | 1.05 | 0.63 | [5 empty] | 0.63 | 1.05 |  | 0 |  |  |  |  | 0.6261 |  |  | 0.6261 |  | 2 |  |  | 1 | 1
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1.05 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6261 | 0 | 0 | 0.6261 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
2. | Новое строительство и расширение: | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 |  | 0.07 |  | 0.16 |  | 0.15 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 9.236 | 5.68 | 0.13 | 0 | 0.235 | 0.499 | 9.03 | 2.771 | 5.906 | 0.019761 | 0.057876 | 0.38999 | 5.4384 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 161.3112 | 85.0912 | 3.1829 | 5.6 | 67.4371
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 0 | 0 | 0.38 | 0.4 | 0 |  | 0.07 |  | 0.16 |  | 0.15 | 0.4 | 18.631 | 8.95 | 9.236 | 5.68 | 0.13 | 0 | 0.235 | 0.499 | 9.03 | 2.771 | 5.906 | 0.019761 | 0.057876 | 0.38999 | 5.4384 | 26.7961 | 0 | 10.404 | 14.3384 | 2.0536 | 161.3112 | 85.0912 | 3.1829 | 5.6 | 67.4371
МО Березовский район
3 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (1 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0.25 | 4 | 0.25 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 48.992 | 48.992
4 | Сети электроснабжения ВЛ 10-0,4 кВ в п. Саранпауль с ТП 10/0,4 кВ (2 этап) | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в с. Ломбовож Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.76 |  |  |  | 7.76
6 | Сети электроснабжения 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ДЭС в д. Кимкъясуй Берёзовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6.84 |  |  |  | 6.84
7 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в п. Сосьва Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 2 | 1.22 | [6 empty] | 2 | 1.22 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 25.27 |  |  |  | 25.27
8 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ, КТП-0,4/10 кВ, КТП-10/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ от ДЭС в с. Няксимволь Березовского района | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1.66 | 0.25 | [6 empty] | 1.66 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.6 |  |  |  | 18.6
9 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 5.429 |  |  |  | 5.429 | 23.7644 |  | 10.2114 | 13.553 |  | 4.55 |  |  |  | 4.55
10 | Сети электроснабжения 0,4 и 6-20 кВ для технологического присоединения потребителей Березовского района |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0.13 | 0 |  |  | 0.13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5829 |  | 0.5829
11 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0.34879 | 0.014448 | 0.042315 | 0.28513 | 0.0068933 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Березовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 5.47 | 0.25 | 4 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 8.66 | 1.47 | 5.7778 | 0.014448 | 0.042315 | 0.28513 | 5.4359 | 23.7644 | 0 | 10.2114 | 13.553 | 0 | 112.5949 | 48.992 | 0.5829 | 0 | 63.02
МО Кондинский район
12 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ с заменой КТП в д. Шугур Кондинского района | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.0992 | 36.0992 |  |  | 0
13 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  |  | 2.6
14 | Сети 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей и объектов Кондинского района |  |  | 0.07 | 0 |  |  | 0.07 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  |  | 0.19261 |  | 0.19261
15 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности |  |  | 0 | 0 | [18 empty] | 0.01402 | 0.00058077 | 0.0017009 | 0.011461 | 0.00027709 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по МО Кондинский район | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.986 | 1.68 | 8.986 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01402 | 0.00058077 | 0.0017009 | 0.011461 | 0.00027709 | 0.19261 | 0 | 0.19261 | 0 | 0 | 38.6992 | 36.0992 | 0 | 2.6 | 0
МО Ханты-Мансийский район
16 | Создание и внедрение АИИС КУЭ распределительных сетей на объектах (ТП) | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
17 | Сети электроснабжения 10-0,4 кВ для осуществления технологического присоединения потребителей Ханты-Мансийского района | 0 | 0 | 0.31 | 0.4 |  |  |  |  | 0.16 |  | 0.15 | 0.4 | 0.605 | 1.8 |  |  |  |  | 0.235 | 0.499 | 0.37 | 1.301 | 0 |  |  |  |  | 2.8391 |  |  | 0.78548 | 2.0536 | 7.4171 |  |  | 3 | 4.4171
18 | Приобретение средств вычислительной и оргтехники, оборудования системы связи и безопасности | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | [8 empty] | 0.11424 | 0.0047322 | 0.013859 | 0.093389 | 0.0022577 | 0 |  |  |  |  | 0
| ИТОГО по прочим объектам | 0 | 0 | 0.31 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.15 | 0.4 | 0.605 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 | 0.499 | 0.37 | 1.301 | 0.11424 | 0.0047322 | 0.013859 | 0.093389 | 0.0022577 | 2.8391 | 0 | 0 | 0.78548 | 2.0536 | 10.0171 | 0 | 2.6 | 3 | 4.4171