## Прил №1
Таблица №1
Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
централизованная зона электроснабжения
№ п/п | Наименование стандартизированной тарифной ставки, уровень напряжения | Условное обозначе-ние | Единица измере-ния | Размер стандартизированных тарифных ставок
1. | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в ценах текущего периода (С1)
1.1 | Ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение по мероприятиям, не включающим в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, в ценах текущего периода (С1) | С1 | руб./кВт | 337.7065
2. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, в ценах 2001 года (С2)
2.1 | ВЛИ 0,4 кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-2 3х95+1х95+1х16 | С2 | руб./км | 355211.51
2.2 | ВЛИ 0,4 кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-2 3х120 1х95 |  | руб./км | 540229.36
2.3 | ВЛИ 0,4 кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-4 3х50+1х50+1х16 |  | руб./км | 371763
2.4 | ВЛИ 0,4 кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-4 4х16 |  | руб./км | 390619.09
2.5 | ВЛИ 0,4 кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-4 4х95 |  | руб./км | 462235.74
2.6 | ВЛИ 0,4 кВ проводом по ж/б опорам АС 70/11 |  | руб./км | 652757.35
2.7 | ВЛИ 0,4 кВ проводом по ж/б опорам АС 95/16 |  | руб./км | 663821.45
2.8 | ВЛИ 10 (6) кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-3 1х120 |  | руб./км | 644999.72
2.9 | ВЛИ 10 (6) кВ самонесущим проводом по ж/б опорам СИП-3 1х95 |  | руб./км | 669218.23
2.10 | ВЛИ 10 (6) кВ проводом по ж/б опорам АС 70/11 |  | руб./км | 607356.25
2.11 | ВЛИ 10 (6) кВ проводом по ж/б опорам АС 95/16 |  | руб./км | 614725.73
3. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, в ценах 2001 года (С3)
3.1 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки ААБ 3х70-1 (1 кабель в траншее) | С3 | руб./км | 786818.65
3.2 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки ААБ 3х70-1 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 916715.56
3.3 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки ААБ 3х120-1 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 809543.73
3.4 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки ААБ 3х120-1 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 961219.55
3.5 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х35-1 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 253174.04
3.6 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х70-1 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 285642.63
3.7 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АВБбШв 4х120-1 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 274060.78
3.8 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп-1 4х185 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 1072447.69
3.9 | КЛ 0,4 кВ кабелем марки АПвБбШп-1 4х185 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1558591.32
3.10 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки ААБ 3х95-10 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 799618.16
3.11 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки ААБ 3х95-10 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 954104.47
3.12 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки ААБ 3х185-10 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 848873.68
3.13 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки ААБ 3х185-10 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1021003.82
3.14 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х95-10 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 971900.93
3.15 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х95-10 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1248561.67
3.16 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х120-10 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 1012649.55
3.17 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х120-10 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1367905.68
3.18 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х185-10 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 1148319.4
3.19 | КЛ 10 (6 ) кВ кабелем марки АПвПГ 3х185-10 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1598921.33
3.20 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х240-10 (1 кабель в траншее) |  | руб./км | 1252967.23
3.21 | КЛ 10 (6) кВ кабелем марки АПвПГ 3х240-10 (2 кабеля в траншее) |  | руб./км | 1792178.84
4. | Ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, в ценах 2001 года (С4)
4.1 | КТП/Т В-В 25/6 (10)/0,4 кВ 1х25 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, шкафного типа | С4 | руб./кВт | 2109.82
4.2 | КТП/Т В-В 40/6 (10)/0,4 кВ |  | руб./кВт | 1384.45
4.3 | КТП/Т В-В 63/6 (10)/0,4 кВ |  | руб./кВт | 877.49
4.4 | КТПК-100 кВ Твв-10(6)/0,4, тупиковый воздушный ввод, воздушный вывод |  | руб./кВт | 634.38
4.5 | КТПК-100 кВ Твв-10(6)/0,4, тупиковый кабельный ввод, воздушный вывод |  | руб./кВт | 575.58
4.6 | КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, шкафного типа |  | руб./кВт | 1023.63
4.7 | КТП/Т В-В 10/0,4 кВ 250 кВА трансформатор ТМГ |  | руб./кВт | 1223.55
4.8 | КТП/Т В В 10/0,4 кВ 400 кВА трансформатор ТМГ |  | руб./кВт | 1233.71
4.9 | КТПК (ВК)-400/10/0,4 кВ 2х400 кВА с трансформаторами ТМГ |  | руб./кВт | 1396.66
4.10 | КТП (ВВ) 630/10/0,4 кВ, с трансформатором ТМГ-СЭЩ |  | руб./кВт | 1173.6
4.11 | БКТП 10/0,4 кВ 2х100 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-5 |  | руб./кВт | 7547.69
4.12 | БКТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 5986.75
4.13 | БКТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 4178.7
4.14 | БКТП/Т В-В 10/0,4 кВ 2х250 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 2618.72
4.15 | БКТП 10/0,4 кВ 2х400 кВА с трансформаторами ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 3256.99
4.16 | БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА трансформаторы ТМГ, РУ-6 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 2268.95
4.17 | БКТП 10/0,4 кВ 2х630 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 2268.95
4.18 | БКТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА трансформаторы ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 |  | руб./кВт | 1426.67
4.19 | БКТП 10/0,4 кВ, трансформатор 2х1250 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, блочного типа |  | руб./кВт | 3420.94
4.20 | БКТП 10/0,4 кВ, трансформатор 2х1600 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, блочного типа |  | руб./кВт | 3140.2
4.21 | 2КТПГ (ВК+КВ)-630/10/0,4 кВ, с трансформатором ТМГ-СЭЩ |  | руб./кВт | 692.72
Примечание: цены указаны без учета НДС.
| Начальник управления реализации услуг |  | О.В. Печеневский

## Табл 2
Таблица №2
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Югорская региональная электросетевая компания» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
централизованная зона электроснабжения
№ п/п | Наименование мероприятий | Необходимая валовая выручка, руб. | Объем максимальной мощности, кВт | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию, руб./кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ) | 5852484.7048 | 60469.65 | 96.78
2. | Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | х | х | х
3. | Выполнение сетевой организацией, мероприятий, связанных со строительством «последней мили» * | х | х | х
3.1. | строительство воздушных линий | 15042639.77 | 1878 | 8009.9253
| 0,4 кВ | 9055596.07 | 495 | 18294.13
| 6(10) кВ | 5987043.7 | 1383 | 4329.03
3.2. | строительство кабельных линий | 5569637.8 | 1413 | 3941.7111
| 0,4 кВ | 4338128.45 | 1383 | 3136.75
| 6(10) кВ | 1231509.35 | 30 | 41050.31
3.3. | строительство пунктов секционирования
3.4. | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| ТП-10/0,4 кВ (1х250 кВА) | 1105936.98 | 54 | 20480.3144
| ТП-10/0,4 кВ (1х630 кВА) | 3090222.19 | 226 | 13673.5495
| ТП-10/0,4 кВ (2х400 кВА) | 13604380.61 | 1329 | 10236.5543
| КТП/Т В-В 25/6 (10)/0,4 кВ 1х25 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, шкафного типа | 298506.6432 | 22.25 | 13416.03
| КТП/Т В-В 40/6 (10)/0,4 кВА | 313404.9518 | 35.6 | 8803.51
| КТП/Т В-В 63/6 (10)/0,4 кВ | 312860.916 | 56.07 | 5579.83
| КТПК-100 кВ Твв-10(6)/0,4 кВА | 359019.5264 | 89 | 4033.93
| КТП 10/0,4 кВ 1х160 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, шкафного типа | 935930.7414 | 142.4 | 6572.55
| КТП/Т В В 10/0,4 кВ 400 кВА трансформатор ТМГ | 2792811.7527 | 356 | 7844.98
| БКТП 10/0,4 кВ 2х100 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-5 | 4784988.02 | 89 | 53763.91
| БКТП 10/0,4 кВ 2х160 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 | 6031883.93 | 142.4 | 42358.74
| БКТП 10/0,4 кВ 2х250 кВА трансформатор ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 | 6093689.32 | 225.5 | 27023.01
| БКТП 6/0,4 кВ 2х630 кВА трансформаторы ТМГ, РУ-6 кВ RM-6 | 8089730.6551 | 560.7 | 14427.91
| БКТП 10/0,4 кВ 2х1000 кВА трансформаторы ТМГ, РУ-10 кВ RM-6 | 8074062.6713 | 890 | 89970.86
| БКТП 10/0,4 кВ, трансформатор 2х1250 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, блочного типа | 24200484.3049 | 1112.5 | 21753.24
| БКТП 10/0,4 кВ, трансформатор 2х1600 кВА, напряжение ВН 6/10, НН 0,4, блочного типа | 28434518.5365 | 1424 | 19968.06
3.5. | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
4. | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ | 8899030.7839 | 60469.65 | 147.17
5. | Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора присоединяемых Устройств Заявителя
6. | Фактические действия по присоединению и обеспечению работы Устройств в электрической сети | 5669480.6902 | 60469.65 | 93.76
Примечание: цены указаны без учета НДС.