**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ЮРЭСК»**

**«ПРОВЕРКА, В ТОМ ЧИСЛЕ СНЯТИЕ ПОКАЗАНИЙ, ПРИБОРА УЧЕТА ПЕРЕД ЕГО ДЕМОНТАЖОМ ДЛЯ РЕМОНТА, ПОВЕРКИ ИЛИ ЗАМЕНЫ»**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** плата не предусмотрена и не взимается

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ЮРЭСК» (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, который имеет намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств. Наличие у заявителя заключенного договора энергоснабжения.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** проверка приборов учета.

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ЭТАП** | **Условие этапа** | **Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| 1 | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайтеАО «ТЮРЭСК» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения | Не ограничен | Пункт 149, 153 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 |
| 2 | Согласование даты и времени снятия показаний прибора учета и его осмотра перед демонтажем | Наличие в заявке необходимых сведений: -реквизиты заявителя;-место нахождения энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета;-номер договора энергоснабжения, договора оказания услуг по передаче электрической энергии (если такой договор заключен);-контактные данные, включая номер телефона -предлагаемые дата и время осуществления указанных в заявке действий | 2.1. Рассмотрение предложенных заявителем даты и времени проведения действий;2.2. При отсутствии возможности проведения действий в предложенный заявителем срок направлениепредложения о новой дате и времени.2.3. Уведомление сетевой организацией гарантирующего поставщика, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения, по условиям которого расчеты за электрическую энергию осуществляются с использованием планируемого к демонтажу прибора учета | 2.2. Письменное предложение новой даты и времени2.3. Письменное уведомление | 2.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя 2.2. Не позднее чем через 3 рабочих дней с даты, предложенной в заявке2.3.В течение 1 рабочих дней со дня получения заявки | Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 |
| 3. | Техническаяпроверка | Осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности) | 3.1. Допуск к электроустановке.3.2. Осмотр места установки и схема подключения прибора учета, состояние прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета и пломб поверителя) и измерительных трансформаторов (при их наличии).3.3. Проведение инструментальной проверки, снятие показаний.3.4. Снятие контрольной одноразовой номерной пломбы и (или) знаков визуального контроля |  | В согласованный срок | Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 |
| 4. | Составление Акта проверки приборов учета |  | 4.1. Составление Акта проверки приборов учета.4.2. Направление копий Акта гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей организации), если он не участвовал в процедуре | 4.1. Акт в письменной форме4.2. Письменноеуведомление | 4.1. После окончания проверки4.2. В течение 1 рабочего дня со дня составления акта проверки | Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 |
| 5. | Снятие заявителем показаний прибора учета, планируемого к демонтажу и направление в сетевую организацию | Если ни сетевая организация, ни гарантирующий поставщик (энергосбытовая, энергоснабжающая организация) не явились в согласованные дату и время для снятия показаний прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения перед демонтажем | 5.1. Снятие заявителем показаний прибора учета, планируемого к демонтажу.5.2. Направление показаний прибора учета в сетевую организацию | Письменное обращение, обращение по электронной форме на сайтеАО «ЮРЭСК» через или иным способом, позволяющим подтвердить факт получения | 2 рабочих дней со дня проведения такой процедуры | Пункт 149 Основ функционирования розничных рынков электрической энергии1 |

**1** Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Центральный офис, филиалы** | **Адрес** | **Телефон** | **E-mail** |
| АО «ЮРЭСК» | г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1 | +7 (3463) 31-85-95 | office@yuresk.ru |
| Кондинский филиал | пгт. Междуреченский, ул. Кондинская, 346 | +7 (34677) 34-098 | kondinskiy@yuresk.ru |
| Белоярский филиал | г. Белоярский, ул. Центральная, 33 | +7 (34670) 2-75-39 | beloyarskiy@yuresk.ru |
| Березовский филиал | п. Березово, ул. Механическая, 1 | +7 (34674) 2-25-72 | berezovo@yuresk.ru |
| Советский филиал | г. Югорск, ул. Геологов, 8 | +7 (34675) 7-27-38 | sovetskiy@yuresk.ru |
| Няганьский филиал | г. Нягань, пр. Нефтяников, 7, строение 9 | +7 (34672) 61-000 | nyagan@yuresk.ru |