## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 01.12.14 по 8.00 08.12.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Компания ЮГ | п.Нялино | 3ДГА | откл. персоналом | 04.12.14 4:37 | 04.12.14 5:35 | 0:58 | 10 | Для устранения неисправности 3 ДГА | нет | -32 | нет
2 |  | п.Пырь-Ях | 4ДГА | откл. персоналом | 06.12.14 16:16 | 06.12.14 16:30 | 0:14 | 40 | Для замены кабеля 4ДГА | нет | -30 | нет
3 |  | п.Елизарово | ДЭС | тех.отказ | 06.12.14 18:13 | 06.12.14 18:18 | 0:05 | 32 | Не установлена | нет | -32 | нет
4 | Советский ф-ал ОАО "ЮРЭСК" | г.Югорск | ПС 110/10 Хвойная В-10 ф.КОС-1 | откл. персоналом | 04.12.14 20:50 | 04.12.14 22:10 | 1:20 | 0 | Обрыв провода ф."А" оп.№ 25. В 20:57 нагрузка переведена. | очистные | -29 | да
5 | ЮТЭК-Кода | п.Сергино | ПС 110/10 Сергино яч.6 В-10 Поселок-4 | МТЗ | 04.12.14 16:51 | 04.12.14 19:07 | 2:16 | 758 | Обрыв проводов ВЛ-10 техникой сторонней организации. 17:10 нагрузка переведена. | нет | -29 | да
840
ИТОГО : 5 отключения.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 2
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 840 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Жукова М.Ю.