## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 15.12.14 по 8.00 22.12.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Компания ЮГ | п.Нялино | 1ДГА, 3ДГА | авт.останов | 18.12.14. 21:30 | 18.12.14. 21:50 | 0:20 | 160 | Неисправность контроллера управления. | нет | -6 | нет
2 |  | п.Кирпичный | 4ДГА | тех.отказ | 20.12.14. 8:55 | 20.12.14. 9:05 | 0:10 | 30 | Причина не установлена. | нет | -6 | нет
3 |  | п.Кирпичный | 4ДГА | тех.отказ | 20.12.14. 17:50 | 20.12.14. 18:50 | 1:00 | 190 | Причина не установлена. В 18:50 в работе 1,2 ДГА. | нет | -6 | нет
380
ИТОГО : 3 отключения
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 3
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 380 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС