**О потерях электроэнергии в сетях АО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2016 год |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения\*\*\* |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 109,644(6,59 %) | 11,827(0,76 %) | 3,256(3,03 %) | 42,277(4,24 %) | 52,283(8,82 %) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения (за 10 месяцев)\*\* |
| 2.1 | Белоярский район | 0,068(7,54 %) | - | - | - | 0,068(7,54 %) |
| 2.2 | Березовский район | 1,386(10,24) | - | - | 0,076(5,15 %) | 1,310(9,78 %) |
| 2.3 | Кондинский район | 0,120(7,67 %) | - | - | 0,078 (5,20 %) | 0,042(3,60 %) |
| 2.4 | Октябрьский район | 0,119(8,94 %) | - | - | - | 0,119(8,94 %) |
| 2.5 | Нижневартовский район | 0,100(6,09 %) | - | - | - | 0,100(6,09 %) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | 1,209(11,57 %) | - | - | - | 1,209(11,57 %) |
| *Примечание:* | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;* *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;* *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;* *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже**\*\* - с 01.11.2016 функции сетевой организации в зоне децентрализованного энергоснабжения переданы АО «Компания ЮГ»**\*\*\* - фактические потери электрической энергии за 2016 год с учетом сопоставимых условий (электросетовое имущество АО «ЮРЭСК», расположенное на территории муниципальных образований, участвующее при расчете норматива технологических потерь электрической энергии) в относительном выражении составили –* ***5,83 %*** |