## Перечень ЦЗ
О перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях АО "ЮРЭСК" в зоне централизованного энергоснабжения, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования (по состоянию на 01.01.2023)
N п/п | Наименование мероприятия программы | Даты начала и окончания реализации проекта | Источник финансирования
1 | 2 | 3 | 4
1 | Контроль загрузки измерительных трансформаторов и снижение величины потерь обусловленной погрешностью системы учёта | 2023-2027 | Собстенные средства
2 | Приведение коэффициента трансформации к номинальным значениям нагрузки линий | 2023-2027 | Собстенные средства
3 | Организация рейдов для выявления несанкционированного подключения потребителей, безучетного и бездоговорного потребления | 2023-2027 | Собстенные средства
4 | Организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов учета и проверка их технического состояния на подстанциях. | 2023-2027 | Собстенные средства
5 | Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей - юридических лиц в установленные сроки, проверка технического состояния приборов учета | 2023-2027 | Собстенные средства
6 | Организация достоверного снятия показаний приборов учета у бытовых абонентов, проверка технического состояния приборов учета, контроль за уровнем их потребления | 2023-2027 | Собстенные средства
7 | Организация достоверного и своевременного ежемесячного снятия показаний приборов учета в точках поставки в многоквартирные дома | 2023-2027 | Собстенные средства
8 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38кВ | 2023-2027 | Собстенные средства
9 | Разработка, утверждение и реализация графиков отключение трансформаторов в режимах минимальной нагрузки | 2023-2027 | Собстенные средства
10 | Организация технического учета электрической энергии, интегрированного в АИИС КУЭ (для составления пофидерного баланса и контроля потребления ) | 2023-2027 | Собстенные средства