## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 02.12.19 по 08:00 09.12.19.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Советский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 ЛПК-2 | МТЗ, НАПВ | 06.12.19 00:22 | 06.12.19 03:21 | 0.12431 | 3344 | Повреждение КЛ-10 от ТП-16-163 до ТП-16-012. | нет | -23 | да
Итого - 1 отключений из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
атмосферные воздействия -
падение деревьев -
по вине сторонних организаций -
| Повреждение КЛ - |  | 1
по вине сторонних организаций -
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3344 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 3344 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : Диспетчер ОДС Лаврентьев В.О.