**О потерях электроэнергии в сетях АО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | | 2015 год | | | | |
| Уровни напряжения\* | | | | |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения | | | | | | |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | | 103,047  (6,29 %) | 13,665  (0,91 %) | 3,025  (3,15 %) | 37,197  (4,03 %) | 49,160  (8,73 %) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения | | | | | | |
| 2.1 | Белоярский  район | | 0,105  (9 %) | - | - | - | 0,105  (9 %) |
| 2.2 | Березовский  район | | 0,171  (10,27) | - | - | - | 2,221  (11,41 %) |
| 2.3 | Кондинский  район | | 0,161  (8,07 %) | - | - | 0,091  (4,80 %) | 0,070  (4,54 %) |
| 2.4 | Октябрьский  район | | 0,171  (10,27 %) | - | - | - | 0,171  (10,27 %) |
| 2.5 | Нижневартовский район | | 0,127  (5,62 %) | - | - | - | 0,127  (5,62 %) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | | 2,956  (14,87 %) | - | - | - | 2,956  (14,87 %) |
| *Примечание:* | | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;*  *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;*  *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;*  *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.* | | | | | |