**Об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям АО «ЮРЭСК» в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2015 год |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения |
| 1.1 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 871,755 | 49,409 | 2,227 | 306,405 | 513,714 |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения |
| 2.1 | Белоярский район | 1,055 | - | - | - | 1,055 |
| 2.2 | Березовский район  | 17,245 | - | - | - | 17,245 |
| 2.3 | Кондинский район | 1,836 | - | - | 0,366 | 1,470 |
| 2.4 | Октябрьскийрайон | 1,503 | - | - | - | 1,503 |
| 2.5 | Нижневартовскийрайон | 2,131 | - | - | - | 2,131 |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | 16,920 | - | - | - | 16,920 |
| *Примечание:* | *\* - на высоком напряжении (ВН) 110 кВ и выше;* *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;* *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;* *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.* |