Об отпуске электроэнергии в сети ОАО «ЮРЭСК» по уровням напряжений, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям ОАО «ЮРЭСК»

| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2012 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Уровни напряжения* |
|  |  | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|  |  | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч | млн. кВт∙ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения |
| 1.1 | ОАО “ЮРЭСК” | 1 344,32 | 1 267,32 | 18,82 | 48,84 | 0,03 |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения |
| 2.1 | Белоярский район | 0,84 | - | - | - | 0,84 |
| 2.2 | Березовский район (вид топлива ГК- газ) | 55,67 | - | - | 55,33 | 0,34 |
| 2.3 | Березовский район (вид топлива ГК- дт) | 16,28 | - | - | - | 16,28 |
| 2.4 | Кондинский район | 1,98 | - | - | - | 1,98 |
| 2.5 | Октябрьский район | 2,35 | - | - | - | 2,35 |
| 2.6 | Нижневартовский район | 2,32 | - | - | - | 2,32 |
| 2.7 | Ханты-Мансийский район | 16,32 | - | - | - | 16,32 |
| Примечание: | * - на высоком напряжении (ВН) – 110 кВ и выше; - на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ; - на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ; - на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже. |