Утверждены

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 27 декабря 2004 г. N 861

**ПРАВИЛА**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ**

**УСТРОЙСТВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОБЪЕКТОВ ПО**

**ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ**

**ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ СЕТЕВЫМ**

**ОРГАНИЗАЦИЯМ И ИНЫМ ЛИЦАМ, К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ**

Список изменяющих документов

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 [N 168](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC591796FBE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B41B3E0L0E),

от 14.02.2009 [N 118](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F25C4967D6FBC4A2DD8C883E46184298CF726D975695B42EBL6E), от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B7E0L3E),

от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0L1E), от 01.03.2011 [N 129](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC0977C63BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LCE),

от 29.12.2011 [N 1178](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6937660B61727D0918FE6668B769BF06FD574695B44BBE0L3E), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B0E0L1E),

от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2907D60BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE), от 22.11.2012 [N 1209](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC29E7D64B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LCE),

от 20.12.2012 [N 1354](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC29F7A64B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LCE), от 26.07.2013 [N 630](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967F65B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L1E),

от 29.07.2013 [N 640](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967D65B01727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0L1E), от 12.08.2013 [N 691](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE),

от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4977E6EBF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L0E), от 12.10.2013 [N 915](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957C62B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LCE),

от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957863B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LCE), от 21.11.2013 [N 1047](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4927865B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0L1E),

от 09.12.2013 [N 1131](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4937B65BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L4E), от 10.02.2014 [N 95](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LDE),

от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L6E), от 11.06.2014 [N 542](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC7927D6FB41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LCE),

от 31.07.2014 [N 740](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC7907967B61727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B7E0L6E), от 13.03.2015 [N 219](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907962B61727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0L1E))

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B7E0LDE), от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L0E), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B0E0L2E), от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957863B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE), от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L7E))

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B0E0L2E), от 28.10.2013 [N 967](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957863B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L4E))

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется с применением временной или постоянной схемы электроснабжения.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4977E6EBF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L1E) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

Под временной схемой электроснабжения понимается такая схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения, заключаемого на период осуществления мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об осуществлении временного технологического присоединения передвижных энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4977E6EBF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L3E) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

Под постоянной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в результате исполнения договора.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4977E6EBF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LCE) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

2(1). Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения к системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации не допускается без использования внутридомовой системы электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома.

(п. 2(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957C62B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

2(2). Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, максимальная мощность которых изменяется.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения.

(п. 2(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907962B61727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE) Правительства РФ от 13.03.2015 N 219)

3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в [пунктах 12.1](#Par151), [14](#Par172) и [34](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD574695B4AB4E0L2E) настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B6E0L4E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967F65B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L2E) Правительства РФ от 26.07.2013 N 630)

4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

5. При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части определения технической возможности технологического присоединения, согласования технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора.

При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения.

При присоединении сетевой организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в территориальную распределительную сеть) к смежной сетевой организации, имеющей одинаковый класс напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, которой требуется увеличение перетока мощности.

6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического присоединения:

а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение, реконструкцию энергопринимающих устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.04.2009 [N 334](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B6E0L7E), от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L2E), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B0E0LCE))

б) заключение договора;

в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором;

г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя, за исключением объектов лиц, указанных в [пункте 12](#Par144) настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, и объектов лиц, указанных в [пунктах 12(1)](#Par151), [13](#Par163) и [14](#Par172) настоящих Правил. Указанные исключения не распространяются на случаи технологического присоединения объектов сетевых организаций;

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957C62B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L7E) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено");

(пп. "г.1" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B6E0L3E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L3E) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

(пп. "г.2" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B6E0LDE) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

д) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме согласно [приложению N 6](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD57D6FE5LCE) (далее - акт об осуществлении технологического присоединения), акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон по форме согласно [приложению N 7](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD57C69E5LEE) (далее - акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон), акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон по форме согласно [приложению N 8](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD57C6BE5L2E) (далее - акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в [пункте 14(2)](#Par188) настоящих Правил).

(пп. "д" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L0E) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

II. Порядок заключения и выполнения договора

8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя, с учетом условий, установленных [пунктом 8(1)](#Par75) настоящих Правил.

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном порядке, в сроки, предусмотренные [подпунктом "б" пункта 16](#Par243) настоящих Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию.

(п. 8 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L4E) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(1). Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

(п. 8(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L7E) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(2). Положения [пунктов 8](#Par72) и [8(1)](#Par75) настоящих Правил применяются с учетом того, что к объектам электросетевого хозяйства, относящимся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, технологическое присоединение объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств может осуществляться только на уровне напряжения 110 кВ и выше, за исключением:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L2E) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств, по основаниям, установленным [пунктом 2](#Par30) настоящих Правил;

технологического присоединения электростанций и энергопринимающих устройств, обеспечивающих энергоснабжение линий связи, сооружений связи и средств связи.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств сетевых организаций к объектам электросетевого хозяйства, относящимся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, может осуществляться на уровне напряжения 110 кВ и выше.

(п. 8(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L1E) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(3). Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 2 и более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. В случае направления заявителем 2 и более заявок в разные сетевые организации для технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления второй и последующих заявок обязан уведомить об этом каждую сетевую организацию, в которую направлена заявка.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LCE) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять такую заявку.

Заявители, указанные в [пунктах 12(1)](#Par151), [13](#Par163) и [14](#Par172) настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4937B65BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L5E) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой организации в порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой организации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4937B65BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L7E) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру регистрации на указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного государственного регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного номера налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного государственного регистрационного номера и идентификационного номера налогоплательщика - для юридических лиц.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4937B65BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L0E) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4937B65BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L1E) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о составлении и подписании документов о технологическом присоединении, на своем официальном сайте или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в режиме реального времени без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4937B65BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L2E) Правительства РФ от 09.12.2013 N 1131)

Абзац утратил силу с 25 марта 2014 года. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LDE) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130.

(п. 8(3) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LDE) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

8(4). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в соответствии с границей балансовой принадлежности, указанной в [пункте 16(1)](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD577E6LDE) настоящих Правил.

(п. 8(4) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957C62B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L1E) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

8(5). В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами.

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения.

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, указанные граждане заключают с этим объединением договор использования объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6957966B01727D0918FE666E8LBE) "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого объединения.

(п. 8(5) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907962B61727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L6E) Правительства РФ от 13.03.2015 N 219)

9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в [пунктах 12](#Par144) - [14](#Par172) настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий указаны следующие сведения:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B5E0LCE) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации);

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B5E0LDE) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

в) место нахождения заявителя;

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к сети трансформаторов;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B7E0L5E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров элементов энергопринимающих устройств;

е) заявляемый уровень надежности энергопринимающих устройств;

ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения;

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической энергии);

з(1)) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, определяемой в соответствии с требованиями [пункта 14(2)](#Par188) настоящих Правил;

(пп. "з(1)" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B7E0L6E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям);

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям;

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B7E0L0E), от 20.02.2014 [N 130](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L4E))

л) наименование организации - субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных [пунктом 34](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695B40B1E0LCE) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется).

(пп. "л" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L4E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

9(1). Заявитель начиная с даты заключения договора вправе самостоятельно направить необходимые для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, документы с приложением копии заключенного договора в адрес соответствующего субъекта розничного рынка, с которым намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в порядке, предусмотренном [Основными положениями](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695B43BAE0L7E) функционирования розничных рынков электрической энергии.

(п. 9(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L6E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

10. К заявке прилагаются следующие документы:

а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации;

б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B4E0L5E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть присоединены к устройствам противоаварийной автоматики;

г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства);

(пп. "г" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957C62B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LDE) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка подается в сетевую организацию представителем заявителя;

(пп. "д" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B4E0L0E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

е) утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LDE) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759;

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абзаце первом [пункта 8(4)](#Par99) настоящих Правил, копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации);

(пп. "ж" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4957C62B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L5E) Правительства РФ от 12.10.2013 N 915)

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в [абзаце третьем пункта 8(5)](#Par104) настоящих Правил, - копия договора об использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования.

(пп. "з" введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907962B61727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L3E) Правительства РФ от 13.03.2015 N 219)

11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами.

(п. 11 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B4E0L2E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B7E0L2E), от 26.08.2013 [N 737](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4977E6EBF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LDE))

а) сведения, указанные в [подпунктах "а"](#Par109) - ["в"](#Par112), ["д"](#Par115), ["е"](#Par116) и ["и"](#Par121) - ["л" пункта 9](#Par124) настоящих Правил;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L0E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B7E0L3E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид производственной деятельности).

12(1). В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны:

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B7E0LDE), от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2907D60BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L4E))

а) сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par109) - ["в"](#Par112) и ["и"](#Par121) - ["л" пункта 9](#Par124) настоящих Правил;

(пп. "а" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L2E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B6E0L4E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта);

г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2907D60BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L4E), от 11.06.2014 [N 542](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC7927D6FB41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0LCE))

(п. 12(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B4E0LCE) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

12(2). Предусмотренные [пунктом 12(1)](#Par151) настоящих Правил заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при желании воспользоваться беспроцентной рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в направляемой ими заявке.

(п. 12(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2907D60BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L5E) Правительства РФ от 05.10.2012 N 1015)

13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения, предусмотренного [разделом VII](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD5736AE5L8E) настоящих Правил, указывается:

сведения, предусмотренные [подпунктами "а"](#Par109) - ["в" пункта 9](#Par112) настоящих Правил;

запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств;

характер нагрузки;

срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно).

К заявке прилагаются документы, указанные в [подпунктах "г"](#Par133) и ["д" пункта 10](#Par135) настоящих Правил, а также информация о реквизитах договора.

Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно-территориальных единиц.

(п. 13 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4977E6EBF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L4E) Правительства РФ от 26.08.2013 N 737)

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, должны быть указаны:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B6E0L1E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) место жительства заявителя;

в) сведения, предусмотренные [подпунктами "б"](#Par111), ["и"](#Par121) и ["л" пункта 9](#Par124) настоящих Правил;

(пп. "в" в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0LCE) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B6E0L2E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

(п. 14 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42BAE0L5E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

14(1). Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств первой категории надежности, внезапный перерыв снабжения электрической энергией которых может повлечь угрозу жизни и здоровью людей, экологической безопасности либо безопасности государства, должно быть обеспечено наличие автономного резервного источника питания.

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики.

(п. 14(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B6E0L3E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

14(2). При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в [приложении](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A47B0E0LDE) к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони является обязательным.

При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке, подаваемой таким заявителем в соответствии с [пунктом 9](#Par107) настоящих Правил, указано о необходимости наличия технологической и (или) аварийной брони.

Аварийная и (или) технологическая броня определяется на основании содержащейся в проектной документации схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя.

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони составляется заявителем в 2 экземплярах и направляется в сетевую организацию. Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта согласования технологической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть его, подписать и направить 1 экземпляр акта заявителю.

В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта подписывается сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и (или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации.

Величина технологической и (или) аварийной брони и требования к энергопринимающим устройствам, подключенным к токоприемникам технологической и (или) аварийной брони, определяются в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967864B31727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L4E) разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации.

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони содержит перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической брони, величину технологической брони, сроки и объемы сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони (при ее наличии) либо до полного ограничения и (или) перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам аварийной брони, величину аварийной брони и сроки и объемы сокращения электроснабжения до полного ограничения (за исключением случаев, когда сокращение электроснабжения не может быть осуществлено ниже уровня аварийной брони).

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования технологической и (или) аварийной брони не является основанием для невыполнения сетевой организацией своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и (или) для отказа в подписании документов о технологическом присоединении.

(п. 14(2) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B5E0L0E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

15. В адрес заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par151) и [14](#Par172) настоящих Правил, сетевая организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L6E) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 5 дней со дня утверждения размера платы за технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L2E) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в [абзацах первом](#Par197) и [втором](#Par199) настоящего пункта, сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0LCE) Правительства РФ от 12.08.2013 N 691)

В целях временного технологического присоединения сетевая организация направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L0E) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за исключением заявителей, указанных в [пункте 13](#Par163) настоящих Правил) также уведомляет заявителя о возможности временного технологического присоединения, предусмотренного [разделом VIII](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD5726AE5LCE) настоящих Правил.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49F7A66B51727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L2E) Правительства РФ от 20.02.2014 N 130)

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес заявителя направляется заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в [Правилах](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD574695B46B2E0L4E) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B0E0L5E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 1](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD573E6LFE) и направляется заявителю - физическому лицу.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC0977C63BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE) Правительства РФ от 01.03.2011 N 129, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B4E0L7E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 2](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD5746CE5LBE) и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC0977C63BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L5E) Правительства РФ от 01.03.2011 N 129, в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B4E0L7E) Правительства РФ от 04.05.2012 N 442)

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 3](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD5776AE5L8E) и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC0977C63BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L6E) Правительства РФ от 01.03.2011 N 129, в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B4E0L7E), от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2907D60BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L0E))

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, а также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 4](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD5766DE5L3E) и направляется заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC0977C63BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L7E) Правительства РФ от 01.03.2011 N 129, в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B4E0L0E), от 05.10.2012 [N 1015](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2907D60BF1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B2E0L1E))

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в [пункте 12(1)](#Par151) настоящих Правил, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в [пунктах 13](#Par163) и [14](#Par172) настоящих Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение, договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно [приложению N 5](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD5716DE5L2E) и направляется заявителю.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC29E7D64B41727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B3E0LDE) Правительства РФ от 22.11.2012 N 1209)

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в случае, предусмотренном [абзацем четвертым пункта 21](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD57060E5LEE) настоящих Правил, указанный срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их согласования с системным оператором.

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 24.09.2010 [N 759](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L7E), от 04.05.2012 [N 442](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695A45B4E0L1E), от 12.08.2013 [N 691](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC4967865B21727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0LDE))

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L0E) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759.

При отсутствии сведений и документов, указанных в [пунктах 9](#Par107), [10](#Par128) и [12](#Par144) - [14](#Par172) настоящих Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 рабочих дней с даты получения заявки и направляет ему для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней с даты получения недостающих сведений.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L1E) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L2E) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0L3E) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую организацию заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B1E0LCE) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические условия как неотъемлемое приложение к договору.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC1937D63BE1727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B0E0L4E) Правительства РФ от 24.09.2010 N 759)

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра договора в сетевую организацию.

В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заявитель в течение 30 дней с даты получения от сетевой организации заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после завершения процедуры технологического присоединения являются установленные документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в [Правилах](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD574695B46B2E0L4E) недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой проект договора. При этом заявитель в части тех условий, которые включены в проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в виде описания исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот вариант из числа относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее приемлемым. При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого установлено Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия формулировки такого условия формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо при его несогласии с каким-либо условием договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено по усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую организацию предложение о заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на иных условиях.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B0E0L7E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств.

(абзац введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B0E0L1E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

(п. 15 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC2967A64B71727D0918FE6668B769BF06FD574695B42BAE0L2E) Правительства РФ от 21.04.2009 N 334)

15(1). Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора с заявителем обязана направить в письменном или электронном виде в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных [пунктом 34](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907966B01727D0918FE6668B769BF06FD574695B40B1E0LCE) Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у сетевой организации на дату направления.

(п. 15(1) введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC49E7667B11727D0918FE6668B769BF06FD574695B42B0E0L2E) Правительства РФ от 10.02.2014 N 95)

16. Договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении;

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;

в иных случаях:

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не более 300 метров;

6 месяцев - для заявителей, указанных в [пунктах 12(1)](#Par151), [14](#Par172) и [34](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD574695A43B1E0L1E) настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон;

[*Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 13.03.2015) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" {КонсультантПлюс}*](consultantplus://offline/ref=650446AD88E3621347C9CFD0CA5FB09F2CC6907864B31727D0918FE6668B769BF06FD574695B44B6E0L6E)