## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.04.23 по 08:00 10.04.23.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Количество населения, попавшего под ограничение, человек | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Повреждение имущества ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | АО "ЮРЭСК" г. Ханты-Мансийск | п. Шапша | ПС 110кВ ГИБДД, ВЛ-10 Шапша-2 | МТЗ | 06.04.23 9:44 | 06.04.23 11:01 | 1:15 | 180 | н/д | Причина устанавливается. | нет | 1 | нет | 1
2 | Няганский ф-л АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 10 кВ №22, ВЛ-10 ф.14-28-2 | МТЗ | 06.04.23 23:35 | 07.04.23 00:23 | 0:48 | 78 | 0 | На ТП 10 кВ №5-1425 РУ-10 кВ яч.6 повреждение кабельной концевой муфты. | нет | -18 | Да | 1
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск( кВт*ч) - |  | 258 | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" ( кВт*ч)- |  | 78 | из них недоотпуск в сетях стронних организаций ( кВт*ч)- |  | 180
| Суммарная продолжительность отключений ( Ч:М)- |  | 0.085417 | продолжительность отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( Ч:М)- |  | 0.033333 | продолжительность отключений в сетях стронних организаций ( Ч:М)- |  | 0.052083
,
| Суммарное количество отключений (шт.)- |  | 2 | количество отключений в сетях АО "ЮРЭСК" ( шт.)- |  | 1 | количество отключений в сетях стронних организаций (шт.)- |  | 1
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Денисенко А.В.