## Лист1
Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
за август 2024 г.
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Адрес | Период ремонта |  |  | Вид ремонта, аварийная готовность
| Диспетчерское наименование (ПС, ЛЭП,КТП,РП) | (наименование муниципального образования, поселения) | (улица, микрорайон, квартал) | Начало | Окончание | Кол-во дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО Белоярский район
1.1 | КТП №10-1304 "Спецгородок" | Белоярский | Спецгородок | 2024-08-01 09:30 | 2024-08-01 10:00 | 1 | Замена АВ
1.2 | КТП №10-1317 "Озёрный" | Белоярский | п. Озёрный | 2024-08-01 09:40 | 2024-08-01 16:30 | 1 | ТО
1.3 | ВЛИ-0,4 кВ от КТП №10-007 "Трассовик" | п. Комарово | СОТ "Трассовик" | 2024-08-13 08:55 | 2024-08-13 16:30 | 1 | ТО
1.4 | КТП №10-005 "Строитель" | п. Комарово | СОТ "Строитель" | 2024-08-13 09:40 | 2024-08-13 13:30 | 1 | ТР
1.5 | КТП №10-001 "Кислор" | п. Комарово | СОТ "Кислор" | 2024-08-14 08:36 | 2024-08-14 11:30 | 1 | ТО
1.6 | ВЛЗ-6кВ "Комарово", от РП №10-5 "АЗС" | Белоярский | б/о Северянка, СОТ "Сосновый бор", СОТ "Ромашка", п. Комарово | 2024-08-14 14:05 | 2024-08-14 16:00 | 1 | ТО
1.7 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10-602 "СУ-966" | Белоярский | СУ-966 | 2024-08-21 09:25 | 2024-08-21 16:30 | 1 | ТР
1.8 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10-602 "СУ-966" | Белоярский | СУ-966 | 2024-08-22 09:30 | 2024-08-22 16:30 | 1 | ТР
1.9 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10-602 "СУ-966" | Белоярский | СУ-966 | 2024-08-23 08:45 | 2024-08-23 16:30 | 1 | ТР
1.10 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10-602 "СУ-966" | Белоярский | СУ-966 | 2024-08-27 08:40 | 2024-08-27 16:30 | 1 | ТР
1.11 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10-602 "СУ-966" | Белоярский | СУ-966 | 2024-08-28 08:35 | 2024-08-28 16:30 | 1 | ТР
1.12 | ВЛ-0,4кВ от КТП №10-602 "СУ-966" | Белоярский | СУ-966 | 2024-08-29 08:30 | 2024-08-28 16:30 | 1 | ТР
МО Березовский район
1 | Березовский участок
1.1 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6/0,4кВ №11-1004 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-05 09:15 | 2024-08-05 16:30 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.2 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6/0,4кВ №11-1004 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-06 09:23 | 2024-08-06 16:30 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.3 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6/0,4кВ №11-1034 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-06 10:00 | 2024-08-06 16:50 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.4 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6/0,4кВ №11-1037 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-07 09:20 | 2024-08-07 16:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.5 | ВЛЗ-20кВ Пугоры от КПП-6/20кВ №11-1053 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-08 09:30 | 2024-08-08 16:00 |  | Монтаж высоковольтного модуля ОМП на стойки опоры №1а, а/г.- В\з.
1.6 | ВЛ-0,4кВ №11 от КТП-6/0,4кВ №11-1004 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-08 11:15 | 08.008.2024 11:50:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.7 | ВЛЗ-20кВ Пугоры от КПП-6/20кВ №11-1053 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-09 09:32 | 2024-08-09 10:40 |  | Монтаж блорка свыязи и прередачи информации на "БСПИ" проклатка ,заводка провода вторичных цепей на стойки опоры №1а, а/г.- В\з.
1.8 | ВЛ-0,4кВ №2,3 от КТП-6/0,4кВ №11-1001 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-13 09:35 | 13.30.2024 16:00:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.9 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-1001 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-13 10:20 | 2024-08-13 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.10 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-1003 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-13 14:25 | 2024-08-13 16:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.11 | ВЛ-0,4кВ №2,3 от КТП-6/0,4кВ №11-1001 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-14 09:20 | 2024-08-14 16:40 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.12 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6/0,4кВ №11-1037 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-14 09:47 | 2024-08-14 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.13 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-1019 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-15 10:20 | 2024-08-15 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.14 | ВЛ-0,4кВ №2,3 от КТП-6/0,4кВ №11-1001 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-15 13:20 | 2024-08-15 17:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.15 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-1001 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-16 09:20 | 2024-08-16 12:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.16 | ПС-ВЛ-6кВ №5 от ПС-110/35/6кВ "берёзово" | пгт. Берёзово |  | 2024-08-21 09:28 | 2024-08-21 16:45 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.17 | ПС-ВЛ-6кВ №5 от ПС-110/35/6кВ "берёзово" | пгт. Берёзово |  | 2024-08-22 09:33 | 2024-08-22 16:50 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.18 | ПС-ВЛ-6кВ №5 от ПС-110/35/6кВ "берёзово" | пгт. Берёзово |  | 2024-08-23 09:18 | 2024-08-23 17:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.19 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6/0,4кВ №11-1024 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-23 09:45 | 2024-08-23 12:00 |  | Замена прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.20 | ВЛ-0,4кВ №14 от РП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-26 09:21 | 2024-08-26 16:50 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.21 | ВЛ-0,4кВ №14 от РП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-27 09:20 | 2024-08-27 17:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.22 | ВЛ-0,4кВ №11 от КТП-6/0,4кВ №11-1026 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-27 10:20 | 2024-08-27 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.23 | ВЛ-0,4кВ №14 от РП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-08-28 09:20 | 2024-08-28 17:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2 | Игримский участок
2.1 | КТП-10/0,4кВ №11-2155 | п.Ванзетур |  | 2024-08-13 09:00 | 2024-08-13 16:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.2 | КТП-10/0,4кВ №11-2153 | п.Ванзетур |  | 2024-08-14 09:00 | 2024-08-14 16:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.3 | КТП-10/0,4кВ №11-2152 | п.Ванзетур |  | 2024-08-15 14:10 | 2024-08-15 17:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.4 | КТП-10/0,4кВ №11-2158 | п.Ванзетур |  | 2024-08-16 09:00 | 2024-08-16 13:40 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.5 | КТП-10/0,4кВ №11-2159 | п.Ванзетур |  | 2024-08-19 11:00 | 2024-08-19 16:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.6 | КТП-10/0,4кВ №11-2151 | п.Ванзетур |  | 2024-08-20 09:00 | 2024-08-20 15:55 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.7 | КТП-10/0,4кВ №11-2156 | п.Ванзетур |  | 2024-08-21 09:00 | 2024-08-21 14:52 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2.8 | КТП-6/0,4кВ №11-2095 | п.Игрим |  | 2024-08-26 09:00 | 2024-08-26 15:15 |  | Капитальный ремонт оборудования, а/г.-В/з.
2.9 | КТП-6/0,4кВ №11-2095 | п.Игрим |  | 2024-08-27 09:00 | 2024-08-27 15:45 |  | Капитальный ремонт оборудования, а/г.-В/з.
2.10 | КТП-6/0,4кВ №11-2095 | п.Игрим |  | 2024-08-29 09:00 | 2024-08-29 16:00 |  | Капитальный ремонт оборудования, а/г.-В/з.
МО Когалым
1 | ТП-2-106 РУ-6, РУ-0,4, силовой тр-р | Когалым | ул. Нефтяников | 01.08.2024 09-10 | 01.08.2024 11-40 | 1 | Профилактическое обслуживание СМВ-35 кВ, СР-1 | Сушка, протирка Т-1
2 | ТП-2-66 РУ-0,4 2 С.Ш. | Когалым | Когалым | 01.08.2024 10-00 | 01.08.2024 11-30 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
3 | ЦРП-2-3 КВГМ-50 1СШ, яч1,3,5,7,9,11,13,15,17 | Когалым | ул.Прибалтийская | 01.08.2024 15-30 | 01.08.2024 17-40 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Замена вводной панели ЩО-70
4 | ЦРП-2-13 РУ-6 яч1 | Когалым | ул.Олимпиская | 01.08.2024 14-27 | 01.08.2024 17-05 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
5 | ЦРП-2-3 КВГМ-50 2СШ, яч2,4,6,8,10,12,14,16,18 | Когалым | ул.Прибалтийская | 02.08.2024 09-40 | 02.08.2024 16-50 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Устранение течи крыши
6 | ЦРП-2-13 РУ-6 яч11 | Когалым | ул.Олимпиская | 02.08.2024 15-05 | 02.08.2024 17-00 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Замена вводной панели ЩО-70
7 | ЦРП-2-6 ДЕ-25 РУ-10кВ 2с.ш яч.4,6,8,10,12 | Когалым | СПЗ | 04.08.2024 09-20 | 04.08.2024 16-50 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Текущий ремонт электрооборудования
8 | ТП-2-56 РУ-10 1СШ яч1,3,5, шинный мост, камера Т-1, | Когалым | ул. Ленинградская | 05.08.2024 09-05 | 05.08.2024 17-00 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования | Разрезание, монтаж соединительных муфт КЛ-10 кВ
9 | ПС35/6 №36 ЗРУ-6 1СШ, яч10,11,12,13,14,15,16,17,18 | Когалым | Аэропорт | 05.08.2024 10-26 | 05.08.2024 16-35 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
10 | ЦРП-2-13 РУ-6 яч20 | Когалым | ул.Олимпиская | 05.08.2024 11-45 | 05.08.2024 16-00 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Проф.контроль устройств РЗА
11 | ТП-2-56 РУ-0,4 1 СШ | Когалым | ул. Ленинградская | 06.08.2024 11-00 | 06.08.2024 15-40 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
12 | ПС35/6 №36 ОРУ-35 1СШ, Т-1, МВ-35кВ-1, СМВ-35кВ | Когалым | Аэропорт | 06.08.2024 10-00 | 06.08.2024 16-30 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
13 | ПС35/6 № 36 ЗРУ-6 2 с.ш., яч.1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | Когалым | Аэропорт | 07.08.2024 10-40 | 07.08.2024. 16-35 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | ВВИ КЛ-10кВ "ЦРП №2-9 РУ-10кВ яч.15 - ВЛ-10кВ Ф.И-05 оп.8/1
14 | ТП-2-56 РУ-10 кВ 2 с.ш. яч.2, 4, 6, шинный мост, трансформатор Т-2 | Когалым | ул. Ленинградская | 07.08.2024 09-15 | 07.08.2024 17-25 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования | Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ
15 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ яч. 16 | Когалым | ул.Олимпиская | 07.08.2024 14-40 | 07.08.2024 17-00 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Текущий ремонт электрооборудования
16 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ яч. 17 | Когалым | ул.Олимпиская | 08.08.2024 14-30 | 08.08.2024 17-00 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Замена ячейки ГВ-1
17 | ПС35/6 №36 ОРУ-35 2 с.ш., Т-2, МВ-35кВ-2, СМВ-35кВ | Когалым | Аэропорт | 08.08.2024 10-25 | 08.08.2024 16-30 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
18 | ВЛ-35 кВ ф. Аэропорт 2 опора 56/2; 53/2 | Когалым | Береговая | 08.08.2024 15-40 | 08.08.2024 17-50 | 1 | Присоединеие кабельной перемычки 35 кВ | Проф.контроль устройств РЗА
19 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ яч. 18 | Когалым | ул.Олимпиская | 09.08.2024 14-26 | 09.08.2024 17-00 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Текущий ремонт электрооборудования
20 | ТП-2-53 камера трансформатора Т-1 | Когалым | ул.Прибалтийская | 09.08.2024 09-22 | 09.08.2024 10-45 | 1 | Монтаж силового трансформатора | Проф.контроль устройств РЗА
21 | ЦРП-2-6 ДЕ-25 ЗРУ-10 1 СШ | Когалым | ул. Ноябрьская | 09.08.2024 10-55 | 09.08.2024 16-22 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования
22 | ЦРП-2-6 ДЕ-25 СПЗ РУ-6 1 СШ | Когалым | ул. Ноябрьская | 10.08.2024 09-40 | 10.08.2024 15-40 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
23 | ЦРП-2-6 ДЕ-25 СПЗ РУ-6 2 СШ | Когалым | ул. Ноябрьская | 11.08.2024 09-13 | 11.08.2024 16-00 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
24 | ТП-2-53 камера трансформатора Т-2 | Когалым | ул.Прибалтийская | 12.08.2024 08-40 | 12.08.2024 09-19 | 1 | Демонтаж силового трансформатора
25 | ПС "Рижская" КРУН-6кВ 1с.ш. яч. №1,3,5,7,9,11, тр-р СТ-1 | г.Когалым | ул.Рижская | 12.08.2024 09-30 | 12.08.2024 17-05 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
26 | ТП-2-36 РУ-10 кВ 1 с.ш. яч. №1,3,5,7, камера трансформатора Т-1 | Когалым | ул. Югорская | 12.08.2024 10-06 | 12.08.2024 16-15 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
27 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ 1 с.ш. яч. 3 | Когалым | ул.Олимпиская | 12.08.2024 14-41 | 12.08.2024 17-15 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Проф.контроль устройств РЗА
28 | ТП-2-36 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | Когалым | ул. Югорская | 13.08.2024 08-40 | 13.08.2024 17-00 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
29 | ПС "Рижская" КРУН-6кВ 2с.ш. яч. №2,4,6,8,10,12,14,16, тр-р СТ-2 | Когалым | ул.Рижская | 13.08.2024 09-50 | 13.08.2024 17-48 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования
30 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ 1 с.ш. яч. 10 | Когалым | ул.Олимпиская | 13.08.2024 14-25 | 13.08.2024 15-20 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА
31 | КЛ-6 ЦРП №2-6 РУ-6 яч12-ТП №2-152 РУ-6 яч2 | Когалым | ул.Широкая | 13.08.2024 14-58 | 13.08.2024 16-00 | 1 | Присоединение, отсоединение КЛ-6
32 | ТП №2-152 РУ-6 яч2 | Когалым | ул.Широкая | 13.08.2024 15-30 | 13.08.2024 15-45 | 1 | ВВИ КЛ-6 "ЦРП №2-6 РУ-6 яч12-ТП №2-152 РУ-6 яч2 "
33 | ТП-2-36 РУ-10 кВ 2 с.ш. яч. №2,4,6,8, камера трансформатора Т-2 | Когалым | ул. Югорская | 14.08.2024 08-57 | 14.08.2024 16-30 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
34 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ 2 с.ш. яч. 22 | Когалым | ул.Олимпиская | 14.08.2024 14-40 | 14.08.2024 17-00 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА
35 | ТП-2-36 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | Когалым | ул. Югорская | 15.08.2024 09-08 | 15.08.2024 15-30 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала
36 | ТП №2-53, камера Т-2 | Когалым | ул.Прибалтийская | 16.08.2024 08-41 | 16.08.2024 11-25 | 1 | Монтаж силового трансформатора
37 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ 1 с.ш. яч. 5 | Когалым | ул.Олимпиская | 16.08.2024 14-30 | 16.08.2024 15-55 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА
38 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ 2 с.ш. яч. 8 | Когалым | ул.Олимпиская | 16.08.2024 14-20 | 16.08.2024 17-17 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА
39 | ВЛ-35 кВ ф. Аэропорт 1 опора 56/1; 53/1 | Когалым | ул. Береговая | 16.08.2024 10-28 | 16.08.2024 16-30 | 1 | Присоединение КЛ-35 кВ
40 | Котельная ДЕ-25 СПЗ 2КТПН-10/0,4кВ 1с.ш., Т-1 | Когалым | СПЗ | 17.08.2024 10-05 | 17.08.2024 17-03 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования
41 | Котельная ДЕ-25 СПЗ 2КТПН-10/0,4кВ 2с.ш., Т-2 | Когалым | СПЗ | 18.08.2024 14-45 | 18.08.2024 16-54 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
42 | ЦРП №2-7 РУ 10кВ яч7 - ПС Рижская КРУН-10кВ яч5 | Когалым | пр.Нефтяников | 18.08.2024 10-45 | 18.08.2024 11-09 | 1 | Присоединение, отсоединение КЛ-10кВ.
43 | ЦРП №2-7 РУ 10кВ яч6 - ПС Рижская КРУН-10кВ яч6 | Когалым | пр.Нефтяников | 18.08.2024 10-20 | 18.08.2024 11-21 | 1 | Присоединение, отсоединение КЛ-10кВ. | Замена ячейки ГВ-2
44 | ЦРП №2-7 РУ 10кВ яч7 - ПС Рижская КРУН-10кВ яч5 | Когалым | пр.Нефтяников | 18.08.2024 16-01 | 18.08.2024 16-08 | 1 | Разрезание КЛ-10кВ.
45 | ЦРП №2-7 РУ 10кВ яч6 - ПС Рижская КРУН-10кВ яч6 | Когалым | пр.Нефтяников | 18.08.2024 16-11 | 18.08.2024 16-18 | 1 | Разрезание КЛ-10кВ.
46 | ТП-2-20 РУ-10 кВ 1 с.ш., яч.1; 5; 7; Т-1 | Когалым | Ленинградская | 19.08.24. 8-50 | 19.08.24. 16-40 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования | Отсоединение, присоединение, трассировка КЛ-10кВ
47 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ яч. 6; 13 | Когалым | ул.Олимпиская | 19.08.2024 14-30 | 19.08.2024 17-25 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Текущий ремонт электрооборудования, техническое обслуживание электрооборудования
48 | ЦРП-2-13 РУ-6 кВ яч. 14; 15 | Когалым | ул.Олимпиская | 20.08.2024 14-55 | 20.08.2024 17-45 | 1 | Профилактический контроль устройств РЗА | Замена опорного изолятора 35 кВ на шинном мосту портала Т-1
49 | ТП-2-20 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | Когалым | ул.Ленинградская | 20.08.24. 9-30 | 20.08.24. 16-40 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования
50 | ТП-2-20 РУ-10 кВ 2 с.ш., яч. 2; 6; 8; Т-2 | Когалым | ул.Ленинградская | 21.08.24. 8-50 | 21.08.24. 16-58 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования
51 | ТП-2-20 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | Когалым | ул.Ленинградская | 22.08.24. 8-55 | 22.08.24. 10-40 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
52 | ПС 35/10 кВ №21 ЗРУ-10 кВ 1 с.ш., яч№4,6,7 | Когалым | ул. Лангепасская | 22.08.24. 11-10 | 22.08.24. 11-50 | 1 | Метрологическая поверка ТТ-10 кВ, ТН-10 кВ
53 | ТП№2-71 РУ-0,4 кВ | Когалым | ул. Сургутское шоссе | 22.08.24. 10-25 | 22.08.24. 10-40 | 1 | Замена автоматического выключателя №7
54 | ПС 35/10 кВ №21 ОРУ-35 кВ 1 с.ш. | Когалым | ул. Лангепасская | 22.08.24. 09-55 | 22.08.24. 10-40 | 1 | Метрологическая поверка ТОЛ-СЭЩ-35
55 | ЦРП №2-3 РУ-10 кВ 2 с.ш., яч№ 2,14,16 | Когалым | ул.Прибалтийская | 23.08.24. 10-15 | 23.08.24. 11-08 | 1 | Метрологическая поверка ТТ-10 кВ, ТН-10 кВ
56 | ЦРП №2-3 РУ-10 кВ 1 с.ш., яч№ 1,11 | Когалым | ул.Прибалтийская | 23.08.24. 11-43 | 23.08.24. 12-03 | 1 | Метрологическая поверка ТТ-10 кВ, ТН-10 кВ
57 | Яма около ул.Широкая 30 | Когалым | ул. Широкая | 23.08.24. 14-30 | 23.08.24. 15-40 | 1 | Разрезание КЛ-10кВ, КЛ-6 кВ ЦРП№2-6 РУ-6 кВ яч№12- ТП№2-152 РУ-6кВ яч№2
58 | ЦРП №6 ДЕ-25 СПЗ СТ-1 | Когалым | ул.Геофизиков | 24.08.24. 15-20 | 24.08.24. 15-45 | 1 | Техническое обслуживание согласующего трансформатора №1
59 | ЦРП №6 ДЕ-25 СПЗ СТ-2 | Когалым | ул.Геофизиков | 25.08.24. 10-05 | 25.08.24. 10-29 | 1 | Техническое обслуживание согласующего трансформатора №2 | Замена дефектных изоляторов опор 8,10,19,21,42,45. Разрезание шлейфов на опоре №40.
60 | ПС "Рижская" КРУН-6кВ яч.9,14; КРУН-10кВ яч.18,19,20 | Когалым | ул.Рижская | 26.08.24. 11-20 | 26.08.24. 16-28 | 1 | Метрологическая поверка трансформаторов тока
61 | КЛ-6 ЦРП №2-6 РУ-6 яч12-ТП №2-152 РУ-6 яч1 | Когалым | ул. Широкая | 26.08.24. 10-15 | 26.08.24. 11-27 | 1 | Отсоединение, присоединение, ремонт КЛ-6кВ
62 | ЦРП №2-3 РУ-10 кВ яч№3 - ПС 110 кВ "Южная" РУ-10 кВ яч№22 | Когалым |  | 27.08.24. 09-55 | прикрыт |  | Отыскание места повреждения
63 | Яма около ул.Широкая 30 | Когалым | ул. Широкая | 27.08.24. 10-20 | 27.08.24. 16-50 | 1 | Ремонт КЛ-10кВ, КЛ-6 кВ ЦРП№2-6 РУ-6 кВ яч№11- ТП№2-152 РУ-6кВ яч№1
64 | ПС "Рижская" КРУН-10 кВ яч.9. | Когалым | ул.Рижская | 27.08.24. 14-32 | 27.08.24. 14-42 | 1 | Метрологическая поверка трансформаторов напряжения
65 | ПС "Рижская" КРУН-10 кВ яч.10. | Когалым | ул.Рижская | 27.08.24. 14-10 | 27.08.24. 14-17 | 1 | Метрологическая поверка трансформаторов напряжения
66 | ПС "Рижская" КРУН-6 кВ яч.7. | Когалым | ул.Рижская | 27.08.24. 11-14 | 27.08.24. 11-24 | 1 | Метрологическая поверка трансформаторов напряжения
67 | ПС "Рижская" КРУН-6 кВ яч.12. | Когалым | ул.Рижская | 27.08.24. 10-50 | 27.08.24. 11-00 | 1 | Метрологическая поверка трансформаторов напряжения
68 | ЦРП№2-5 РУ-10 кВ яч№1, 19 | Когалым | ул. Южная | 28.08.24. 10-33 | 28.08.24. 10-52 | 1 | Метрологическая поверка трансформаторов напряжения, трансформаторов тока 10 кВ | Регулировка ВН
69 | ПС "Рижская" КРУН-10 кВ яч№17, ул. Талинская 23 ВРУ-10 кВ | Когалым |  | 28.08.24. 15-00 | 28.08.24. 15-10 | 1 | Отсоединение, присоединение, КЛ-10кВ
МО Кондинский район
1 | КТП № 12-5 | пгт. Междуреченский | ул. Солнечная д. № 2б,4б,6б,8б,10б; ул. Буденого д. № 1-18а; ул. Чапаева д. № 1-18; ул. Ворошилова д. № 1/1-16; ул. Титова д. № 84; ул. Ленина д. № 17,18а. | 05.08.2024г. | 05.08.24г. | 1 | плановые
2 | КТП № 12-10 | пгт. Междуреченский | офис ГО и ЧС, ЕДДС; Цеха завода "Дикоросы"; ИП Пащкевич М.Н. м-н "Млодежный"; м-н Техники; м-н "Тепло"; м-н "Магнит". | 05.08.2024г. | 05.08.24г. | 1 | плановые
3 | КТП № 12-15 | пгт. Междуреченский | БУ Кондинский районный КЦСОН. | 06.08.24г. | 06.08.24г. | 1 | плановые
4 | КТП № 12-17 | пгт. Междуреченский | ул. Кондинская д. № 13-22/2; ул. Матросова д. № 1-23; ул. Чехова д. 2/1-37. | 07.08.2024г. | 07.08.2024г. | 1 | плановые
5 | КТП № 12-27 | пгт. Междуреченский | ул. Набережная д. № 24-39; КДЦ Рондо; Регистрационная Палата; Офис Кондинского участка Советского межрайонного отделения АО «Газпром энергосбыт Тюмень»; ул. Первомайская д. № 27-29; ул. Республики м-н Алладин, д. № 2-12. | 7.08.2024г. | 7.08.2024г. | 1 | плановые
6 | КТП № 12-38 | пгт. Междуреченский | ул. Хутор-Запорский д. № 1/1-7, ул. Совхозная д. № 1/1-12. | 08.08.2024г. | 08.08.2024г. | 1 | плановые
7 | КТП № 12-52 | пгт. Междуреченский | ул. Локомотивная д. № 1-29; ул. Станционная д. № 1-24; ул. Строителей д. 1-2а/1; ул. Новая д. 3а 18/1. | 08.08.2024г. | 08.08.2024г. | 1 | плановые
8 | КТП № 12-71 | пгт. Междуреченский | пром.зона Ангар. | 09.08.2024г. | 09.08.2024г. | 1 | плановые
9 | КТП № 12-32 | пгт. Междуреченский | ул. Промышленная д. № 1,1В,6А. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | 1 | плановые
10 | КТП № 12-14 | пгт. Междуреченский | пер. Хвойный д. № 1-29/2; ул. Маяковского д. № 13-25. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | 1 | плановые
11 | КТП № 12-76 | пгт. Междуреченский | ул. Лесная д. № 1-16. | 21.08.2024г. | 21.08.2024г. | 1 | плановые
12 | КТП № 12-67 | пгт. Междуреченский | Пром. Зона ул. Сибирская 111Б, 111В Бокс 1,2,3,4; РММ; Бокс 3. | 23.08.2024г. | 23.08.2024г. | 1 | плановые
13 | с. Леуши | с. Леуши | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
14 | д. Леушинка | д. Леушинка | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
15 | п. Ягодный | п. Ягодный | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
16 | п. Дальний | п. Дальний | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
17 | КТП № 12-411 | п. Луговой | ул. Касымская д. № 2а-14; ул. Лесная д. № 2-11; ул. Октябрьская д. № 2-8; ул. 60 лет СССР д. № 1-32; ул. Куйбышева д. № 19а-62; ул. Новая д. № 1-5; ул. Ленина д. № 48а-57; ул. Чехова д. № 1-10; ул. Просвещения д. № 4-11. | 01.08.2024г. | 01.08.2024г. | 1 | плановые
18 | ТП № 12-308 | п. Мортка | ул. Ленина д. № 1, д.4, д.5, д.6, д.8, д.10, д.12, д.14, д.16; ул. Путейская д. 5- д. 9; ул. Привокзальная д. 3- д. 21; УРАЛО- СИБИРСКИЙ РТРС п. Мортка. | 25.07.2024г. | 25.07.2024г. | 1 | плановые
19 | ТП № 12-316 | п. Мортка | пер. Молодежный д. № 7, 9, 11, 13; Гостиница. | 02.07.2024г. | 02.07.2024г. | 1 | плановые
20 | п. Ямки | п. Ямки | п. Ямки | 12.08.2024г. | 12.08.2024г. | 1 | плановые
21 | п. Юмас | п. Юмас | п. Юмас | 12.08.2024г. | 12.08.2024г. | 1 | плановые
22 | КТП № 12-604 | пгт. Куминский | ул. Толстого д. № 2 - 13; ул. Почтовая д. № 1- 11; ул. Лесная д. № 3 - 10; ул. Парковая д. № 1 - 9; ул. Некрасова д. № 2 - 14; ул. Пришвина д. № 11 - 25; пер. Парковый д. № 1 - 5. | 12.08.2024г. | 16.08.2024г. | 5 | плановые
23 | КТП № 12-609 | пгт. Куминский | ул. Центральная д. № 4 - 32; ул. Пришвина д. № 1 - 9; | 19.08.2024г. | 23.08.2024г | 5 | плановые
24 | КТП № 12-602 | пгт. Куминский | ул. Станционная д. № 24 - 57; ул. Школьная д. № 2 - 12; мг-н продуктов ул. Станционная д. № 51; ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ -2000" базова станция Мотив; ПАО "Ростелеком" базовая станция сотовой связи; ООО "Мобильный мир" Котельная № 2. | 07.08.2024г. | 07.08.2024г. | 1 | плановые
25 | КТП № 12-608 | пгт. Куминский | МДКУ детский сад «Рябинка». | 45511 | 45511 | 1 | плановые
26 | д. Старый Катыш | д. Старый Катыш | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
27 | д. Сотник | д. Сотник | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
28 | КТП-12-505 | пгт. Кондинское | ул. 60лет ВЛКСМ д. № 3 - 36. ул. Гагарина д №.1 - 20б. ул. Набережная д. № 1 - 15. ул. Советская д. № 1 - 3. ул. Ленина д. № 2. ул. 40лет Октября д. № 3 - 9. Ул. Толстогод. д. № 2- 22. ул. Крупской д. № 1 - 10. Свяжин Сергей Михайлович ИП (м-н Изумруд), СНГ ООО (Магазин Корзинка). ООО Кондинская Аптека ул. 60лет ВЛКСМ д. № 28. ООО Нахрачи (м-н № 1). Церковь "Приход храма Святой Троицы". | 09.08.2024г | 09.08.2024г | 1 | плановые
29 | КТП-12-509 | пгт. Кондинское | ул. Заводская д. № 2 8; ул. Лермонтова д. № 1-9; ул. Мира д. № 1 - 10; ул. Некрасова д.№ 4-13; ул. Гастелло д. № 17-86; Комплекс коммунальных платежей (Котельная № 5) (Возможен перевод питания от КТП-12-518); АКЦЕПТ ООО АЗС; Кондаавиа АО (склад ГСМ). | 13.08.2024г | 13.08.2024г | 1 | плановые
30 | д. Ильичёвка | д. Ильичёвка | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
31 | КТП № 12-707 | п. Болчары | ул.Ленина д. № 24-35, ул.Колхозная д. № 2-14,1А, МКДОУ Детский сад Ёлочка", Болчаровская СОШ, Отделение почтовой связи Болчары, ПАО Ростелеком, Рынок "ИП Бехтхольд", Гостиница "Кашпуль" ИП Лисовский В.П., отделение ПАО Сбербанк. | 08.08.2024г. | 08.08.2024г. | 1 | плановые
32 | КТП № 12-713: | п. Болчары | ул.Комсомольская д.№ 9-29, ул.Комсомольская д. № 4-20, Магазин Ассорти "ИП Сатаров И.М.", Котельная № 1, Гараж ООО "Пурстроймонтаж", Водозаборная скважина, Столярный цех | 09.08.2024г. | 09.08.2024г. | 1 | плановые
33 | КТП № 12-726 | п. Алтай | Алтайская СОШ | 08.08.2024г. | 08.08.2024г. | 1 | плановые
34 | д. Кама | д. Кама | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
35 | п. Мулымья | п. Мулымья | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
36 | д. Ушья | д. Ушья | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
37 | п. Назарово | п. Назарово | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
38 | п. Чантырья | п. Чантырья | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
39 | КТП № 12-833 | с. Половинка | ул. Тюменская д. 1-11, 1а, 2а ул. Курганская д. 1-9, у:л. Курганская д. 2-10, ул. Лесорубов д. 1-9, ул. Лесорубов д. 2-10 | 15.08.2024г. | 15.08.2024г. | 1 | плановые
40 | КТП № 12-835 | с. Половинка | ул. Молодежная д. 1-7, ул. Юбилейная д. 1-13, ул. Восточная д. 1-7, ул. Сибирская д. 3, 6а | 15.08.2024г. | 15.08.2024г. | 1 | плановые
41 | КТП № 12-831 | с. Половинка | ул. Советская д. № 20-51; ул. Рыбников д. № 1-27; ул. Рыбников д. № 4-22; Музей ИМ. А. Н. ХОМЯКОВА по ул.Рыбников | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | 1 | плановые
42 | КТП № 12-830 | с. Половинка | ул. Мира д. № 4-6; ул. Северная д. № 5-7, 12-18 ул. Комсомольская д. № 35-59; ул. Комсомольская д. № 30-54; ул. Лесная д. № 1-7; ул. Советская д. № 31-33. | 20.08.2024г. | 20.08.2024г. | 1 | плановые
43 | КТП № 12-826 | с. Половинка | ул. Клубная д. № 1-5; ул. Клубная д. № 2-6; ул. Комсосольская д. № 6-11; Администрация с.п.Мулымья; Дом культуры с.Половинка; Библиотека с.Половинка; ФГУП РТРС с. Половинка; отделение ОМВД РОССИИ с.Половинка; ООО "Сибирь". | 22.08.2024г. | 22.08.2024г. | 1 | плановые
44 | КТП № 12-829 | с. Половинка | ул. Комсомольская д. № 13-33; ул. Комсомольская д. № 14-28; ул. Курортная д. № 1-17; ул. Курортная д. № 2-16; МКОУ Половинская СОШ; МДОУ Дет/сад "Красная шапочка" ул. Комсомольская д.12; ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"; ООО "ЕКАТЕРИНБУРГ -2000" (Базова станция Мотив); ООО "ТЕПЛОТЕХНИК" (скважина); АУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЮГРА | 22.08.2024г. | 22.08.2024г. | 1 | плановые
45 | д. Шаим | д. Шаим | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
46 | д. Супра | д. Супра | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
МО г. Нягань
1 | ТП 5-1439 | г. Нягань | Ул. Речная, 48 - гаражи | 01.08.24 14:20 | 01.08.24 17:30 | 1(один) | ТР
2 | ВЛ-10кВ ф. КОС-3 | г. Нягань | Юр.лица. Население район Жилстрой. | 02.08.24 14.00 | 02.08.24 17.30 | 1 (один) | оп.16 отключение ТП "ДНТ Полянка"
3 | ТП 5-303 яч.3 ф. 3-03-3-04-1 | г. Нягань | без откл. потребителей | 02.08.24 08.30 | 02.08.24 16.00 | 1 (один) | Замена КМ
4 | ТП 5-1601 СШ-0,4кВ | г. Нягань | Население, Юр. лица: ул. Молодежная, Новоселов, Кедровая, Пышменская, пр-т Нефтяников | 05.08.24 08:30 | 05.08.24 10:30 | 1 (один) | Замена АВ=-0,4кВ ф.3
5 | ТП 5-2112 | г. Нягань | Юр. лица пр. Нефтяников | 06.08.24 08:30 | 06.08.24 10:30 | 1 (один) | ТР
6 | ПС Чара яч.24 ф. Центральный | г. Нягань | без откл. потребителей | 06.08.24 08:30 | 06.08.24 10:30 | 1 (один) | РП-22 Замена ТСН-2
7 | ТП 5-2003 ф.7 | г. Нягань | Юр.лицо ул. Лазарева | 06.08.24 08:30 | 06.08.24 10:30 | 1 (один) | Замена ПУ
8 | ТП 5-2003 ф.6 | г. Нягань | Юр.лицо ул. Лазарева | 06.08.24 08:30 | 06.08.24 10:30 | 1 (один) | Замена ПУ
9 | ТП 5-2117 | г. Нягань | Население в/г АТХ | 08.08.24 08:20 | 08.08.24 12:30 | 1 (один) | ТР
10 | ТП 5-2119 | г. Нягань | Юр. лица. Население в/г АТХ | 08.08.24 14:00 | 08.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
11 | ТП 5-2121, Т-2, 2СШ-0,4кВ | г. Нягань | Юр. лица: пр-т. Нефтяников, база ЮРЭСК | 09.08.24 08:20 | 09.08.24 12:30 | 1 (один) | ТР
12 | ТП 5-2121, Т-1, 1СШ-0,4кВ | г. Нягань | База ЮРЭСК | 09.08.24 14:10 | 09.08.24 17.30 | 1 (один) | ТР
13 | ВЛ-10, ф. Поселок, отп. 2, оп. 22/5 | г. Нягань | Без отключения потребителей | 09.08.24 09:00 | 09.08.24 16.00 | 1 (один) | Замена ЛР-10 на оп. 22/5
14 | ВЛЗ-10, ф. 5-03, ф. 5-05 | г. Нягань | Без отключения потребителей | 12.08.24 08:20 | 12.08.24 16.00 | 1 (один) | ТР
15 | ТП 5-2107 ф. 2 | г. Нягань | ул. Сибирская 13/3 Кафе «Самарканд» | 13.08.24 08:00 | 13.08.24 10:00 | 1 (один) | Замена ПУ
16 | ТП 5-2112 ф. 3 | г. Нягань | ЩУ Пилорамы | 13.08.24 14:30 | 13.08.24 16:00 | 1 (один) | Замена ПУ
17 | ТП 5-2122, ф. 2 | г. Нягань | Проспект Нефтяников, 6А-Пилорама Имамерзаев О.С. | 13.08.24 16:00 | 13.08.24 17:30 | 1 (один) | Замена ПУ
18 | ВЛ-10кВ ф. Промбаза | г. Нягань | Юр. лица ул. Сибирская, пр-т. Нефтяников | 13.08.24 08:30 | 13.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
19 | РП-22, РУ-10, яч.4, ф. Центральный | г. Нягань | Без откл. потребителей | 13.08.24 10:30 | 23.08.24 20:00 | 11 (одиннадцать) | Поиск места повреждения, монтаж, испытание
20 | ВЛ-10кВ ф. Экспедиция | г. Нягань | Юр.лица. Население в/г АТХ | 14.08.24 08:30 | 14.08.24 12:30 | 1 (один) | Монтаж КЛ-10кВ ТП 5-2036
21 | ВЛЗ-10 ф.5-07 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 15.08.24 08:20 | 15.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
22 | ВЛЗ-10 ф.5-08 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 16.08.24 08:20 | 16.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
23 | КЛ-6кВ, ф. КНС-1, ф. 30-02-30-04 в ТП 5-3004 | г. Нягань | мкр. энергетиков | 16.08.24 08:30 | 16.08.24 16:00 | 1 (один) | Замена КМ КЛ-6кВ
24 | ВЛЗ-10 ф. 5-04 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 19.08.24 08:20 | 19.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
25 | ВЛЗ-10 ф. 5-09 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 20.08.24 08:20 | 20.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
26 | ВЛЗ-10 ф. 5-10 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 21.08.24 08:20 | 21.08.24 16:00 | 1 (один) | ТР
27 | ВЛ-10 ф. Восточный-1 | г. Нягань | Населени пер. Ясный, ул. Весенняя | 22.08.24 08:00 | 22.08.24 16:00 | 1 (один) | Замена укоса оп.15
28 | ВЛ-10 ф. ПНГС | г. Нягань | Юр.лица. Население мкр. Приурал | 23.08.24 08:00 | 23.08.24 16:00 | 1 (один) | Правка оп.20,21, замена траверсы на ТМ-3
29 | ВЛ-10 ф. АТБ-14 | г. Нягань | Юр.лица ул. Лазарева | 27.08.24 09:00 | 27.08.24 16:00 | 1 (один) | Правка опоры 7
30 | РТП-1, АВ-0,4кВ, ф.15, ф. 28 | г. Нягань | Население: 1 мкр. д. 33 | 30.08.24 09:00 | 30.08.24 18:00 | 1 (один) | Ремонтные работы в ВРУ МКД 1 микрорайон, д. 33 (Заявка УК Приоритет)
МО Ханты-мансийский район район
1 | КТП 20 кВ № 18-4040, ВЛ-20 кВ Пырьях | ПС 35/10 №256 Сыньеганская | п. Кышик п. Нялино п. Пырьях | 45509.7278 | 45509.8375 |  | АВР
2 | ВЛ-6кВ Поселок | п.Ягурьях | ул. Таежная д. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11,12,13, 13А, 14, 15А, 15, 15г, 16А, 17, 18,19А, 20, 21, 21Б, 22, 22А, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 35 ул. Лесная ул, дом 5, 7, 8, 11, 14 КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория» МП "ЖЭК-3" | 45517.6493 | 45517.7979 |  | АВР
3 | ТП№18-1014 | п.Батово | АО "ЮТЭК-Конда" Офис АО "Рыбокомбинат Ханты-Мансийский" Рефрижераторный контейнер ул.Деревенская 10,12,14 ул.Зеленая 6 ул.Малая 3 ул.Молодежная 5,11,13,15,17 ул.Школьная 1 ул.Полевая 5,7,9,11,25 ул.Центральная 1-8,10,12,14,16,18,20,22,23,24,26,30,32 | 45518.3833 | 45518.4938 |  | ТР
4 | ТП-18-1016 | п. Батово | ул.Набережная 12,13,15,16,17,18,20,21 ул.Центральная 29,31,35,37,39,41,43,45,47,48,60,62,64,66,68,70,72,78,80 ООО "Т2 Мобайл" ул.Новая 3/1 -3/6 | 45518.5437 | 45518.6813 |  | ТР
5 | ТП-18-1001 | п. Сибирский | ул.Полевая д.9,12, Столярка (администрация) ул. Полевая д.3/1 | 45519.3889 | 45519.4847 |  | ТР
6 | ТП-18-1009 | п. Реполово | п.Реполово | 45524.5687 | 45524.6292 |  | ТО
7 | ТП-18-4030 | п. Нялино | Администрация Водокачка, арт. скважина № 3 Здание клуба, с.Нялинское, ул.Мира, д.71 ИП Мотоусова Э.В "Кафе" Администрация с.п. Нялинское с. Нялино Лесничество ИП Титов В.М. "Магазин" ООО "ПрофСервисТрейд" ОЭС, с.Нялино, ул.Мира 71 ФГУП "Почта России" Почтовое отделение ИП Захаров С.П. "Сварочный аппарат" ИП Прыгунова Н.А. "Торговый балок" ул. Мира, дом 42,42А,44,47-53, 55-59, 61-67, 69, 73-77, 79, 81, 81А, 83, 83А,89,91,93 | 45526.5896 | 45526.7465 |  | ТО
8 | ВЛ-10 Нялино-1 (внутрипоселковые) | п. Нялино | МП "ЖЭК-3" ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре" КОУ "Кадетская школа-интернат" ООО "КК "Роскомиссар" ООО "Алеся" КУ "Бюро судебно-медецинской экспертизы Община "Ляпсин Бор" ИП Пархомчик А.Н ул. Кедровая, д. 1,2,3, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 24 ул. Мира, д. 8,14,16,18,20,24,28,30,32,34,36,38 ул. Полевая, д. д. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 ,14,16 ул. Северный, д. 1, 2, 3, 4, 7 ул. Труда, д. 1-7,9-20А ООО "Екатеринбург-2000" ул. Лесная, д. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 15, 23, 25, 26, 30 КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория» БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" ОАО "Северречфлот" | 45527.4778 | 45527.5451 |  | ТР
9 | ВЛ-10 Нялино-2 (внутрипоселковые) | п. Нялино | Администрация с.п. Нялинское МП "ЖЭК-3" МУК "Сельский дом культуры и досуга" ИП Мотоусова Э.В "Кафе" Администрация с.п. Нялинское с. Нялино Лесничество ИП Титов В.М. "Магазин" ООО "ПрофСервисТрейд" ОЭС, с.Нялино, ул.Мира 71 ФГУП "Почта России" Почтовое отделение ИП Захаров С.П. "Сварочный аппарат" ИП Прыгунова Н.А. "Торговый балок" ул. Мира, дом 42,42А,44,47-53, 55-59, 61-67, 69, 73-77, 79, 81, 81А, 83, 83А,89,91,93 ул.Киселева 1-27 ул.Таёжная 7-16 Администрация с.п. Нялинское МП "ЖЭК-3" МУК "Сельский дом культуры и досуга" ИП Мотоусова Э.В "Кафе" Администрация с.п. Нялинское с. Нялино Лесничество ИП Титов В.М. "Магазин" ООО "ПрофСервисТрейд" ОЭС, с.Нялино, ул.Мира 71 ФГУП "Почта России" Почтовое отделение ИП Захаров С.П. "Сварочный аппарат" ИП Прыгунова Н.А. "Торговый балок" ул. Мира, дом 42,42А,44,47-53, 55-59, 61-67, 69, 73-77, 79, 81, 81А, 83, 83А,89,91,93 ул.Киселева 1-27 ул.Таёжная 7-16 | 45527.6319 | 45527.6771 |  | ТР
10 | ПС 110кВ Батово, ВЛ-10 Поселок | п. Батово | п.Батово | 26.08.23 14:53 | 26.08.23 15:09 |  | ТО
11 | ВЛ-10 Поселок, ТП-18-1017 | п. Батово | ООО "НГРС" КФХ Воронцов А.А. ИП Куклин Д.Н. ИП Задко Ю.В. ООО "Сапфир" ФГУП "Почта России ул. Молодёжная, д. 29 ул. Набережная, д 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, ул. Новая, д. 3, 3А ул. Центральная, д. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 34А, 36, 36А, 44, 46, 50, 58 | 26.08.23 14:53 | 27.08.23 1:10 |  | АВР
12 | ТП-18-2024 | п. Цингалы | ул. Бориса Лосева, 15, 41, 43,44, 46, 49 ул. Советская, 27,56,58, 60,62,64,66,70,72,74,76,78,80,84,86,88,90,92,96,96а,98 ул. Хуторская, 1,2,3,4,6,7,9 | 45531.3903 | 45531.4792 |  | ТР
13 | ТП-18-2025 | п. Цингалы | Вертолетная площадка МП "ЖЭК-3" Водоразборная колонка Молодежная, 23а ООО "НГРС" Дизельная ООО "НГРС"Дом опер ГРС № 29 Молодежная, 29 ООО "НГРС" Дом опер. ГРС № 31 Молодежная, 31 МП "ЖЭК-3" КОС-20 ул.Бориса Лосева 29,33,35,37,62,64,66,70 ул.Молодежная 23,23а,25,25а,27,27а,32б,32в,34,35,36,37,39 ул.Советская 42,44,46,46,48,50,52,54 | 45531.5556 | 45531.7014 |  | ТР
14 | ТП-18-2026 | п. Цингалы | МП "ЖЭК-3" Водоразборная колонка, Мира, 16 МП "ЖЭК-3" Гараж Администрация Гараж КУ "Бюро судебено-медицинской экспертизы" (морг) Администрация Здание Д/С Машенька отопление, Мира, 24 Администрация Здание Д/С Машенька, Мира, 24 МП "ЖЭК-3" Контора, Молодежная, 20 МП "ЖЭК-3" Котельная школы газовая, Мира АУ ОТРК "Югра" КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" Пожарное депо, Молодежная, 22 БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт АО "ЮТЭК-ХМР" эл. цех, Молодежная, 20 ул.Мира 5,20,21,22,22а,25,27,28,30,31,32,36,40,42,44 ул.Молодежная 14,15,16,17,18,19,28,30,32 | 45532.3847 | 45532.5021 |  | ТР
15 | ТП№18-1017 | п. Батово | ООО "НГРС" КФХ Воронцов А.А. ИП Куклин Д.Н. ИП Задко Ю.В. ООО "Сапфир" ФГУП "Почта России ул. Молодёжная, д. 29 ул. Набережная, д 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, ул. Новая, д. 3, 3А ул. Центральная, д. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 34А, 36, 36А, 44, 46, 50, 58 | 45532.4688 | 45532.4924 |  | ТО
16 | ТП-18-2027 | п. Цингалы | ПАО "Ростелеком" Администрация МП "ЖЭК-3" МУК "Сельский дом культуры и досуга" Потребительское общество п. Цингалы Кафе Потребительское общество п. Цингалы Магазин ИП Бондарчик Г.И. ПАО "Сбербанк России" Потребительское общество п. Цингалы Пекарня ФГУП "Почта России" БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" МКОУ ХМР СОШ ул. Бориса Лосева, 19а, 21,24,26,28,28а,30,32,34,36,38,39,45,48,50,52,58,72,74,76,78, 80 ул. Советская, 16,22,24,32,34,38,40 ул. Урвана Шатина, 9,10, 11,12,13,15,16,18а,20,22 | 45532.559 | 45532.7076 |  | ТР
17 | ВЛЗ-20 кВ Сыньеганское-Пырьях | п. Пырьях | п. Кышик п. Нялино п. Пырьях | 45532.5625 | 45532.7014 |  | ТР
18 | ТП-18-2028 | п. Цингалы | ОАО "Северречфлот" дебаркатер | 45533.3889 | 45533.4965 |  | ТР
19 | ТП-18-2029 | п. Цингалы | ул. Бориса Лосева, д. 4,5,7,9-14,16,18,20,22,74 ул. Мира, д. 1-3,6,7,9-15,17,18 ул. Молодежная, д. 3-13 ул. Советская, д. 1,3,4,6,10,14 ул. Урвана Шатина, д1,3-5,7,8 ООО "Натали" (Шевчук) | 45533.5507 | 45533.7014 |  | ТР
20 | ВЛЗ-20 кВ Сыньеганское-Пырьях | п. Пырьях | п. Кышик п. Нялино п. Пырьях | 45533.5486 | 45533.716 |  | ТР
21 | ТП-18-2030 | п. Цингалы | Администрация Гараж, Молодежная, 2А ООО НРО "Колмодай" Здание ООО "Дары Сибири" Приемно-заготовительный пункт, Молодежная д.2 ИП Захаров А.Ю. Стоянка, Молодежная, 2а ул.Молодежная 1,2а,21,26,33 | 45534.4076 | 45534.5 |  | ТР
22 | ТП-18-2031 | п. Цингалы | МП "ЖЭК-3" Водоразборная колонка Совхозная, 12 ул.Заречная 2,3,3а,4,8,9,16,18,19,21,22 ул.Совхозная 1,3,4,5,6,7,910,11,12,13,15,16,20 | 45534.55 | 45534.7083 |  | ТР
МО Советский район
1 | ТП 16-1003 | г. Советский | г. Советский СНТ Сосновый бор | 01.08.2024 10:00 | 01.08.2024 11:27 | 1 | Техническое обслуживание
2 | ВЛИ-0,4кВ ТП 16-708 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 01.08.2024 8:56 | 01.08.2024 11:55:00 | 1 | Вырубка ДКР в районе улиц ул. Добровольского, Молодежная, Подгорная
3 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 16-706 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск АО ЮРЭСК ул. Южная, 1 ИП Дровняшин ИП Абдуллаев | 01.08.2024 10:55 | 01.08.2024 16:24 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №9-21
4 | ТП 9-13-3 | г. Югорск | г. Югорск Автомойка ИП Хусалимов Контора, диспетчерская, проходная, боксы ЮЭГ ул. Аксакова 6; 7; 8 | 01.08.2024 13:27: | 01.08.2024 16:09 | 1 | РУ-10 СШ, РУ-0,4 СШ, Т, ВВИ, ТР
5 | ТП 16-200 | г. Советский | г. Советский ИП Мыльников | 01.08.2024 14:18 | 01.08.2024 17:01 | 1 | Техническое обслуживание
6 | РУ-0,4кВ ТП 9-13-7 Л- №1-12 | г. Югорск | г. Югорск М-н Магнит ул. Мира, 56Б д/сад Снегурочка ул. Монтажников, 3А ул. Спортивная, 31, 37 ул. Мира, 54а ул. Мира, 56а Аптека Панацея | 02.08.2024 8:52 | 02.08.2024 10:20 | 1 | Замена приборов учета и трансформаторов тока
7 | ТП 16-1001 | г. Советский | г. Советский ООО «Русэнергосбыт» резервное питание Ж/Д перезд 4км Верхнекондинская –Агириш | 02.08.2024 9:57 | 02.08.2024 11:10 | 1 | Техническое обслуживание
8 | ТП 9-5-4 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 02.08.2024 9:27 | 02.08.2024 10:50 | 1 | РУ-10кВ яч. №5 -замена концевой муфты КЛ-10кВ ф. Жил. Посёлок-1, ВВИ КЛ до ТП 9-5-8 РУ 10кВ яч. №8
9 | ВЛ-0,4кВ Л-10 ТП 16-706 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск АО ЮРЭСК ул. Южная, 1 ИП Дровняшин ИП Абдуллаев | 02.08.2024 10:39 | 02.08.2024 16:27 | 1 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4кВ в пролетах опор №9-21
10 | ВЛИ-0,4кВ ТП 16-709 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 02.08.2024 13:14 | 02.08.2024 16:20 | 1 | Вырубка ДКР в рамках ТО в районе улиц ул. Юности, ул. Зеленая, ул. Промышленная
11 | ТП 16-051 | г. Советский | г. Советский Отдел полиции-ул. Макаренко , 28 Магазин Нефтяник ул. Дружбы народов, 16 Гостиница Дружба пер. Энергетиков, 6,8 пер. Макаренко, 1-8 ул. Мира, 21 ул. Кооперативная,7 ул. Дружы Народов, 1-17 ул. Садовая, 5,7 ул. Макаренко, 22-28 | 02.08.2024 14:10 | 02.08.2024 20:38 | 1 | Техническое обслуживание
12 | ТП 9-12-4 РУ-0.4 яч.№5 | г. Югорск | г.Югорск Больница | 04.08.2024 9:12 | 04.08.2024 11:14 | 1 | Замена ПУ ТТ ввод от Т-2
13 | ТП 9-12-4 РУ-0.4 яч.№3 | г. Югорск | г.Югорск Больница | 04.08.2024 12:11 | 04.08.2024 13:17 | 1 | Замена ПУ ТТ ввод от Т-1
14 | ТП 9-17-40 | г. Югорск | . Югорск ул. Васильковая, 1-13 пер. Красный, 1-23 ул. Нововятская, 30, 32, 38, 40 ул. Родниковая, 2-19 | 05.08.2024 9:16 | 05.08.2024 11:45 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4 СШ, Т, ВВИ, ТР
15 | ВЛ-10 ф. Малиновский ПС 110/10 Алябьево | п. Малиновский | п. Малиновский ( откл. 16-411, 16-413, 16-414, 16-421, 16-424, 16-420, 16-402) ПНД ГРС Пионерская ИП Гусейнов Водозабор Автозаправка ул. Береговая ,1-13 ул. Центральная, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | 05.08.2024 9:45 | 05.08.2024 11:21 | 1 | Вывод в ремонт участок оп. №46-оп. №58 ВЛ-10 ф. Малиновский ПС Алябьево
16 | ВЛ-10кВ ф. Поселок-2 от ПС Зеленоборская ( откл. ТП 16-709) | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск ул. Лесная, 1-10, 11,13, 15,17 ,19, 23 ул. Политехническая, 1, 3, 4,1 0 ул. Юности, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ул. Промышленная, 31, 42 | 05.08.2024 10:15 | 05.08.2024 16:40 | 1 | от оп. №3 до опоры №24 Техническое обслуживание
17 | ТП 9-17-48 | г. Югорск | г. Югорск мкрн Югорск-2: ул. Севастопольская, 6 ул. Крымская | 05.08.2024 14:03 | 05.08.2024 16:57 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4 СШ, Т, ВВИ, ТР
18 | ТП 16-135 | г. Советский | г. Советский ГРП №13, №9 ул. Весенняя, 1-9 ул. Зеленая, 1-12 пер. Зеленый, 2-9, 11 ул. Картопьинская, 1-8 ул. Северно-кольцевая, 1,1А, 3, 4,4А, 5, 5А, 6, 6А ул. Энтузиастов, 2, 3, 4, 5, 6 ул. Юбилейная, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149 ,151 ,168 ул. Югорская, 1-9 | 05.08.2024 13:47 | 05.08.2024 16:15 | 1 | Техническое обслуживание
19 | ПС 110 кВ Агириш | п. Агириш | п. Агириш | 06.08.2024 9:19 | 06.08.2024 12:27:00 | 1 | Ремонт ВЛ 110кВ Картопья-Агириш (разрезание шлейфов ВЛ-110кВ Картопья-Агириш и включение ПС Агириш от ВЛ 110 кВ Картоья-Новокомсомольская через РП -110кВ ПС 110 кВ Новокомсомольская
20 | ТП 16-005 | г. Советский | г. Советский СОШ№ 4 ул. Советская, 10а ИП Трофимов Павильон Хлеб ул. Железнодорожная, 16 ул. Советская, 8, 10, 25 ул. Калинина, 1, 3-13 ул. О. Кошевого, 2, 12 | 06.08.2024 9:10: | 06.08.2024 11:50 | 1 | Текущий ремонт, ВВИ
21 | ТП 16-108 | г. Советский | г. Советский М-н Успех плюс ул. Загородная ,1 ул. Гражданская, 1-28 ул. Загородная, 1-18 ул. Звездная, 1-15 ул. Мирная, 1-24 ул. Согласия, 1-10, 12, 14,16, 17 ,18, 19, 21, 23, 25, 25А, 88А | 06.08.2024 13:54 | 06.08.2024 16:20 | 1 | Техническое обслуживание
22 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 16-707 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 06.08.2024 9:26 | 06.08.2024 16:15 | 1 | Вырубка ДКР в рамках ТО в районе ул. Сосновая, Зеленая, Подсобное х-во, Кедровая
23 | ТП 16-611 | п. Агириш | п. Агириш ФГУП РТРС (телевидение) Вокзальная 60-66. Железнодорожная 1,3,4,4А. | 06.08.2024 11:45 | 06.08.2024 13:50 | 1 | ТР ТП
24 | ПС 110 кВ Агириш | п. Агириш | п. Агириш | 07.08.2024 8:23 | 07.08.2024 12:36 | 1 | Ремонт ВЛ 110кВ Картопья-Агириш (разрезание шлейфов ВЛ-110кВ Картопья-Агириш и включение ПС Агириш от ВЛ 110 кВ Картоья-Новокомсомольская через РП -110кВ ПС 110 кВ Новокомсомольская
25 | ТП 16-032 | г. Советский | г. Советский Школа №3 ул. Киевская, 26А ( ввод 1) ул. Юбилейная, 62, 50А, 52А | 07.08.2024 9:26 | 07.08.2024 12:00 | 1 | 1СШ-0,4кВ, Т-1, 1СШ-10кВ -техническое обслуживание
26 | ВЛ-10кВ ф. Кедр, опора №25 | г. Советский | г. Советский Букет | 07.08.2024 10:18:00 | 07.08.2024 11:40 | 1 | Врезка отпайки электроснабжения
27 | ТП 9-8-17 | г. Югорск | г. Югорск Югорский политехнический колледж ул. Ленина, 39 (ввод1) | 07.08.2024 9:29 | 07.08.2024 12:29 | 1 | РУ-10кВ 1СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Т-1 выполнение ТР, ВВИ
28 | ВЛ-0,4кВ опора№1/1 Л-1 ТП 9-7-4 | г. Югорск | г. Югорск ул. Кондинская 30; 32; 36; 38; 42; 44; 48; 52; 54; 56 | 07.08.2024 10:06 | 07.08.2024 10:40 | 1 | Замена прибора учета ул. Кондинская, 44
29 | ВЛ-0,4кВ опора №5 Л-5 ТП 9-5-4 | г. Югорск | г. Югорск ул. Сахарова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14, 16, 16А, 18, 20, 22 | 07.08.2024 11:18 | 07.08.2024 12:00 | 1 | Замена прибора учета ул. Сахарова, 14
30 | ТП 9-8-17 | г. Югорск | г. Югорск Югорский политехнический колледж ул. Ленина, 39 (ввод2) | 07.08.2024 14:08 | 07.08.2024 17:18 | 1 | РУ-10кВ 2СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Т-2 выполнение ТР, ВВИ
31 | ТП 16-032 | г. Советский | г. Советский Почта России ул. Киевская 26 Школа №3 (ввод 2) Телевидение Радуга Телеком ул. Киевская, 28 | 07.08.2024 13:47 | 07.08.2024 16:33 | 1 | 2СШ-0,4кВ, Т-2, 2СШ-10кВ -техническое обслуживание
32 | ВЛ-0,4кВ опора №12 Л-17 ТП 9-2-5 | г. Югорск | г. Югорск ул. Пожарского 10; 12; 13; 15; 14; 16; 17; 19 ул. Широкая 14; 16; 18; 20 ул. Ольховая 9; 11; 13; 15 | 07.08.2024 14:34 | 07.08.2024 14:58 | 1 | Замена прибора учета ул. Ольховая, 9
33 | ПС 110 кВ Агириш | п. Агириш | п. Агириш | 08.08.2024 8:28 | 08.08.2024 13:08 | 1 | Ремонт ВЛ 110кВ Картопья-Агириш (разрезание шлейфов ВЛ-110кВ Картопья-Агириш и включение ПС Агириш от ВЛ 110 кВ Картоья-Новокомсомольская через РП -110кВ ПС 110 кВ Новокомсомольская
34 | ТП 16-027 | г. Советский | г. Советский ул. Новая, 1-26 ул. Юбилейная, 36-69 ул. Строительная, 37-53, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72 ул. Гагарина, 51, 53, 55 ул. Киевская, 1, 2, 10, 11, 21Б, 35, 37, 39, 40,42 ул. Островского, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ул. Урожайная, 32А | 08.08.2024 8:48 | 08.08.2024 11:53 | 1 | ТР ТП, ВВИ
35 | ВЛ-10кВ ф. ПМК 3-1 от оп. 10кВ №23/1 до опоры №23/8 | г. Югорск | г. Югорск ( ТП 9-6-4) КНС №20 Пожарная часть ул. Магистральная, 32 ул. Березовая, 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18 ул. Космонавтов, 2, 4, 8, 10, 12 ул. Сахарова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 ул. Лии Карастояновой, 1, 2, 3-18 | 08.08.2024 10:27 | 08.08.2024 11:33 | 1 | Работы по подъему и закреплению резервной КЛ-10кВ на опору №23/2
36 | ТП 16-186 | г. Советский | г. Советский Центр реабилитации по ул. Ярославская 2А | 08.08.2024 14:03 | 08.08.2024 16:40 | 1 | ТР ТП, ВВИ
37 | ТП 9-12-5 | г. Югорск | г. Югорск Котельная 21/4 (ввод2) КНС (ввод2) Здание ОМВД ввод№2 Швейная фабрика ввод1 ул. Попова, 11 Бристоль ул. Титова, 8,9, 10,12,18,20 Бильярдный клуб КСК Норд (ввод1) | 09.08.2024 9:24 | 09.08.2024 12:00 | 1 | РУ-10кВ 1 СШ, РУ-0,4кВ 1СШ, Т-1 Текущий ремонт, ВВИ, Т осв
38 | ТП 9-12-5 | г. Югорск | г. Югорск Котельная 21/4 (ввод1) КНС (ввод1) Здание ОМВД ввод№1 Налоговая инспекция М-н Монетка ул. Титова ,7 ул. Гастелло, 7А Швейная фабрика ввод2 Бильярдный клуб КСК Норд (ввод2) | 09.08.2024 13:53 | 2024-08-09 | 1 | РУ-10кВ 2 СШ, РУ-0,4кВ 2СШ, Т-2 Текущий ремонт, ВВИ, Т осв
39 | ТП 16-002 | г. Советский | г. Советский ул.Железнодорожная 2А КНС Опека и попечительства ул. Железнодорожная, 10 А Учебный центр охраны труда Ж/д столовая | 09.08.2024 13:35 | 09.08.2024 15:00 | 1 | СШ-0,4кВ -монтаж АВ-0,4кВ Л-2, присоединение КЛ-0,4кВ Л-2 для электроснабжения дома по ул.Калинина
40 | ТП 16-133 | г. Советский | г. Советский ул. Васильковая, 1-9 ул. Гоголя, 9 ул. Дачная, 1-12, 53, 57, 59, 61, 66, 121 ул. Е. Вдовенко, 1-9 ул. Калиновая, 1, 4,6, 7,8, 9, 30, 32, 33 ул. Ключевая, 2, 4 ул. Комарова ,51 ул. Шолохова, 1-11, 53, 54, 57, 62, 67 ул. Матросова ,30 ул. Окружная, 28 ул. Суворова, 1,2,3,5 ул. Тополинная, 2, 2а ,4, 8 ул. Яблоневая, 1, 2, 6, 7, 23, 24 | 12.08.2024 9:23 | 12.08.2024 12:06 | 1 | ТР ТП
41 | ВЛ-0,4кВ опора №1/3, опора №4, Л-4 от ТП 9-7-1 | г. Югорск | г. Югорск ул. Тюменская 24-44 | 12.08.2024 9:28 | 12.08.2024 11:00 | 1 | Замена прибора учета ул. Тюменская, 30, 38
42 | ТП 16-706 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 12.08.2024 10:40 | 12.08.2024 14:45 | 1 | ТО Т-2
43 | ТП 9-2-10 | г. Югорск | г Югорск БС «Мотив» ИП Беззуб В.Т. База (Кузьмин Сергей Михайлович) ИП Алексеенко Вячеслав | 12.08.2024 13:19:00 | 12.08.2024 16:50 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4 СШ, Т, ВВИ, ТР
44 | ТП 16-056 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 13.08.2024 9:13 | 13.08.2024 11:41 | 1 | 1 СШ-0,4кВ, Т-1, 1СШ-10кВ -техническое обслуживание
45 | ТП 16-406 | п. Малиновский | п. Малиновский КНС ул. Горького Церковь, ул. Свердлова, 14 ул. Кузнецова, 1А ул. Строителей, 1-16 ул. Центральная, 1-10 ул. Пионерская, 1-28 ул. Горького, 1А, 2, 4 ,6, 8, 10, 12 ул. Железнодорожная, 2-14 ул. Калинина 1-16 ул. Горького, 1-12 ул. Свердлова, 14, 16, 17, 19 | 13.08.2024 10:13 | 13.08.2024 11:41 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР ТП, ВВИ
46 | ВЛИ 0,4кВ Л-5 ТП 16-708 ул. Добровольского | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 13.08.2024 9:44 | 13.08.2024 16:40 | 1 | Установка ж/б опор
47 | ТП 16-312 | п. Алябьевский | п. Алябьевский Библиотека ул. Новоселов, 6 Магазин У фермера ул. Новогодняя, 2, 3, 5, 5А, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, ул. Ленина, 6, 8, 9, 9А ул. Молодежная, 3, 5 ,7, 9, 17, 21, 23 ул. Новоселов, 20, 22 ул. Юбилейная, 2, 2А | 13.08.2024 13:25 | 13.08.2024 15:17 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР ТП, ВВИ
48 | ТП 16-056 | г. Советский | г. Советский м-н «Мечта покупателя» ул. Нефтяников, 1,3, 5, 6, 7, 8 мкр. Нефтяник, 17, 33 ул. Губкина, 2, 6, 24 мкр. Хвойный, 56, 56А, 58, 67 ул. Заречная, 13 | 13.08.2024 13:55 | 13.08.2024 16:05 | 1 | 2 СШ-0,4кВ, Т-2, 2СШ-10кВ -техническое обслуживание
49 | ТП 16-074 | г. Советский | г. Советский Котельная №3 ул. Гастелло (ввод2) Росинкасация ул. Гастелло, 39А МАУ Сфера Аптека Советская Мастерская по ремонту обуви Салон красот Мадлен Магазин сказка д/сад Аленка (ввод1) ул. Гастелло, 33, 33А, 39, 41, 41Б, 43 ул. Киевская, 27, 31 | 14.08.2024 9:25 | 14.08.2024 11:50 | 1 | 1 СШ-0,4кВ, Т-1, 1СШ-10кВ -техническое обслуживание
50 | ТП 16-417 | п. Малиновский | п. Малиновский Няксимвольский лесхоз ул. Советская, 7 П-он Продукты ул. Лесная ул. Железнодорожная, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, ул. Житомирская, 1, 1А, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Лесная, 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 13 ул. Новая, 1, 1А, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 ул. Новостроя, 1,3 ул. Советская, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 197 ул. Энтузиастов, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 ул. Космонавтов, 1-15 ул. Новоселов, 1, 2, 2А, 3 ул. Украинская, 1-8 ул. Сибирская, 1, 4, 6, 12 | 14.08.2024 10:03 | 14.08.2024 15:32 | 1 | РУ-10, РУ-0,4, Т-1, Т-2. ТР ТП, ВВИ
51 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 16-707 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 14.08.2024 9:45 | 14.08.2024 11:58 | 1 | Вырубка ДКР в рамках ТО в районе улиц Сосновая, Зелёная, Кедровая, Подсобное хозяйство
52 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 16-811 | п. Коммунистический | п. Коммунистический без потребителей | 14.08.2024 13:15 | 14.08.2024 16:20 | 1 | Вырубка ДКР в рамках ТО в районе улиц Ленина, Лесная, Матросова
53 | ВЛ-10кВ ф. Строитель от ПС Геологическая ( откл. 9-12-7, 9-12-6, 9-13-19, 9-13-14) | г. Югорск | г. Югорск Котельная №6, КНС 19 М-н Тимур БЦ Космик Служба ИУС ООО Сервисгазавтоматика Красное белое ИП Поляков ООО Энергосервис | 14.08.2024 13:51 | 14.08.2024 15:41 | 1 | Пролет опор №54-55 вырубка ДКР
54 | ВЛИ-0,4кВ Л-1 ТП 16-611 | п. Агириш | п. Агириш без потребителей | 14.08.2024 12:59 | 14.08.2024 14:30 | 1 | Установка ж/б опор 0,4кВ
55 | РУ-0,4кВ ТП 9-12-7 СШ-0,4 кВ Л 1-8 | г. Югорск | г. Югорск ИП Поляков Виктор Игоревич Гастелло 18Е | 14.08.2024 14:18 | 14.08.2024 16:25 | 1 | Л-6 замена прибора учета и трансформаторов тока ул. Гастелло, 18Е-склад Озона
56 | ТП 16-074 | г. Советский | г. Советский Котельная №3 ул .Гателло (ввод1) д/сад Аленка (ввод2) Совет район больница-Аптека ул Киевская, 31 М-н Монетка М-н серебрянное копытце Кафе Галактика Мясная лавка М-н Молодежный стиль Салон парикмахерская Звезды Опорный пункт полиции ул .Гастелло, 39 | 14.08.2024 13:47 | 14.08.2024 16:30 | 1 | 2 СШ-0,4кВ, Т-2, 2СШ-10кВ -техническое обслуживание
57 | РУ-0,4кВ ТП 9-1-6 1СШ-0,4кВ Л 1-8 | г. Югорск | г. Югорск Газовиков 1, 2/1 Стомотология Аптека Панацея М-н Пятерочка, Магнит ул. Свердлова, 1, 2, 4,6, ИП Борутя Аптека Планета здоровья | 15.08.2024 9:10 | 15.08.2024 11:10 | 1 | Л-2 Замена трансформаторов тока
58 | ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 16-613 | п. Агириш | п. Агириш ул. Дзержинского 2А,2,4 ул. Лесозаготовителей 14-24 ул. Строительная 13-19 ул. Пролетарская 6-12 ул. Садовая 21,24,26 ул. Таежная 14-21,23А,27 | 15.08.2024 13:17 | 15.08.2024 14:40 | 1 | Техническое присоединение
59 | ТП 16-017 | г. Советский | г. Советский Школа Искусств МФЦ ул. Кирова №8 Библиотека ул. Кирова, 1,2, 3, 4, 4А, пер. Кирова, 1, 2, 3, 4, 4А ул. Строительная, 1-18 пер. Курчатова, 4А ул. Калинина ,35, 35А ул. Курчатова, 1-7 ул. Таежная, 1 | 15.08.2024 14:09 | 15.08.2024 16:27 | 1 | ТР ТП
60 | РУ-0,4кВ ТП 9-8-5 1СШ-0,4кВ Л 9-16 | г. Югорск | г. Югорск ул. Железнодорожная ,49 ул. Механизаторов, 10 Сбербанк Городская библиотека | 15.08.2024 13:36 | 15.08.2024 15:35 | 1 | Л-16 панель учета -замена прибора трансформаторов тока-городская библиотека
61 | ВЛ-10кВ ф. Нижний склад от ПС 110/10 Геологическая ( откл. ТП 9-16-10, 9-16-11) | г. Югорск | г. Югорск АЗС Лукойл Кемпинг | 16.08.2024 13:29 | 16.08.2024 14:52 | 1 | оп. № 21/23 врезка ТП
62 | ТП 16-070 | г. Советский | г. Советский мкр. Нефтяник, 25, 29, 29А, 37, 39 пер. Спортивный № 1, 1А, 2, 4, 5, 8, 9-15 ул. Радужная, 17 Пункт Вайлдбериз пер. Спортивный 1А | 16.08.2024 14:20 | 16.08.2024 16:24 | 1 | 2 СШ -0,4кВ, Т-2, 2 СШ-10кВ -техническое обслуживание
63 | ВЛ-0,4кВ Л-4 ТП 16-028 | г. Советский | г. Советский ул. Физкультурников 1-30 ул. Юбилейная 75-1 | 16.08.2024 9:43 | 16.08.2024 11:47 | 1 | Опора №5/4-замена опоры
64 | ТП 16-102 | г. Советский | г. Советский - Гостиница (резерв) (ул. Юности 12) ул. Гагарина № 81 (резерв) шлейфом на д. № 83 Бассейн Котельная (ул. Припарковая 2 стр.1) Спорт.комплекс-2 (ул. Юности 12) Н.О и (Мини АТС ; Пож.Сигнал.; Вентиляция) | 19.08.2024 9:48 | 19.08.2024 11:53 | 1 | 1СШ-0,4кВ, Т-1, 1СШ-10кВ -техническое обслуживание
65 | ТП 9-14-7 | г. Югорск | г Югорск ул Столыпина, 1-16 склад ГСМ База Промстройпроект ул. Славянская, 8, 8А магазин Молоток Тойота Центр Вышка связи Мегафон | 19.08.2024 9:12 | 19.08.2024 13:03 | 1 | РУ-10кВ 1-СШ, РУ-0,4 1-СШ, Т-1, ВВИ, Тосв
66 | РУ-0,4кВ ТП 9-14-7 1 СШ-0,4кВ Л 1-10 | г. Югорск | г Югорск ул Столыпина, 1-16 склад ГСМ База Промстройпроект ул. Славянская, 8, 8А магазин Молоток Тойота Центр Вышка связи Мегафон | 19.08.2024 9:12 | 19.08.2024 13:03 | 1 | Замена приборов учета и трансформаторов тока ООО Промстройпроект и магазин Молоток
67 | РУ-0,4кВ ТП 9-9-1 2 СШ-0,4кВ Л 1-8 | г. Югорск | г. Югорск ул. Механизаторов, 30,31, 32 ,35 БУ "База авиационной и наземной охраны лесов" Калинина 60 "БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ" КУ "Советский лесхоз" Калинина 60 пожарно-химическая станция ИП Новрузов С.Д. Калинина 64 магазин вв.1 ИП Ващенко И.Х. Калинина 70 Г Модуль МУП "Югорскэнергогаз" котельные Котельная 18 (ввод2) ИП Новрузов С.Д. Калинина 64 стройплощадка ООО "Т2 Мобайл" Октябрьская БС НМ 1502 Семенова Ю.Л. Титова 119 кафе "Вкус Хаус" Сулейманов В.М. Механизаторов 33 корейская кухня | 19.08.2024 13:44 | 19.08.2024 16:47 | 1 | Установка трансформаторов тока и прибора учета супермаркет Строитель
68 | ТП 9-14-7 | г. Югорск | г Югорск Ресторан Сезам Клуб Мотокросс База Мороз Олег переулок Северный 2; 4; 6; 9; 11; 13; 15; 17; 19 ул. Советская 55, 57а; 59; 61; 63 | 19.08.2024 14:15 | 19.08.2024 16:05 | 1 | РУ-10кВ 2-СШ, РУ-0,4 2-СШ, Т-2, ВВИ
69 | ТП 16-102 | г. Советский | г. Советский Котельная№1 (ул. Припарковая 2 стр.1) Гостиница-1 (ул. Юности 12 Бассейн ул. освещение лыжной трассы в парке Спорт.комплекс-1 (ул. Юности 12)ул. Гагарина № 81 (основн.) Припарковая корп. № 2 - Гагарина № 81 | 19.08.2024 13:43 | 19.08.2024 17:00 | 1 | 2СШ-0,4кВ, Т-2, 2СШ-10кВ -техническое обслуживание УЭС СОВЕТСКИЙ
70 | ТП 16-063 | г. Советский | г. Советский Судебные приставы Юграсервистранс КНС ул. Киевская, 2-12 ул. Буденого, 2 ул. Восточная, 1-5 | 20.08.2024 9:00 | 20.08.2024 11:33 | 1 | Техническое освидетельствование, ВВИ
71 | ВЛИ-0,4кВ Л-3 ТП 16-813 | п. Коммунистический | п. Коммунистический без потребитлей | 20.08.2024 13:19 | 20.08.2024 16:20 | 1 | Правка ж/б опор
72 | ПС Советская В-10 Аэропорт | г. Советский | г. Советский Храм СНТ Сосновый бор Кафе Ялта (1 ввод) | 20.08.2024 10:25 | 20.08.2024 13:38 | 1 | Метрологическая поверка ТТ-10кВ с включением ЗН КВЛ в яч. №9 Аэропорт по заявке Россети Тюмень
73 | ТП 16-067 | г. Советский | г. Советский Мкр. Энергетик, 1-46, 46А ул. Обская, 1, 1А, 2, 2А, 7, 17 | 20.08.2024 14:03 | 20.08.2024 15:59 | 1 | Техническое освидетельствование, ВВИ
74 | ПС Советская В-10 Кремень | г. Советский | г. Советский ООО Флагман-групп ИП Новрузов -база СУ-881 ИП Дружинин База Южная промзона ИП Малышев И.И. | 20.08.2024 14:37 | 20.08.2024 15:49 | 1 | Поверка ТТ по заявке Россети Тюмень
75 | ТП 16-182 | г. Советский | г. Советский Мкрн. Нефтянник, 19/1, 19/2, 19А, 7, 11,13 Парикмахерская | 21.08.2024 9:35 | 21.08.2024 11:55 | 1 | 1 СШ-0,4кВ, Т-1, 1СШ-10кВ -техническое обслуживание
76 | ПС Агириш В-10 Дальний буфер | п. Агириш | п. Агириш Водоочистные сооружения Здание ГРП, промзона ООО Дельта ООО Уралснабкомплект ИП Дружинин ООО Екатеринбург 2000 ИП Хромых пилорама | 21.08.2024 11:11 | 21.08.2024 13:03 | 1 | Поверка ТТ по заявке Россети Тюмень
77 | ТП 9-17-4 | г. Югорск | г Югорск РТРС Узел связи ЛПУ ЦЕХ Гелиос | 21.08.2024 14:00 | 21.08.2024 15:30 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4 СШ, Т, ВВИ, Т осв
78 | ПС Агириш В-10 Восточный | п. Агириш | п. Агириш АГРС КОС ИП Гусев, ИП Метелев, ИП Ивашков, ИП Дудина, скважина Югорский лесопромышленный холдинг, Котельная №22 Теплопункт №1 ООО Стройлеспром ИП Мачнев ул. Садовая 1-22 ул. Таежная 1-12 ул. Восточная, 2-64 ул. Лесозаготовителей 1-14 ул. Строительная 1-12 ул. Ленина 2-44 ул. 50лет ВЛКСМ 1-14 ул. Спортивная 1-14 ул. Гагарина 1-12 ул. Юбилейная 1-12 ул. 40 лет Победы 1-10 ул. Сибирская 1,2,4 пер. Стадионный 4,6,8,10 ул. Юбилейная 1-24 ул. 8- марта 1-17 ул. Винницкая, 1-14 ул. Молодежная, 1-8 ул. Дзержинского, 18,20,22,24,33 | 21.08.2024 13:16 | 21.08.2024 14:40 | 1 | Поверка ТТ по заявке Россети Тюмень
79 | ТП 16-182 | г. Советский | г. Советский КНС Мкрн. Нефтянник, 19А, 7, 15, 9 | 21.08.2024 14:07 | 21.08.2024 16:32 | 1 | 2 СШ-0,4кВ, Т-2, 2СШ-10кВ -техническое обслуживание
80 | ПС Агириш В-10 Котельная | п. Агириш | п. Агириш Станция Агириш РТРС КСК Современник Няксимвольский лесхоз Амбулатория Школа д/сад Администрация МФЦ Сбербнк АО Юрэск Библиотека Пожарная охрана Кафе Югра Котельная 21 Магнит Здание МВД Почта Котельная 20 Теплопункт №2 АЗС №7 ул. Виницкая, 13-19 ул. Ленина 15,17,19,21,24 ул. Молодежная ул. Спортивная ул. Вокзальная ул. Дзержинского ул. Юбилейная Баня ФГУП РТРС | 21.08.2024 15:08 | 21.08.2024 16:30 | 1 | Поверка ТТ по заявке Россети Тюмень
81 | ПС 220кВ Картопья В-10 ЛПК-1 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 22.08.2024 10:31 | 22.08.2024 17:58 | 1 | ТР В-10 По заявке ЦПМЭС
82 | ПС 220кВ Картопья В-10 Хлебозавод | г. Советский | г. Советский без потребителей | 22.08.2024 9:34 | 22.08.2024 18:19 | 1 | ТР В-10 По заявке ЦПМЭС
83 | ТП 16-170 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 22.08.2024 10:14 | 22.08.2024 16:52 | 1 | Т-1, 1СШ-10кВ техническое обслуживание
84 | ТП 16-169 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 22.08.2024 10:14 | 22.08.2024 16:52 | 1 | Т-2, 2СШ-10кВ техническое обслуживание
85 | ПС Хвойная В-10 Жил. поселок-1 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 22.08.2024 9:23 | 22.08.2024 12:21 | 1 | Поверка ТТ по заявке Россети Тюмень
86 | ТП 16-408 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 22.08.2024 9:46 | 22.08.2024 11:43 | 1 | РУ-10кВ яч. 1,2,3,4,5,6 профилактическое восстановление РЗА
87 | ПС Хвойная В-10 КОС-2 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 22.08.2024 12:37 | 22.08.2024 15:22 | 1 | Поверка ТТ
88 | ТП 16-409 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 22.08.2024 13:27 | 22.08.2024 16:38 | 1 | РУ-10кВ яч. 1,2,3,4,5,6 профилактическое восстановление РЗА
89 | ПС Хвойная В-10 РП-1/1 | г. Югорск | г. Югорск Промышленная 2Ж маяк для ориентации авиации ООО Свар ИП Партыко, Газовиков ,1/1 ГСК Колесо Промышленная 2 ООО Профи строй, ул. Промышлннная, 3 ГСК Подснежник, ул. Промышленная, 3Б ГСК Южный, Промышленная ,2Г ООО Тайга, Промышленная база ГСК Голубой факел ООО СервисстройКомплект | 22.08.2024 13:06 | 22.08.2024 17:03 | 1 | Поверка ТТ по заявке Россети Тюмень
90 | ВЛ-10кв ф. РП 1-1 ПС Хвойная | г. Югорск | г. Югорск Промышленная 2Ж маяк для ориентации авиации ООО Свар ИП Партыко, Газовиков ,1/1 ГСК Колесо Промышленная 2 ООО Профи строй, ул. Промышлннная, 3 ГСК Подснежник, ул. Промышленная, 3Б ГСК Южный, Промышленная ,2Г ООО Тайга, Промышленная база ГСК Голубой факел ООО СервисстройКомплект | 22.08.2024 14:14 | 22.08.2024 16:11 | 1 | Опора №1-17 -удаление ДКР
91 | ТП 16-170 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 23.08.2024 9:10 | 23.08.2024 12:40 | 1 | Т-2, 2СШ-10кВ техническое обслуживание УЭС СОВЕТСКИЙ
92 | ПС 220кВ Картопья В-10 ЖД-1 | г. Советский | г. Советский ( ТП 16-116, 16-018) ИП Кононенко Александр Алексеевич ИП Соловьев В.Ю | 23.08.2024 13:48 | 23.08.2024 17:15 | 1 | ТР В-10 по заявке ЦПМЭС
93 | ТП 9-14-5 | г. Югорск | г Югорск «Стройматериалы» (ул. Калинина 74) Центр профессиональной стоматологии ООО ПромСтройпроект Гар. Кооператив Север ул. Клары Цеткин 18; 20. | 23.08.2024 10:15 | 23.08.2024 12:00 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4 СШ, Т, ВВИ ЭТЛ
94 | ВЛ-10кВ ф. Курчатова опора №32 | г. Советский | г. Советский Школа Искусств МФЦ ул. Кирова №8 Библиотека ул. Кирова, 1,2, 3, 4, 4А, пер. Кирова, 1, 2, 3, 4, 4А ул. Строительная, 1-18 пер. Курчатова, 4А ул. Калинина ,35, 35А ул. Курчатова, 1-7 ул. Таежная, 1 | 26.08.2024 9:49 | 26.08.2024 12:00 | 1 | РТП 16-017 ТО
95 | ВЛ-10кВ ф. Поселок-2 от ПС Зеленоборская | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск Амбулатория, ул.Октябрьская, д.5 АУ "ОТРК "Югра" Водонапорная башня ул. Садовая Сбербанк по ул. Октябрьская, 3 Отделение электросвязи ул. Октябрьская, д.1 Павильон Продукты ул. Добровольского, 1-27 ул. Железнодорожная, 4, 6, 8 ул. Молодежная, 8-41 ул. Гагарина, 1-26 ул. Мира, 1-21 ул. Новая, 1-25 ул. Промышленная, 17,19 ул. Студенческая, 1-26 ул. Шевченко, 1-26 ул. Политехническая 12, 26 ул. Октябрьская 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ул. Подгорная, 1-24 ул. Садовая, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | 26.08.2024 10:17 | 26.08.2024 15:10 | 1 | ТО от опоры №25 до оп. №41
96 | ТП 16-410 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 26.08.2024 9:24 | 26.08.2024 11:24 | 1 | РУ-10кВ яч. 1,2,3,4,5,6,7 профилактическое восстановление РЗА
97 | ТП 16-416 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 26.08.2024 13:32 | 26.08.2024 15:30 | 1 | РУ-10кВ яч. 1,2,3,4,5,6,7,8 профилактическое восстановление РЗА
98 | ТП 16-050 | г. Советский | г. Советский Д/Сад «Радуга» (ввод2) КНС №17 ул Макаренко-Наладчиков ввод2 М-н Магнит ул. Макаренко, 42 Светофор макаренко-наладчиков автомойка ул. Наладчиков пер. Макаренко, 9-20 ул. Хвойная, 9 ул. Наладчиков, 4-10 ул. Кооперативная, 1-9 ул. Макаренко, 30, 32, 34 ,40 | 26.08.2024 14:00 | 26.08.2024 16:33 | 1 | 2 СШ-0,4кВ, Т-2, 2СШ-10кВ -техническое обслуживание
99 | ПС 220кВ Картопья В-10 УРБ | г. Советский | г. Советский без потребителей | 27.08.2024 9:35 | 27.08.2024 16:49 | 1 | ТР В-10 по заявке ЦПМЭС
100 | ВЛ-10кВ ф. Западный опора №110 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 27.08.2024 9:08 | 27.08.2024 11:36 | 1 | Опора №110 -ремонт 2 РТП 16-153
101 | ТП 16-705 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск ООО Югра транс компани пилорама ул. Зеленая, 1 Базовая станция сотовой связи МТС ул. Снежная, 1-9 ул. Сосновая, 2, 4, 6, 8 ул. Спортивная, 1 ул. Зеленая, 1А | 27.08.2024 9:47 | 27.08.2024 15:01 | 1 | ТО ТП
102 | ТП 16-418 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 27.08.2024 13:58 | 27.08.2024 15:40 | 1 | РУ-10кВ яч. 1,2,3 профилактическое восстановление РЗА
103 | ТП 16-122 | г. Советский | г. Советский ГРП №17 ул. Воскресенская ул. Коллективная, 1-17 ул. Воскресенская, 1-7 ул. Петра Багаева, 20, 24, 26 ул. Урожайная, 32, 38, ул. Добролюбова, 2-35 ул. Маяковского, 1-29 ул. Шевченко, 45 | 27.08.2024 14:20 | 27.08.2024 15:57 | 1 | Силовой трансформатор Т-1- устранение течи масла, доливка масла
104 | ПС 220кВ Картопья В-10 Поселок | г. Советский | г. Советский без потребителей | 28.08.2024 9:37 | 28.08.2024 18:46 | 1 | ТО ТТ-10 По заявке ЦПМЭС
105 | ТП 16-123 | г. Советский | г. Советский ГРП №11 ул. Гражданская, 30 ул. Гражданская, 30-52 ул. Мирная, 21-48 ул. Загородная, 22-36 ул. Согласия, 20-49 ул. Звездная, 12А, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33 | 28.08.2024 8:41 | 28.08.2024 10:51 | 1 | Силовой трансформатор- устранение течи масла, доливка масла
106 | ВЛ-10кВ ф. ЖД-1 опора №104/12 | г. Советский | г. Советский д/сад Тополек Школа №4 КНС ул. Железнодорожная, 6 Отдел опеки и попечительства Ж/д столовая ЛО Полиции Билетное бюро Стройка ул. Калинина, 2 Дружба Н Учебный центр охраны труда Магнит ул. Железнодорожная, 18 А Стоматология Витадент Маг. Автотовары Контейнерная Управление образования ул. Железнодорожная, 2, 2А, 4, 6, 16, 18, 20 ул. Советская, 1-25, 29, 31 ул. Калинина, 1-13 ул. О. Кошевого 2, 12 ул. 50 лет Пионерии, 1-10 | 28.08.2024 13:42 | 28.08.2024 17:43 | 1 | Регулировка РТП 16-008
107 | ВЛ-10кВ ф. ЖД-1 опора №104/1 | г. Советский | г. Советский д/сад Тополек Школа №4 КНС ул. Железнодорожная, 6 Отдел опеки и попечительства Ж/д столовая ЛО Полиции Билетное бюро Стройка ул. Калинина, 2 Дружба Н Учебный центр охраны труда Магнит ул. Железнодорожная, 18 А Стоматология Витадент Маг. Автотовары Контейнерная Управление образования ул. Железнодорожная, 2, 2А, 4, 6, 16, 18, 20 ул. Советская, 1-25, 29, 31 ул. Калинина, 1-13 ул. О. Кошевого 2, 12 ул. 50 лет Пионерии, 1-10 | 28.08.2024 14:08 | 28.08.2024 17:43 | 1 | Регулировка РТП 16-040
108 | ТП 16-040 | г. Советский | г. Советский д/сад Тополек Школа №4 КНС ул. Железнодорожная, 6 Отдел опеки и попечительства Ж/д столовая ЛО Полиции Билетное бюро Стройка ул. Калинина, 2 Дружба Н Учебный центр охраны труда Магнит ул. Железнодорожная, 18 А Стоматология Витадент Маг. Автотовары Контейнерная Управление образования ул. Железнодорожная, 2, 2А, 4, 6, 16, 18, 20 ул. Советская, 1-25, 29, 31 ул. Калинина, 1-13 ул. О. Кошевого 2, 12 ул. 50 лет Пионерии, 1-10 | 28.08.2024 14:08 | 28.08.2024 18:01 | 1 | Техническое обслуживание
109 | ТП 16-167 | г. Советский | г. Советский ул. Трассовиков, д.9 | 29.08.2024 9:26 | 29.08.2024 11:30 | 1 | РУ-10кВ яч. №5 -ремонт СВН
110 | ТП 16-218 Б | п. Пионерский | п. Пионерский Лагерь "Окуневские зори" | 29.08.2024 9:22 | 29.08.2024 11:28 | 1 | РУ-10кВ, РУ-0,4кВ и Т, ТР, ВВИ
111 | ПС Хвойная В-10 Зеленая зона | г. Югорск | г. Югорск Зеленая зона | 29.08.2024 13:57 | 29.08.2024 16:37 | 1 | Замена опоры № 3/2 ВЛИ-0,4 Л-3 от ТП 9-15-9 в охранной зоне ВЛ-10 Присоединение отпайки ВЛЗ-10 в сторону реклоузера
112 | ПС 220кВ Картопья В-10 ЛПК-2 | г. Советский | г. Советский ООО Триада ИП Василенко | 29.08.2024 14:48 | 29.08.2024 19:00 | 1 | ТР В-10 по заявке ЦПМЭС
113 | ТП 16-031 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 29.08.2024 13:44 | 29.08.2024 15:00 | 1 | РУ-10кВ, яч.№6 -ремонт ВН-10
114 | ТП 16-048 | г. Советский | г. Советский КНС Шанс ул. Железнодорожная ул. Железнодорожная, 38, 38А, 40, 40А, 42, 44, 46 ул. Советская, 59-71 ул. Юбилейная, 1А, 14-41 | 30.08.2024 9:31 | 30.08.2024 11:40 | 1 | Техническое обслуживание
115 | ВЛ-10 ф. Малиновский ПС 110/10 Алябьево | п. Малиновский | п. Малиновский ПНД ГРС Пионерская ИП Гусейнов Полигон ТБО Водозабор Автозаправка ул. Береговая ,1-13 ул. Центральная, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52 | 30.08.2024 13:25 | 30.08.2024 15:50 | 1 | Ввод в работу участок оп. №46-оп. №57 ВЛ-10 ф. Малиновский ПС Алябьево