## Лист1
Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
за сентябрь 2024 г.
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Адрес | Период ремонта |  |  | Вид ремонта, аварийная готовность
| Диспетчерское наименование (ПС, ЛЭП,КТП,РП) | (наименование муниципального образования, поселения) | (улица, микрорайон, квартал) | Начало | Окончание | Кол-во дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО Белоярский район
1 | ЦРП №10-2 "ЦГК" | Белоярский | ул. Центральная | 2024-09-05 08:30 | 2024-09-09 08:30 | 5 | НПЛ
2 | ТП№10-006 "Трассовик" | п. Комарово | СОТ "Трассовик" | 2024-09-10 09:45 | 2024-09-10 15:00 | 1 | ТР
3 | КТП №10-009-РС "Сосновый бор" | СОТ "Сосновый бор" | СОТ "Сосновый бор" | 2024-09-12 10:46 | 2024-09-12 16:10 | 1 | ТР
4 | РП №10-1 "Ледовый дворец" | Белоярский | кв. Спортивный | 2024-09-16 11:26 | 2024-09-17 15:00 | 2 | НПЛ
5 | КЛ-10кВ от яч. №6 ПС "Полноват 110/10" к оп.№1 | с. Полноват | с. Полноват | 2024-09-20 12:12 | 2024-09-20 19:00 | 1 | НПЛ
6 | КТП №10-1306 "Транспортник" | Белоярский | Промзона 2 | 2024-09-26 09:35 | 2024-09-26 11:20 | 1 | ТО
МО Березовский район
1 | Березовский участок
1.1 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6/0,4кВ №11-1026 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-04 09:25 | 2024-09-04 11:25 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.2 | ВЛ-0,4кВ №9 от КТП-6/0,4кВ №11-1036 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-05 09:16 | 2024-09-05 11:50 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.3 | КТП-6/0,4кВ №11-1044 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-07 09:25 | 2024-09-07 17:00 |  | Покраска стен потолка в РУ-6кВ отсек 1Т, 2Т, РУ-0,4кВ , а/г.- В\з
1.4 | КТП-6/0,4кВ №11-1044 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-08 09:32 | 2024-09-08 17:00 |  | Покраска стен потолка в РУ-6кВ отсек 1Т, 2Т, РУ-0,4кВ , а/г.- В\з
1.5 | КТП-6/0,4кВ №11-1044 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-09 14:08 | 2024-09-09 16:05 |  | Покраска стен потолка в РУ-6кВ отсек 1Т, 2Т, РУ-0,4кВ , а/г.- В\з
1.6 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6/0,4кВ №11-1034 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-10 10:20 | 2024-09-10 11:46 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.7 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-18 08:40 | 2024-09-22 12:10 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.8 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-19 09:24 | 2024-09-19 16:45 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.9 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-19 14:10 | 2024-09-19 16:50 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.10 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-20 11:14 | 2024-09-20 16:40 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.11 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-22 08:50 | 2024-09-22 12:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.12 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-22 09:20 | 2024-09-22 13:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.13 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-1049 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-23 09:20 | 2024-09-23 10:38 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.14 | ВЛ-0,4кВ №10 от КТП-6/0,4кВ №11-1045 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-24 10:25 | 2024-09-24 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.15 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-25 14:44 | 2024-09-25 17:00 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.16 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-26 14:00 | 2024-09-26 15:50 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.17 | ВЛ-0,4кВ №10 от КТП-6/0,4кВ №11-1045 | пгт. Берёзово |  | 2024-09-26 09:24 | 2024-09-26 11:50 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.18 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-26 16:13 | 2024-09-27 14:10 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.19 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-27 09:31 | 2024-09-27 14:15 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
1.20 | ПС-110/35/6кВ "Бурезово" | пгт. Берёзово |  | 2024-09-28 12:35 | 2024-09-28 14:16 |  | Текущеий ремонт оборудовония, а/г.- В\з.
2 | Игримский участок
2.1 | ВЛ-6кВ ф. Водозабор яч №5 от РП-6/0,4кВ №11-2113 | п.Игрим |  | 2024-09-12 09:00 | 2024-09-12 11:00 |  | Протяжка контактов КЛ-6кВ на опоре №1, а/г.- В\з.
2.2 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП -6/0,4кВ №11-2070 | п.Игрим |  | 2024-09-24 09:00 | 2024-09-24 11:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
2.3 | ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП -6/0,4кВ №11-2058 | п.Игрим |  | 2024-09-25 09:00 | 2024-09-25 11:00 |  | Замена прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
2.4 | ВЛ-6кВ №5 яч №9 от КПП №11-2175 | п.Светлый |  | 2024-09-29 16:00 | 2024-09-29 18:00 |  | Замена поврежденого изолятора на опоро № 63, а/г.- В\з.
МО Когалым
1 | ТП-2-22 РУ-10 кВ 1 с.ш., яч№1,3,5,7,9 СР-10 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 | г. Когалым | ул.Бакинская | 02.09.2024 09-54 | 02.09.2024 16-30 | 1 | Техническое освидетельствование электрооборудования | Сушка, протирка Т-1
2 | ТП№2-110 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор | г. Когалым | ул.Мостовая | 02.09.2024 10-51 | 02.09.2024 16-29 | 1 | Техническое освидетельствование электрооборудования | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
3 | КЛ-6 ЦРП-2-6 РУ-6 яч11-ТП №2-152 РУ-6 яч1 | Когалым | ул. Широкая | 02.09.2024 15-10 | 02.09.2024 16-31 | 1 | Отсоединение, присоединение КЛ-6кВ | Замена вводной панели ЩО-70
4 | ТП-2-111 РУ-6кВ, РУ-0,4 кВ, силовой трансформатор | г. Когалым | ул.Мостовая | 03.09.2024 09-30 | 03.09.2024 15-40 | 1 | Техническое освидетельствование электрооборудования | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
5 | ТП№2-22 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | г. Когалым | ул.Бакинская | 03.09.2024 10-15 | 03.09.2024 16-15 | 1 | Техническое освидетельствование электрооборудования | Устранение течи крыши
6 | ТП№2-22 РУ-10 кВ 1 с.ш., яч№1,3,5,7,9 СР-10 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 | г. Когалым | ул.Бакинская | 04.09.2024 09-33 | 04.09.2024 16:05 | 1 | Техническое освидетельствование электрооборудования | Замена вводной панели ЩО-70
7 | КЛ-6кВ "ЦРП №2-3 РУ-10 кВ яч№3 - ПС 110 кВ "Южная" РУ-10 кВ яч№22" | г. Когалым | ул.Южная | 04.09.2024 11-43 | 04.09.2024 16-30 | 1 | Ремонт КЛ-10кВ | Текущий ремонт электрооборудования
8 | ПС 35/6кВ №35 ЗРУ-6кВ яч15 | г. Когалым | ул. Береговая | 06.09.24 10-07 | 06.09.24 15-10 | 1 | Перемонтаж и смена уставок устройств РЗА. | Разрезание, монтаж соединительных муфт КЛ-10 кВ
9 | ТП№2-65 РУ-10 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 | г. Когалым | ул. Дружбы народов | 09.09.24 09-26 | 09.09.24 16-30 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования | Проф.контроль устройств РЗА
10 | ТП№2-163 РУ-6 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 | г. Когалым | ул. Новоселов | 09.09.24 10-15 | 09.09.24 16-30 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала | Проф.контроль устройств РЗА
11 | ПС 35/6кВ №35 ЗРУ-6кВ яч16 | г. Когалым | ул. Береговая | 09.09.24 10-53 | 09.09.24 17-40 | 1 | Перемонтаж и смена уставок устройств РЗА. | Проф.контроль устройств РЗА
12 | ЦРП №2-7 РУ 10кВ яч6 - ПС Рижская КРУН-10кВ яч6 | Когалым | пр.Нефтяников | 09.09.24 14-45 | 09.09.24 15-40 | 1 | Разрезание КЛ-10кВ. | Проф.контроль устройств РЗА
13 | ТП№2-65 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | г. Когалым | ул. Дружбы народов | 10.09.24 09-13 | 10.09.24 16-00 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала. | ВВИ КЛ-10кВ "ЦРП №2-9 РУ-10кВ яч.15 - ВЛ-10кВ Ф.И-05 оп.8/1
14 | ТП№2-163 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | г. Когалым | ул. Новоселов | 10.09.24 10-48 | 10.09.24 16-24 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала. | Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ
15 | ЦРП №2-5 РУ-10кВ яч12 | г. Когалым | ул. Южная | 10.09.24 09-48 | 10.09.24 17-05 | 1 | Замена прибора учета. | Текущий ремонт электрооборудования
16 | ТП№2-163 РУ-6 кВ 2 с.ш., камера тр-ра Т-2 | г. Когалым | ул. Новоселов | 11.09.24 09-55 | 11.09.24 16-35 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала. | Замена ячейки ГВ-1
17 | ЦРП №2-5 РУ-10кВ яч1 | г. Когалым | ул. Южная | 11.09.24 10-34 | 11.09.24 16-10 | 1 | Замена прибора учета. | Проф.контроль устройств РЗА
18 | ТП№2-65 РУ-10 кВ 2 с.ш., камера Т-2 | г. Когалым | ул. Дружбы народов | 11.09.24 09-05 | 11.09.24 16-30 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала. | Проф.контроль устройств РЗА
19 | ТП№2-65 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | г. Когалым | ул. Дружбы народов | 12.09.24 09-15 | 12.09.24 11-20 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала. | Текущий ремонт электрооборудования
20 | ТП№2-163 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | г. Когалым | ул. Новоселов | 12.09.24 10-14 | 12.09.24 15-25 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала. | Проф.контроль устройств РЗА
21 | КЛ-6 ЦРП №2-3 РУ-6кВ яч3-СТ-7 | г. Когалым | ул. Прибалтийская | 13.09.24 09-27 | 13.09.24 13-30 | 1 | Отсоединение, присоединение КЛ-6кВ, монтаж концевой муфты.
22 | ЦРП №2-7 РУ-10кВ яч6 | г. Когалым | пр.Нефтяников | 13.09.24 15-56 | 15.09.24 10-10 | 2 | ВВИ КЛ-10кВ | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
23 | ЦРП №2-7 РУ-10кВ яч7 | г. Когалым | пр.Нефтяников | 13.09.24 15-45 | 13.09.24 17-27 | 1 | ВВИ КЛ-10кВ | Проф.контроль устройств РЗА
24 | ЦРП №2-7 РУ 10кВ яч7 - ПС Рижская КРУН-10кВ яч5 | Когалым | пр.Нефтяников | 14.09.2024 10-05 | 16.09.24 11-55 | 1 | Ремонт КЛ-10кВ.
25 | ТП№2-86 РУ-10 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 | г. Когалым | проспект Шмидта | 16.09.24 09-30 | 16.09.24 16-35 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала. | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
26 | ТП№2-86 РУ-0,4 кВ 1 с.ш. | г. Когалым | проспект Шмидта | 17.09.24 08-48 | 17.09.24 11-20 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала.
27 | ТП№2-86 РУ-10 кВ 2 с.ш., камера тр-ра Т-2 | г. Когалым | проспект Шмидта | 18.09.24 08-47 | 18.09.24 16-18 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала. | Проф.контроль устройств РЗА
28 | ТП№2-86 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | г. Когалым | проспект Шмидта | 19.09.24 08-57 | 19.09.24 11-13 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала.
29 | ЦРП№2-5 РУ-10 кВ яч№10 | г. Когалым | ул.Южная | 19.09.24 14-37 | 19.09.24 16-21 | 1 | Замена прибора учета.
30 | КЛ-10 кВ ЦРП№2-7 РУ-10 кВ 2с.ш., яч№6- ПС "Рижская" КРУН-10 кВ яч№6 | г. Когалым |  | 19.09.24 15-30 | 20.09.24 18-27 | 1 | Присоединение, отсоединение КЛ-10 кВ
31 | КЛ-10 кВ ЦРП№2-7 РУ-10 кВ 2с.ш., яч№7- ПС "Рижская" КРУН-10 кВ яч№5 | г. Когалым |  | 19.09.24 15-30 | 20.09.24 18-02 | 1 | Присоединение, отсоединение КЛ-10 кВ
32 | ТП№2-98 | г. Когалым | ул. Ноябрьская | 20.09.24 09-58 | 20.09.24 10-50 | 1 | Текущий ремонт электрооборудования
33 | ВЛ-10 кВ Ф. И-01 опора 5/1 - ТП№2-98 | г. Когалым | ул. Ноябрьская | 20.09.24 09-28 | 20.09.24 09-55 | 1 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ
34 | КЛ-6кВ "ЦРП №2-3 РУ-10 кВ яч№3 - ПС 110 кВ "Южная" РУ-10 кВ яч№22" | г. Когалым |  | 23.09.24 14-15 | 23.09.24 15-13 | 1 | ВВИ КЛ-10кВ
35 | КЛ-6кВ "ЦРП №2-3 РУ-10 кВ яч№3 - ПС 110 кВ "Южная" РУ-10 кВ яч№22" | г. Когалым |  | 23.09.24 17-40 | прикрыт |  | Отсоединение, присоединение КЛ-10 кВ
36 | ЦРП №2-15 РУ-6кВ яч.№3 | г. Когалым | пр.Нефтяников | 24.09.24 09-40 | 24.09.24 16-20 | 1 | Снятие характеристик ТСН-1
МО Кондинский район
1 | КТП № 12-39 | пгт. Междуреченский | ул. Пушкина д. № 1-11; ул. Ленина д. № 1-7, 48а. | 09.09.24г. | 09.09.24г. | 1 | плановые
2 | КТП № 12-89 | пгт. Междуреченский | ул. Железнодорожная д. № 13-28, д. № 9А | 09.09.24г. | 09.09.24г. | 1 | плановые
3 | КТП № 12-59 | пгт. Междуреченский | ул. Весенняя д. № 38-52; ул. Комбинатская д. № 15-38. | 10.09.24г. | 10.09.24г. | 1 | плановые
4 | КТП № 12-418 | п. Луговой | ул. Гагарина д. 34; Скважина. | 13.09.24г. | 13.09.24г. | 1 | плановые
5 | КТП № 12-405 | п. Луговой | ул. Кирова д. 16-83; ул. Чехова д. 9-16; ул. Просвещения д. 3-24; ул. Некрасова д. 9-30; ул. Фрунзе д. 4-13; ул. Гагарина д. 4-8; ул. Ленина д. 35-46, м-н Татьяна. | 13.09.24г. | 13.09.24г. | 1 | плановые
6 | ТП № 12-315 | п. Мортка | ул. Пер. Молодежный д.15,17,19,21,23, 25,27,29,31,33,35. ул. Сельская д.12, д.14, д.18 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 1 | плановые
7 | КТП № 12-811 | д. Ушья | ул. Киевская д. 38, 39, 40, 41, ул. Мелитопольская д. 1-5, 1а, 2а, 4А, 4б, ул. Школьная д. 2а, 5б, ООО "КОММУНЭНЕРГО" (Газовая котельная) ООО "Мобильный мир" (Станция обезжелезования) ИП "Петковская" ООО "Екатериньург-2000" (Базовая станция МОТИВ) | 03.09.2024г. | 03.09.2024г. | 1 | плановые
8 | КТП № 12-819 | п. Назарово | ул. Волгоградская д. № 14-28, 14а, 14б, ул. Волгоградская д. № 1, 2, ул. Волгоградская д. № 15-25, ИП "Петковская", ИП "Гамонок", ООО "КСПК". | 03.09.2024г. | 03.09.2024г. | 1 | плановые
9 | КТП № 12-839 | п. Чантырья | ул. Шаимска д. № 2-20, ул. Шаимска д. № 1-13, ул. Пер.Береговой д. № 1-8, ул. Пионерская д. № 1-15, ул. Сибирская д. № 1-17, ул. Сибирская д. № 4-20, ПАО "РОСТЕЛЕКОМ" БУ "Центр ОВП" ФАП п.Чантырья, АО "Почта РОССИИ" отделение п.Чантырья, АУ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОКРУЖНАЯ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ ЮГРА, ИП "Емельянова", ООО "Назарово" магаазин №2 | 04.09.2024г. | 04.09.2024г. | 1 | плановые
10 | КТП № 12-836 | с. Половинка | ул. Курганская д. № 14-28, ул. Курганская д. № 13-17, ул. Тюменская д. № 13-31, ул. Тюменская д. № 12-32. | 05.09.2024г. | 05.09.2024г. | 1 | плановые
11 | КТП № 12-827 | с. Половинка | ул. Советская д. № 5-29 ул. Механизаторов д. № 2-8 КУ «Центроспас-Югория» Пожарная часть п. Половинка Храм архистратига Божия Михаила в п. Половинка Ку ХМАО-Югры Урайский лесхоз | 05.09.2024г. | 05.09.2024г. | 1 | плановые
12 | КТП № 12-834 | с. Половинка | ул. Строителей д. № 1-10; ул. Пионерская д. № 1-11; ул. Пионерская д. № 2-6; МКДОУ детский сад «Красная шапочка» №2 | 06.09.2024г. | 06.09.2024г. | 1 | плановые
МО г. Нягань
1 | ТП 5-206, ф. 17, 19, 22, 24 | г. Нягань | 2 мкр. д. 50 | 03.09.24 09:00 | 03.09.24 18:00 | 1(один) | Ремонтные работы в ВРУ-0,4кВ, 2 мкр. д. 50 ( Заявка УК Приоритет)
2 | ТП 5-2048 | г. Нягань | Юр. лица ул. Лазарева | 04.09.24 08.20 | 04.09.24 12.30 | 1(один) | ТР
3 | ТП 5-2040 | г. Нягань | Юр.лица 7й проезд | 04.09.24 12.30 | 04.09.24 16.00 | 1(один) | ТР
4 | ТП 5-2047 | г. Нягань | СОК "Энергия" | 05.09.24 08.30 | 05.09.24 16.00 | 1(один) | ТР
5 | ТП 5-1606 | г. Нягань | Юр. лица: п-т Нефтяников | 10.09.24 08:20 | 10.09.24 16.00 | 1(один) | ТР
6 | ТП 5-503, ф. 3,4,5,6,7,9 | г. Нягань | 5 мкр. | 10.09.24 09:00 | 10.09.24 16:00 | 1(один) | Переподключение СИП
7 | ТП 5-507, ф. 2 | г. Нягань | 5 мкр. | 10.09.24 11:00 | 10.09.24 15:00 | 1(один) | Переподключение СИП
8 | ТП 5-510, ф.1 | г. Нягань | 5 мкр. | 10.09.24 15:00 | 10.09.24 16:00 | 1(один) | Переподключение СИП
9 | ТП 5-1449, 1СШ-10, 1СШ-0,4 | г. Нягань | Население: Интренациональная 111,115,117,119 | 11.09.24 08:20 | 11.09.24 12:00 | 1(один) | ТР
10 | ТП 5-1449, 2СШ-10, 2СШ-0,4 | г. Нягань | Население: Интренациональная 111,115,117,119 | 11.09.24 12:00 | 11.09.24 16:00 | 1(один) | ТР
11 | ВЛЗ-10, ф. 6-02 | г. Нягань | без откл. потребителей | 11.09.24 08:20 | 11.09.24 16:00 | 1(один) | ТР
12 | ВЛИ-0,4кВ от ТП 5-505 ф. 1,2,3,4,5,11 | г. Нягань | Население 5 мкр. | 12.09.24 09:00 | 12.09.24 16:00 | 1(один) | Переподключение СИП
13 | ВЛ-10 ф. 6-05, ф.6-03 | г. Нягань | Население 6 мкр. | 16.09.24 08:20 | 16.09.24 18:00 | 1(один) | ТР
14 | ВЛЗ-10 ф. 5-03, ф.5-07 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 17.09.24 08:00 | 29.09.24 20:00 | 13 (тринадцать) | Демонтаж КЛ-10, КЛ-0,4 из ТП 5-503. Заявка АО "ЮТЭК-Конда".
15 | ВЛЗ-10, ф. 5-05, КЛ-10 ф. 5-01-5-05 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 18.09.24 08:00 | 29.09.24 20:00 | 12(двенадцать) | Демонтаж КЛ-10, КЛ-0,4 из ТП 5-505. Заявка АО "ЮТЭК-Конда".
16 | ВЛ-10, ф. ВМУ | г. Нягань | Юр. лица: 6 проезд | 19.09.24 08:20 | 19.09.24 18:00 | 1(один) | ТР
17 | ВЛ-0,4 ф.1 ТП-2102 | г. Нягань | Юр.лица пр. Нефтяников | 20.09.24 09:00 | 20.09.24 12:00 | 1(один) | Замена ПУ
18 | ВЛ-10кВ, ф. Промбаза | г. Нягань | Юр.лица: ул. Сибирская | 22.09.24 14.00 | 22.09.24 17.00 | 1(один) | Ремонт ЛР-10 потребителя (РН-Нефтегаз)
19 | ВЛ-10 ф. ЦБПО ЭПУ | г. Нягань | Юр.лица 7й проезд | 23.09.24 14.00 | 23.09.24 17.00 | 1(один) отмена | Ограничение потребителя ТП ЮВИС
20 | ВЛ-10 ф. УДС | г. Нягань | Юр.лица ул. Сибирская | 23.09.24 14.00 | 23.09.24 17.00 | 1(один) отмена | Ограничение потребителя ТП УТТ
21 | ВЛЗ-10 ф. 6-04 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 24.09.24 09.00 | 24.09.24 12.30 | 1(один) отмена | ТР
22 | ТП 5-301 Т-1 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 24.09.24 08.20 | 24.09.24 16.00 | 1(один) | Замена КМ яч.1
23 | КЛ-10 ф. ИТБ-13-2 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 24.09.24 16.00 | 25.09.24 15.00 | 2(два) | Замена КМ на ИТБ-13 (заявка БУ НОБ)
24 | ВЛЗ-10 ф. 6-04 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 25.09.24 08.30 | 25.09.24 12.30 | 1(один) | ТР
25 | ВЛЗ-10 ф. 6-03, ф. 6-05 | г. Нягань | Население: Урманная, Полярная | 26.09.24 08.30 | 26.09.24 12.30 | 1(один) | ТР
26 | КЛ-10кВ, ф. 1-08-1-09, 1СШ-10 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 26.09.24 08.20 | 26.09.24 16.00 | 1(один) | Ремонт КМ в ТП 5-108
27 | ВЛ-10кВ, ф. Земснаряд | г. Нягань | Юр.лица | 27.09.24 08.30 | 27.09.24 12.00 | 1(один) | Испытание КЛ-10 от оп. 47 до ТП 5-2028
28 | ВЛ-10кВ, ф. Земснаряд ТП 5-2051 | г. Нягань | Юр.лица | 27.09.24 08.20 | 27.09.24 12.00 | 1(один) | Ремонт КМ-10 на оп. 3/1
29 | ВЛ-10кВ, ф. Пионерный, ВЛЗ-10кВ, ф. КНС | г. Нягань | Юр. лица ул. Сибирская | 27.09.24 09.00 | 27.09.24 12.00 | 1(один) | ВЛ-10кВ, ф. Пионерный восстановление пролета от оп. 50 до оп. 51, ВЛЗ-10кВ, ф. КНС ревизия ЛР-200
30 | РТП 5-20, Т-2 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 27.09.24 14.20 | 27.09.24 17.30 | 1(один) | ТО, устранение течи масла
31 | ВЛ-10кВ, ф. Западный 1,2 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 30.09.24 08.00 | 04.10.24 20.00 | 5(пять) | Замена опоры 11
32 | ТП5-107 Т-1 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 30.09.24 08.20 | 30.09.24 12.30 | 1(один) | Ремонт КМ яч.3
33 | ТП5-301 Т-2 | г. Нягань | Без откл. потребителей | 30.09.24 14.20 | 30.09.24 17.30 | 1(один) | Устранение течи масла Т-2
МО Ханты-мансийский район район
1 | ТП-18-2033 | п. Цингалы | ООО "АвтоРазвитие" | 2024-09-12 10:15 | 2024-09-12 12:50 |  | ТО
2 | ТП-18-1012 | п. Батово | МП "ЖЭК-3" МКОУ ХМР СОШ БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" ул Полевая, д. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 27А, 29, 31 ул, Центральная, д. 58 | 2024-09-17 13:22 | 2024-09-17 14:55 |  | ТО
3 | ТП-18-2027 | п. Цингалы | ПАО "Ростелеком" Администрация МП "ЖЭК-3" МУК "Сельский дом культуры и досуга" Потребительское общество п. Цингалы Кафе Потребительское общество п. Цингалы Магазин ИП Бондарчик Г.И. ПАО "Сбербанк России" Потребительское общество п. Цингалы Пекарня ФГУП "Почта России" БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" МКОУ ХМР СОШ ул. Бориса Лосева, 19а, 21,24,26,28,28а,30,32,34,36,38,39,45,48,50,52,58,72,74,76,78, 80 ул. Советская, 16,22,24,32,34,38,40 ул. Урвана Шатина, 9,10, 11,12,13,15,16,18а,20,22 | 2024-09-18 13:15 | 2024-09-18 15:30 |  | ТО
4 | ТП-18-4029 | п. Нялино | Администрация МП "ЖЭК-3" ИП Пушилов Ю.И. БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" КОУ "Кадетская школа-интернат" МКОУ ХМР СОШ ул. Труда, д.18,20,22,29,30,33,35,37,38,40,41,43,45,47,49,51 ул. Яброва, д.4, 6-10, 12,13,14,16,18,20 | 2024-09-18 13:19 | 2024-09-18 15:25 |  | ТО
5 | ТП-18-4016 | п. Кышик | Администрация АО "ЮТЭК-Конда" МУК "КСКК" Администрация Гараж ул.Лесная д.2А МКОУ ХМР СОШ Гараж ул.Лесная, д.2А МП "ЖЭК-3" Котельная, Школьная б/н МП "ЖЭК-3" ИП Чигоряева А.М. Магазин хлеб ул. Советская, д. 8 ИП Петровский А.С. КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" Самаровское райпо Хлебопекарня ул.Береговая 2-10 ул.Лесная 3-10 | 2024-09-19 09:22 | 2024-09-19 14:39 |  | ТО
6 | ВЛ-10 кВ Внутрипоселковые | п. Кышик | ООО "Т2-Мобайл" ООО "ПрофСервисТрейд" МКОУ ХМР СОШ ИП Тимощук В.П, ИП Пресняков В.С, ИП Сивков А.В. ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре" ИП Берсенев Ю.А ФГУП "Почта России" АУ ОТРК "Югра" ФГУП "РТРС" ул. Болотная, д. 3, 4, 5 ул. Подпругина, д. 3 ул. Советская, д. 7, 9, 11, 13 ул. Центральная, д. 1, 3-9, 12 ул. Школьная, д. 1-8, Администрация с.п. Кышик МУК "КСКК" Библиотека МП "ЖЭК-3" ИП Чигоряева А.М., ИП Петровский А.С. КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" ул.Береговая 2-10 ул.Лесная 3-10 | 2024-09-19 13:14 | 2024-09-19 14:39 |  | НО
7 | ТП-18-1008 | п. Сибирский | ул. Лесная (Сафонов Юрий Иванович) | 2024-09-25 09:30 | 2024-09-25 11:48 |  | ТО
8 | ТП-18-1005 | п. Сибирский | ул. Гастелло, д. 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 36 ул. Кооперативная, д. 32, 34, 36, 37, 38, 39, 43 | 2024-09-27 09:08 | 2024-09-27 11:30 |  | ТО
9 | ТП-18-1017 | п. Батово | ООО "НГРС" КФХ Воронцов А.А. ИП Куклин Д.Н. ИП Задко Ю.В. ООО "Сапфир" ФГУП "Почта России ул. Молодёжная, д. 29 ул. Набережная, д 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, ул. Новая, д. 3, 3А ул. Центральная, д. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 34А, 36, 36А, 44, 46, 50, 58 | 2024-09-30 13:33 | 2024-09-30 14:40 |  | НО
МО Советский район
1 | ВЛ-0,4кВ Л-13 ТП 16-177 | г. Советский | г. Советский ул. Ленина, 24 ул. Титова, 19 -42 ул. Кирова, 27-54 ЕДДС ул. Гагарина, 31А ввод1 М-н Титовский | 02.09.2024 14:14 | 03.09.2024 15:02 | 1 | Опора №2/5/1-замена ввода потребителя г. Советский, ул. Титова, д. 40, кв.1
2 | ТП 16-010 | г. Советский | г. Советский Заповед.Малая Сосьва административное здание ул. Ленина, 46 Красное белое, Пятерочка ул. Ленина, 46А Ларек "Хлеб" ул. Есенина, 6,8, 10 ул. Кирова, 48, 49, 80, 82 ул. Комарова, 28, 28А, 28Б, 30, 32, 34 ул. Ленина, 42, 44, 48, 50 ,52, 54 пер. Раевского, 1-10 ул. Раевского, 27-42 ул. Сибирская, 1-10 | 03.09.2024 9:05 | 03.09.2024 11:38 | 1 | ТР ТП
3 | ВЛИ-0,4кВ Л-3 ТП 16-613 | п. Агириш | п. Агириш ул. 50 лет ВЛКСМ 14,16,16А ул. Дзержинского 15,17,19, .ИП Кегова (банкомат) | 03.09.2024 13:15 | 03.09.2024 15:28 | 1 | Замена опорных электросчетчиков
4 | ТП 16-028 | г. Советский | г. Советский М-н Ресурс ул. Киевская, 56 ул. Киевская, 36А, 38-63 ул. Физкультурников, 1-30А ул. Раевского 56, 63, 65, 67, 63А | 03.09.2024 13:50 | 03.09.2024 16:25 | 1 | ТР ТП
5 | ТП 16-1000 | г. Советский | г. Советский Кафе Ялта (ввод1) | 04.09.2024 9:15 | 04.09.2024 11:30 | 1 | Техническое обслуживание
6 | ВЛ-10кВ ф. ПМК | г. Советский | г. Советский АЗС № 31 (Лукойл) ГРП №2 ул. Деревообработчиков маг. « Магнит» (ул. Трассовиков д.10а) Д /С Ромашка (два старых корпуса по ул. Октябрьской Клуб Юность (ул. промышленная 6) П-он «Горка» Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А Архив ИП Евстропова (пилорама) «Промтехстрой » Стрелец-сервис умкрн. Энергетик, 1-46А ул. Обская, 1-17 ул. Деревообработчиков, 3- 36 ул. Славянская, 1-16 ул. Добровольцев 1-28 ул. Сосновая, 1-21 ул. 8 Марта, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9;11, 13 ул. Монтажников 20д, 20г, 21, 22, 22е ул. Гайдара, 1-30 ул. Свободы1, 5, 6, 6А, 7,11 ул. Хвойная, 16 ул. Декабристов, 11 ул. Октябрьская, 1а ;1б; 1в; 1г, 1д, 5А, 6А, 8, 10,12, 13, 42 ул. Энергетиков, 5,6, 7,8, 9, 11,12,14,15, 29 пер. Ветеранов 2 ,3, 4, 5, 6, 7 ул. Свердлова, 23- 26, 28, 33- 37 ул. Трассовиков 12 «а» ул. Промышленная 2, 4, 6 ул. Монтажников, 1-30 | 04.09.2024 14:38 | 04.09.2024 16:45 | 1 | Опора №2 -замена опоры
7 | ПС Хвойная В-10 Березка | г.Югорск | г. Югорск Зеленая зона | 05.09.2024 13:18 | 05.09.2024 17:54 | 1 | Регулировка ЛР-10 подключенного от оп. №83 ВЛЗ-10 Березка
8 | ТП 16-011 | г. Советский | г. Советский Ритуальные услуги Магазин стройка СТО Норд-авто Магазин Добыча ул. Орджоникидзе, 2, 2А, 2Б, 4, 4А, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Ж, 8 ул. Советская, 2 | 06.09.2024 9:00 | 06.09.2024 11:46 | 1 | Техническое обслуживание
9 | ТП 9-13-4 | г.Югорск | г. Югорск КНС 7 ул. Мира, 57А (ввод1) Охрана КПП ул. Аксакова, 1, 3 ,4, 6, 7, 8 | 06.09.2024 9:15 | 06.09.2024 12:01 | 1 | РУ-10кВ 1 СШ, РУ-0,4кВ 1 СШ, Т-1, ВВИ, ТР
10 | ТП 9-13-4 | г.Югорск | г. Югорск КНС 7 ул. Мира, 57А (ввод2) Охрана КПП ул. Аксакова, 1, 3 ,4, 6, 7, 8 Городское лесничество | 06.09.2024 13:50 | 06.09.2024 16:38 | 1 | РУ-10кВ 2 СШ, РУ-0,4кВ 2 СШ, Т-2, ВВИ, ТР
11 | ВЛ-10кВ ф. ПМК | г. Советский | г. Советский АЗС № 31 (Лукойл) ГРП №2 ул. Деревообработчиков маг. « Магнит» (ул. Трассовиков д.10а) Д /С Ромашка (два старых корпуса по ул. Октябрьской Клуб Юность (ул. промышленная 6) П-он «Горка» Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А Архив ИП Евстропова (пилорама) «Промтехстрой » Стрелец-сервис мкрн. Энергетик, 1-46А ул. Обская, 1-17 ул. Деревообработчиков, 3- 36 ул. Славянская, 1-16 ул. Добровольцев 1-28 ул. Сосновая, 1-21 ул. 8 Марта, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9;11, 13 ул. Монтажников 20д, 20г, 21, 22, 22е ул. Гайдара, 1-30 ул. Свободы1, 5, 6, 6А, 7,11 ул. Хвойная, 16 ул. Декабристов, 11 ул. Октябрьская, 1а ;1б; 1в; 1г, 1д, 5А, 6А, 8, 10,12, 13, 42 ул. Энергетиков, 5,6, 7,8, 9, 11,12,14,15, 29 пер. Ветеранов 2 ,3, 4, 5, 6, 7 ул. Свердлова, 23- 26, 28, 33- 37 ул. Трассовиков 12 «а» ул. Промышленная 2, 4, 6 ул. Монтажников, 1-30 | 06.09.2024 14:15 | 06.09.2024 17:17 | 1 | Опора №2 -замена опоры
12 | ТП 16-113 | г. Советский | г. Советский Вышка сотовой связи Котельная 13А Бюро судмедэкспертизы База Стройтехноторг пер. Восточный, 2, 2А | 09.09.2024 8:45 | 09.09.2024 11:40 | 1 | Техническое обслуживание
13 | ТП 9-2-11 | г.Югорск | г. Югорск Гаражи по ул. Промышленная | 09.09.2024 9:15 | 09.09.2024 11:19 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4кВ СШ, Т, ВВИ, ТР
14 | ВЛ-10кВ ф. ПМК, участок ВЛ-10кВ ф. Хлебозавод | г. Советский | г. Советский АЗС № 31 (Лукойл) ГРП №2 ул. Деревообработчиков маг. « Магнит» (ул. Трассовиков д.10а) Д /С Ромашка (два старых корпуса по ул. Октябрьской Клуб Юность (ул. промышленная 6) П-он «Горка» Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А Архив ИП Евстропова (пилорама) «Промтехстрой » Стрелец-сервис Котельная №6 КНС ГРП Административное здание ул. Промышленная ,2Б Карнаухов Совгазмонтаж ул. Октябрьская, 4, 4А, 6 Бибилиотека мкрн. Энергетик, 1-46А ул. Обская, 1-17 ул. Деревообработчиков, 3- 36 ул. Славянская, 1-16 ул. Добровольцев 1-28 ул. Сосновая, 1-21 ул. 8 Марта, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9;11, 13 ул. Монтажников 20д, 20г, 21, 22, 22е ул. Гайдара, 1-30 ул. Свободы 1-11 ул. Хвойная, 16 ул. Декабристов, 11 ул. Октябрьская, 1а ;1б; 1в; 1г, 1д, 5А, 6А, 8, 10,12, 13, 42 ул. Энергетиков, 5,6, 7,8, 9, 11,12,14,15, 29 пер. Ветеранов 2 ,3, 4, 5, 6, 7 ул. Свердлова, 23- 26, 28, 33- 37 ул. Трассовиков 12 «а» ул. Промышленная 2, 4, 6 ул. Монтажников, 1-30 | 09.09.2024 14:27 | 09.09.2024 16:56 | 1 | Опора №10 -замена опоры
15 | ТП 16-007 | г. Советский | г. Советский СНТ Гудок: ул. Западная, 1-10 ул. Карьерная, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ул. Кедровая, 23, 24, 25, 26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38 ул. Клубничная, 1, 2,3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 ул. Ландышевая, 4, 5, 8 ул. Садовая, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 ул. Северная, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 45, 46, 47, 48, 50 ул. Сосновая, 15, 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38 ул. Цветочная, 19,21, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36 ,40 ул. Центральная, 8, 18, 20, 22, 24 ,25, 26, 28, 30, 35, 37, 41, 43 | 10.09.2024 9:03 | 10.09.2024 11:16 | 1 | Техническое обслуживание
16 | ТП 16-205 | п. Пионерский | п. Пионерский пер. Больничный, 3, 8, 9, 9А,11 ,11А ул. Восточная, 1-26 ул. Таежная, 1-27 | 10.09.2024 9:54 | 10.09.2024 11:52 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР, ВВИ
17 | ТП 16-709 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск ул. Лесная, 1-23 ул. Политехническая, 1, 3 ,4, 10 ул. Южная, 3, 5 ул. Юности, 1,3, 5, 6, 7, 8, 9, 12 ул. Промышленная 31, 42 | 10.09.2024 9:10 | 10.09.2024 11:45 | 1 | ТО
18 | ТП 16-209 | п. Пионерский | п. Пионерский Аптека, пер. Зеленый, 1 Ветеринарный центр, ул. П. Морозова, 24 Церковь христиан-бабтистов ул. Ленина ,26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 34А, 44 ул. Мира, 1-15 ул. П. Морозова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17А, 17Б, 17В, 18, 19, 22, 24, 26, 28, 30 ,32, 34, 36, 38, 40, 42 ,44 ул. Советская, 40 ул. Строителей, 1-41 | 10.09.2024 13:48 | 10.09.2024 16:16 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР, ВВИ
19 | ВЛ-0,4кВ Л-7 ТП 16-074 | г. Советский | г. Советский ул. Строительная, 17-44 ул. Таежная, 9-24 | 10.09.2024 14:37 | 10.09.2024 16:49 | 1 | Опора № 2/4 -замена опоры
20 | ПС Советская В-10 СУ-881, В-10 Кремень | г. Советский | г. Советский ИП Буюкли ООО Флагман групп ИП Новрузов ИП Дружинин ИП Малышев | 10.09.2024 14:39 | 10.09.2024 17:27 | 1 | Вывод в ремонт 3С-10кВ для регулировки вкат/выкат В-10 Ж/Д-1
21 | ТП 16-219 | п. Пионерский | п. Пионерский Лыжная база ул. Безззымянная пер. Лесной 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ул. Безымянная, 6,8,10,12,12, 18, 20А,23,25,27,29,20,21,26,30Б,30А,36,37,38,39,40 ул. Калинина 42,44,48,50,31,33,35 ул. Южная 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ул. Лесозаготовителей 10, 30,37, 35 | 11.09.2024 9:48 | 11.09.2024 11:37 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР, ВВИ
22 | ВЛ-10кВ ф. ПМК, участок ВЛ-10кВ ф. Хлебозавод | г. Советский | г. Советский АЗС № 31 (Лукойл) ГРП №2 ул. Деревообработчиков маг. « Магнит» (ул. Трассовиков д.10а) Д /С Ромашка (два старых корпуса по ул. Октябрьской Клуб Юность (ул. промышленная 6) П-он «Горка» Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А Архив ИП Евстропова (пилорама) «Промтехстрой » Стрелец-сервис Котельная №6 КНС ГРП Административное здание ул. Промышленная ,2Б Карнаухов Совгазмонтаж ул. Октябрьская, 4, 4А, 6 Бибилиотека мкрн. Энергетик, 1-46А ул. Обская, 1-17 ул. Деревообработчиков, 3- 36 ул. Славянская, 1-16 ул. Добровольцев 1-28 ул. Сосновая, 1-21 ул. 8 Марта, 1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9;11, 13 ул. Монтажников 20д, 20г, 21, 22, 22е ул. Гайдара, 1-30 ул. Свободы 1-11 ул. Хвойная, 16 ул. Декабристов, 11 ул. Октябрьская, 1а ;1б; 1в; 1г, 1д, 5А, 6А, 8, 10,12, 13, 42 ул. Энергетиков, 5,6, 7,8, 9, 11,12,14,15, 29 пер. Ветеранов 2 ,3, 4, 5, 6, 7 ул. Свердлова, 23- 26, 28, 33- 37 ул. Трассовиков 12 «а» ул. Промышленная 2, 4, 6 ул. Монтажников, 1-30 | 11.09.2024 14:33 | 11.09.2024 16:37 | 1 | Опора №12 -замена опоры
23 | ТП 16-313 | п. Алябьевский | п. Алябьевский КФХ Пояркин В. А. | 11.09.2024 13:24 | 11.09.2024 15:14 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР, ВВИ
24 | ТП 16-008 | г. Советский | г. Советский ул. Железнодорожная, 22А ул. Советская, 35 | 12.09.2024 9:20 | 12.09.2024 11:56 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 сш-10кВ -техническое обслуживание
25 | ТП 9-8-5 | г.Югорск | г. Югорск ул. Механизаторов, 10 Городская библиотека, ул. Механизаторв ,6 Сбербанк, ул. Механизаторов, 4 | 12.04.2024 9:04:00 | 12.04.2024 11:26:00 | 1 | РУ-0,4кВ 1СШ, Т-1, ТР ТР, ВВИ
26 | ТП 9-8-5 | г.Югорск | г. Югорск МФЦ ул. Механизаторов, 2 Магазин Энергетик ул. Железнодорожная ,49 Светофор Железнодорожная-Механизаторов ул. Механизаторов , 12, 14 Гаражи транспортник | 12.04.2024 13:32 | 12.04.2024 16:32 | 1 | РУ-0,4кВ 2СШ, Т-2, ТР ТП, ВВИ
27 | ТП 16-008 | г. Советский | г. Советский ул. Гагарина ,2/1, 2/2, 2/2 ул. Советская ,37 БТИ Почта Стомотология Диамант Магазин ресурс-универсал Ветеринарная клиника ,ул. Гагарина ,2А Парикмахерская Авангард ТП№7 ж/д ввод 2 резерв | 12.04.2024 14:17 | 12.04.2024 16:33 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
28 | ТП 16-073 | г. Советский | г. Советский ул. ЛЕНИНА № 7 (администрация дома) | 13.09.2024 9:07 | 13.09.2024 11:36 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 сш-10кВ -техническое обслуживание
29 | ТП 16-418 | п. Малиновский | п. Малиновский ул. Железнодорожная, 1, 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ул. Энтузиастов, 2, 3 | 13.09.2024 9:43 | 13.09.2024 11:26 | 1 | РУ-10, РУ-0,4 и Т, ТР, ВВИ
30 | ВЛ-10кВ Водозабор-1 от ПС Геологическая | г.Югорск | г. Югорск без потребителей | 13.09.2024 10:00 | 13.09.2024 16:07 | 1 | Опора №1-3-врезка участка ВЛ
31 | КЛ-10кВ от ТП 9-11-2 яч.2 | г.Югорск | г. Югорск без потребителей | 13.09.2024 10:26 | 13.09.2024 11:38 | 1 | Монтаж соединительной муфты на поврежденном участке КЛ-10кВ от ТП 9-11-2 РУ-10кВ яч. №2 до ТП 9-11-5 РУ-10кВ яч. №3
32 | ТП 16-073 | г. Советский | г. Советский ул. Ленина, д.7 Магазин Новый Мир Крышная котельная ул. О.Кошевого, 4-18 Магазин Цветы Аптека Регистрационная палата | 13.09.2024 13:50 | 13.09.2024 16:25 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
33 | ТП 16-034 | г. Советский | г. Советский Сбербанк ул. Макаренко ,1А ввод1 Районная больница, платные медосмотры ул. Макаренко ,5 ул. Гагарина, 71, 73, 75 Гос.тех.надзор Павильон Макдак Аптека ул. Киевская ,20 Турфирма Мегаполис ул. Юности, 13 Учебный корпус Сов Полит. Колледж Мастерские СовПК Котельная №2 ввод1 ул. Гагарина, 62 Салон красоты Батерфляй ХМ банк ул. Киевская ,18,20 Кондитерская Дольче вита Экспозиционно выставочный центр "Память" Хлебный ларек | 15.09.2024 9:16 | 15.09.2024 12:02 |  | 1СШ-0,4, Т-1, 1 СШ 10кВ -текущий ремонт
34 | ТП 16-034 | г. Советский | г. Советский Общежитие СовПК, учебный корпус 2ввод, столовая, спортзал, актовый зал Врачебно-физкультурный диспансер ул. Гагарина ,62 Магазин Радиодом, книги ,овощи, мир дверей Аптека, ул. Киевская ,20 Военкомат ул. Макаренко, 4 Сбербанк 2 ввод Кулинария "Ялта" Магазин Овощи Магазин Магнит ул. Киевская, 18 Экспозиционно выставочный центр "Память" Следственное управление СК РФ | 15.09.2024 14:07 | 15.09.2024 16:52 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 2СШ -10кВ -текущий ремонт
35 | ВЛ-10кВ ф. Лесозавод от ПС Геологическая | г.Югорск | г. Югорск АО "Югра-плит" ул. Кольцевая ,11 МАУ Гелиос -производственная база Управление связи ул. Гастелло, 30 Здание РТРС ул. Гастелло, 40 Приют для животных ул. Гастелло, 32А КЛПУ РРС 3/5 ул. Гастелло | 16.09.2024 9:28 | 16.09.2024 10:32 | 1 | Опора №54-ремонт РТП 9-17-49
36 | ВЛ-10кВ ф. ПМК 3-1 ПС Хвойная | г.Югорск | г. Югорск без потребителей | 16.09.2024 13:04 | 16.09.2024 16:39 | 1 | Опора №16/1, №17 -монтаж опорных изоляторов
37 | ТП 16-065 | г. Советский | г. Советский КНС по ул. Ленина Магазин Маяк Магазин Мираж Центр ЦМТИМО пер. Калининский 1, 2, 3 ул. Калинина, 16-42 ул. Кирова, 3, 4 ул. Ленина, 3, 4, 6 ул. Орджоникидзе, 16-29 | 16.09.2024 14:04 | 16.09.2024 16:23 | 1 | Техническое обслуживание
38 | ТП 16-049 | г. Советский | г. Советский Музей истории и ремесел Магазин Парус ул. Железнодорожная, 52, 54, 56, 56А, 58 ООО Жемчужина Югры КНС "Шанс" ул. Железнодорожная ул. Советская, 73; 75, 77, 79, 81, 81А , 83, 85, 87, 89, 91, 91А, 93 | 17.09.2024 8:39 | 17.09.2024 11:28 | 1 | Техническое обслуживание
39 | ТП 16-404 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 17.09.2024 10:13 | 17.09.2024 11:00 | 1 | Т-2, ТР, ВВИ Т-2
40 | ТП 16-404 | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 17.09.2024 11:00 | 17.09.2024 11:33 | 1 | Т-1, ТР, ВВИ Т-1
41 | ВЛ-10кВ ф. ПМК 3-1 ПС Хвойная | г.Югорск | г. Югорск Котельная №7 КНС 20 ул. Менделеева Пожар. часть ул. Магистральная,32 ул. Березовая, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16 ,18 ул. Космонавтов, 2, 4, 8, 10, 12 ул. Лии Карастаяновой, 1-18 ул. Сахарова, 1, 3, 5, 7, 9 | 17.09.2024 13:34 | 17.09.2024 14:24 | 1 | Демонтаж укоса оп. №23/5
42 | ВЛ-10кВ Восточный | п. Агириш | п. Агириш Котельная №22 ул. Юбилейная, 11А КОС п. Агириш ИП Мельников маг. Универсал Храм Югорский лесопромышл. холдинг ИП Мачнев ИП Гусев ИП Метелев л. 40 лет Победы, 1-10 ул. Восточная, 2 - 64 ул. Ленина, 2-44 ул. Юбилейная, 1-10, 11-24 ул. 8- марта 1-17,23 ул. Сибирская, 1,2,4 пер. Стадионный 2,4,6,8,10 ул. Винницкая 1-12 ул. Спортивная 1-14 ул..Гагарина 1-12 ул. Садовая 1-22 ул. Таежная 1-12А ул. Лесозаготовителей 1-12 ул. Строительная 1-12 ул. 50лет ВЛКСМ 1-10 ул. Молодежная, 1-8 АГРС | 17.09.2024 13:05 | 17.09.2024 15:41 | 1 | Удаление ДКР в пролете опор №22-23
43 | ТП 16-002 | г. Советский | г. Советский ул. Советская, 1-23 ул. Железнодорожная, 2, 2А, 4, 6, 10 КНС Опека и попечительства ул. Железнодорожная, 10 А Учебный центр охраны труда Ж/д столовая | 17.09.2024 13:45 | 17.09.2024 16:26 | 1 | Техническое обслуживание
44 | ТП 16-107 | г. Советский | г. Советский ул. Советская, 39 (ввод1) ул. Железнодорожная, 32 ул. Юбилейная, 2А (ввод1), 2Б | 18.09.2024 9:02 | 18.09.2024 11:55 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
45 | ТП 16-818 | п. Коммунистический | п. Коммунистический РТРС Советский лехоз ул. Дружбы , 7 ул. Кооперативная, 1-10 ул. Тюменская, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5, 6, 7 ул. Дружбы, 1,3, 5, 7 ул. Зеленая, 1, 2, 4, 5, 7,8 ул. Медиков, 1-14, 14А ,18 пер. Таежный, 1, 2, 4 | 18.09.2024 9:25 | 18.09.2024 11:55 | 1 | ТР ТП
46 | ТП 16-107 | г. Советский | г. Советский ул. Железнодорожная, 32 (резерв) ул. Юбилейная, 1-15 ул. Ленина, 27, 29 Титова , 5-13, 13В ул. Гагарина, 12 ул. Советская, 24, 39 | 18.09.2024 14:03 | 18.09.2024 17:04 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 2 СШ-10кВ -техническое обслуживание
47 | ТП 16-107 | г. Советский | г. Советский ул. Советская, 39 (ввод1) ул. Железнодорожная, 32 ул. Юбилейная, 2А (ввод1), 2Б | 19.09.2024 8:58 | 19.09.2024 12:13 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
48 | ТП 16-818 | п. Коммунистический | п. Коммунистический РТРС Советский лехоз ул. Дружбы , 7 ул. Кооперативная, 1-10 ул. Тюменская, 1, 1А, 2, 2А, 3, 5, 6, 7 ул. Дружбы, 1,3, 5, 7 ул. Зеленая, 1, 2, 4, 5, 7,8 ул. Медиков, 1-14, 14А ,18 пер. Таежный, 1, 2, 4 | 19.09.2024 9:15 | 19.09.2024 10:50 | 1 | ТР ТП
49 | ТП 16-107 | г. Советский | г. Советский ул. Железнодорожная, 32 (резерв) ул. Юбилейная, 1-15 ул. Ленина, 27, 29 Титова , 5-13, 13В ул. Гагарина, 12 ул. Советская, 24, 39 | 19.09.2024 13:50 | 19.09.2024 16:28 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 2 СШ-10кВ -техническое обслуживание
50 | ТП 16-160 | г. Советский | г. Советский д/сад Дюймовочка -ввод1 ул. Котельная, 11 -ввод1 ул. Лесная, 1-21 | 20.09.2024 9:30 | 20.09.2024 12:20 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
51 | ТП 9-17-54 | г.Югорск | г. Югорск без потребителей | 20.09.2024 9:19 | 20.09.2024 11:55 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4кВ СШ, Т, ВВИ, ТР
52 | ПС 220кВ Картопья В-10 Промбаза | г. Советский | г. Советский ( ТП 16-003, 16-001) ГРП №6 ул. Радужная Базовая станция сотовой связи ул. Киевская, 30 Студия Проманикюр ул. Киевская, 45 Магазин Пятерочка ул. Юбилейная, 71А Павильон Цветы ул. Юбилейная ,71А ТЦ Рубин ул. Киевская, 32, 34, 36, 47, 51 ул. Коммунистическая, 77-112 ул. Пролетарская, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6 ул. Революции, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ул. Семакова 62, 68,70, 79 ул. Фестивальная, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ул. Физкультурников, 1, 3 ул. Юбилейная, 63, 65, 67, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 103А, 103-125 ул. Островского, 28 пер. Тихий, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 ул. Путилова, 10-36 ул. Лопарева, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | 20.09.2024 14:28 | 20.09.2024 18:47 | 1 | ТО (ТР) ТТ-10
53 | ТП 16-160 | г. Советский | г. Советский д/сад Дюймовочка -ввод2 ул. Котельная, 11 -ввод2 ул. Лесная, 6-12 Магазин Наш сад Почта России ул. Лесная, 12 ул. Ленина, 21А ул. З. Космодемьянской, 2-13 пер. З. Космодемьянской, 5 ул. Железнодорожная, 24 ул. Советская, 14 ,49 ул. Лесная, 6-12 ул. Слободская, 2 | 20.09.2024 14:00 | 20.09.2024 17:00 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 2 СШ-10кВ -техническое обслуживание
54 | ТП 9-8-12 | г.Югорск | г. Югорск Ул. Механизаторв ,8 (ввод1) Лицей им. Г.Ф. Атякшева блок «Г» Лицей им. Г.Ф. Атякшева блок «Е» (столовая) (ввод №1) Лицей им. Г.Ф. Атякшева блок «Д» | 22.09.2024 10:35 | 22.09.2024 11:35 | 1 | РУ-10кВ 1 СШ, РУ-0,4кВ 1 СШ, Т-1, ТР, ВВИ
55 | ТП 9-8-12 | г.Югорск | г. Югорск Ул. Механизаторв ,8 (ввод2) Лицей им. Г.Ф. Атякшева блок «Г» Лицей им. Г.Ф. Атякшева блок «Е» (столовая) (ввод №2) Лицей им. Г.Ф. Атякшева блок «Д» ввод 2 д/сад Чебурашка Северное, Южное ЖЭУ ул. Буряка, 8 | 22.09.2024 13:40 | 22.09.2024 16:37 | 1 | РУ-10кВ 2 СШ, РУ-0,4кВ 2 СШ, Т-2, ТР, ВВИ
56 | ТП 9-2-3 | г.Югорск | г. Югорск ТП 9-2-3, ТП 9-5-2, ТП 9-5-3, ТП 9-5-5, ТП 9-5-6, ТП 9-18-1, 9-18-2, 9-18-3, 9-18-4, 9-18-5, ТП 9-19-1 После 13:00 откл. только ТП 9-2-3 | 23.09.2024 9:28 | 23.09.2024 11:56 | 1 | РУ-10кВ -Демонтаж шинного моста между СР-1СШ и СР-2СШ
57 | ТП 9-2-3 | г.Югорск | г. Югорск ТП 9-2-3 | 23.09.2025 9:28 | 23.09.2026 17:03 | 1 | РУ-10кВ -2СШ-замена ячеек № 2, 4, 5, 6, 8
58 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-608 | п. Агириш | п. Агириш Администрация п. Агириш Няксимвольский лесхоз МФЦ ул. Винницкая ,13-19 ул. Ленина 13А, 15, 17, 19, 21, 24 | 23.09.2025 13:05 | 23.09.2026 17:10 | 1 | Капитальный ремонт в пролетах опор №5-15,9-9/5, 9-9/1/2
59 | ТП 16-009 | г. Советский | г. Советский КНС ЛДК Котельная №13 (ЛДК) Северная промзона | 23.09.2025 13:28 | 23.09.2026 16:17 | 1 | Техническое обслуживание
60 | ТП 9-17-49 | г.Югорск | г. Югорск База Гелиос ул. Гастелло ,32 | 24.09.2024 8:47 | 24.09.2024 11:15 | 1 | РУ-10кВ СШ, РУ-0,4кВ СШ, Т, ТР, ВВИ
61 | ТП 9-2-3 | г.Югорск | г. Югорск ТП 9-2-3 ввод1 | 24.09.2024 9:46 | 24.09.2024 16:18 | 1 | РУ-0,4кВ 1 СШ-замена ячеек №1, 2, 3
62 | ТП 9-2-3 | г.Югорск | г. Югорск без потребителей | 24.09.2024 10:08 | 24.09.2024 16:04 | 1 | РУ-10кВ 1 СШ-замена ячеек №1, 3, 5,7
63 | ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП 16-606 | п. Агириш | п. Агириш ул. 8- марта 1-17 ул. Ленина 29,31,33,40,42,44 ул. Сибирская 1,2,4 пер. Стадионный 6,8,10 | 24.09.2024 13:25 | 24.09.2024 16:30 | 1 | Переключение на новые опоры
64 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-608 | п. Агириш | п. Агириш Администрация п. Агириш Няксимвольский лесхоз МФЦ ул. Винницкая ,13-19 ул. Ленина 13А, 15, 17, 19, 21, 24 | 24.09.2024 13:21 | 24.09.2024 17:27 | 1 | Капитальный ремонт в пролетах опор №5-15,9-9/5, 9-9/1/2
65 | ТП 16-021 | г. Советский | г. Советский Мастерские Советский колледж РИНГ 80 Филиал РГППУ Склады больницы Гостиница СМУ ЧОП Правопорядок Ателье "Бон" Хоз.часть Администрации ул. Калинина, 21/1 Стадион Юбилейный ввод2 ул. О Кошевого, 9, 11, 15, 17, 20-28 | 25.09.2024 9:09 | 25.09.2024 11:43 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
66 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-608 | п. Агириш | п. Агириш Администрация п. Агириш Няксимвольский лесхоз МФЦ ул. Винницкая ,13-19 ул. Ленина 13А, 15, 17, 19, 21, 24 | 25.09.2024 13:50 | 25.09.2024 17:43 | 1 | Капитальный ремонт в пролетах опор №5-15,9-9/5, 9-9/1/2
67 | ТП 16-021 | г. Советский | г. Советский Стадион Юбилейный ввод1 Центр досуга "Сибирь" Летняя сцена ДК | 25.09.2024 13:55 | 25.09.2024 16:42 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 2 СШ-10кВ -техническое обслуживание
68 | ТП 16-179 | г. Советский | г. Советский ул. Титова, 6 (ввод1) ул. Гагарина, 5, 7 (ввод1) | 26.09.2024 9:15 | 26.09.2024 11:41 | 1 | 1СШ-0,4, Т-1, 1 СШ-10кВ -техническое обслуживание
69 | ТП 9-3-4 РУ-0,4кВ | г.Югорск | г. Югорск ЧОП Вариант Плюс ул. Гайдара, 4 КНС ул. Гайдара, ул. Дубинина ул. В. Дубинина, 1-29 ул. Гайдара, 1; 1а; 2; 2а; 3; 4; 5; 6; 7; 8 , 10, 11, 12, 14, 16 ,18, 20 ,22 пер. Гайдара, 1-10 ул. Котовского, 1-10 ул. Лесная, 11-34 ул. Шевченко, 2-16 ул. Лесная, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 30, 32, 34 ул. Магистральная, 1, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 ул. Садовая 33; 35; | 26.09.2024 9:13 | 26.09.2024 11:46 | 1 | Отсоединение, замена концевых муфт, присоединение КЛ-0,4кВ Л-2, Л-3, Л-6, Л-7
70 | ВЛ-10кВ ф. Поселок-1 ПС Мансийская | г.Югорск | г. Югорск без потребителей | 26.09.2024 13:49 | 26.09.2024 14:43 | 1 | оп. №49/14/26-замена изолятора РТП 9-17-54
71 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-608 | п. Агириш | п. Агириш Администрация п. Агириш Няксимвольский лесхоз МФЦ ул. Винницкая ,13-19 ул. Ленина 13А, 15, 17, 19, 21, 24 | 26.09.2024 13:42 | 26.09.2024 17:15 | 1 | Капитальный ремонт в пролетах опор №5-15,9-9/5, 9-9/1/2
72 | ПС Хвойная В-10 16 МКР ВЛИ-0,4кВ Л-18 от опоры №15 до опоры №9/4 от ТП 9-6-7 | г.Югорск | г. Югорск ИП Ромашина Туристическая база ул. Вавилова, 3 ГК Хвойный ул. Менделеева, 47, 49 ул. Садовая ,68 ул. Садовая, 62 ТЦ КНС 3 ГРП-17 КНС 21 ул. Московская, 23 -44 ул. Сахарова, 13-67 ул. Сибирский б-р, 16-39 ул. Тюменская, 17-44 ул. Звездная, 14-43 ул. Кондинская, 30-56 ул. Уральская, 24-55 ул. Космонавтов ,36 | 26.09.2024 13:16 | 26.09.2024 16:40 | 1 | Замена прибора учета домов ул. Сахарова, д. 19, 23, 29, 31, 33, 35, 39, 45, 47
73 | ТП 16-179 | г. Советский | г. Советский ул. Титова, 6 (ввод2) ул. Гагарина, 5, 7 (ввод2) | 26.09.2024 13:52 | 26.09.2024 16:10 | 1 | 2СШ-0,4, Т-2, 2 СШ-10кВ -техническое обслуживание
74 | ТП 9-12-3 Л-8 | г.Югорск | г. Югорск ул. Титова 15-41 (нечетные). ул. Дружбы народов 1А 3А, 4А-13 вет. клиника Забота» 89227641581 аптека «Живика» (ул. Мира 36/1) м-н «Водолей» ул. Мира 36; 37/1; 37/2. кафе «Бочонок» м-н «Красное-Белое» | 27.09.2024 8:53 | 27.09.2024 10:33 | 1 | ул. Титова, 27 демонтаж ж/б опор
75 | ТП 9-2-3 | г.Югорск | г. Югорск ТП 9-2-3, ТП 9-5-2, ТП 9-5-3, ТП 9-5-5, ТП 9-5-6, ТП 9-18-1, 9-18-2, 9-18-3, 9-18-4, 9-18-5, ТП 9-19-1 | 27.09.2024 9:36 | 27.09.2024 13:50 | 1 | РУ-10кВ -Монтаж шинного моста между СР-1СШ и СР-2СШ
76 | ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП 16-608 | п. Агириш | п. Агириш Администрация п. Агириш Няксимвольский лесхоз МФЦ ул. Винницкая ,13-19 ул. Ленина 13А, 15, 17, 19, 21, 24 | 27.09.2024 13:23 | 27.09.2024 18:45 | 1 | Капитальный ремонт в пролетах опор №5-15,9-9/5, 9-9/1/2
77 | ВЛ-10кВ ф. ПМК | г. Советский | г. Советский АЗС № 31 (Лукойл) ГРП №2 ул. Деревообработчиков маг. « Магнит» (ул. Трассовиков д.10а) Д /С Ромашка (два старых корпуса по ул. Октябрьской Магазин Доброцен ул. Трассовиков ,15 Клуб Юность (ул. промышленная 6) П-он «Горка» Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А Архив ИП Евстропова (пилорама) «Промтехстрой » Стрелец-сервис умкрн. Энергетик, 1-46А ул. Обская, 1-17 ул. Деревообработчиков, 3- 36 ул. Славянская, 1-16 ул. Добровольцев 1-28 ул. Сосновая, 1-21 ул. 8 Марта,1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9;11, 13 ул. Монтажников 20д, 20г, 21, 22, 22е ул. Гайдара, 1-30 ул. Свободы1, 5, 6, 6А, 7,11 ул. Хвойная, 16 ул. Декабристов, 11 ул. Октябрьская, 1а ;1б; 1в; 1г, 1д, 5А, 6А, 8, 10,12, 13, 42 ул. Энергетиков, 5,6, 7,8, 9, 11,12,14,15, 29 пер. Ветеранов 2 ,3, 4, 5, 6, 7 ул. Свердлова, 23- 26, 28, 33- 37 ул. Трассовиков 12 «а» ул. Промышленная 2, 4, 6 ул. Монтажников, 1-30 | 27.09.2024 14:19 | 27.09.2024 16:09 | 1 | Опора №2, 5, 6, 10, 11 ,12-монтаж з/з устройств
78 | ВЛ-10кВ ф. Поселок | г. Советский | г. Советский Гостиница Дружба Магазин "Нефтянник" ул. Дружбы народов, 10 Ул. Макаренко, 22, 24, 28 пер. Макаренко, 1-8 ул. Кооперативная, 7 ул. Мира, 21 | 30.09.2024 10:22 | 30.09.2024 12:32 | 1 | Пролет опор №32/7-32/9- удаление ДКР в охранной зоне ВЛ-10кВ
79 | ВЛ-10кВ ф. Котельная-2 от ПС Соболиная | г. Советский | г .Советский Ситора лес Югорский лесопромышленый холдинг ОО Вип-транс КФХ Гудулов КФХ Сабирзянова КОС-7000 -ввод2 Мегафон базовая станция Исломов Шавкат -промышленная база | 30.09.2024 9:47 | 30.09.2024 11:22 | 1 | оп. №44/6 -врезка шлейфов провода для электроснабжения вновь построеной КТП 10/0,4кВ
80 | ВЛ-10кВ ф. ПМК | г. Советский | г. Советский АЗС № 31 (Лукойл) ГРП №2 ул. Деревообработчиков маг. « Магнит» (ул. Трассовиков д.10а) Д /С Ромашка (два старых корпуса по ул. Октябрьской Клуб Юность (ул. промышленная 6) П-он «Горка» Физкульт. оздоров. МУ «Кедр»- (мотоклуб ул. Трассовиков 1А Архив ИП Евстропова (пилорама) «Промтехстрой » Стрелец-сервис умкрн. Энергетик, 1-46А ул. Обская, 1-17 ул. Деревообработчиков, 3- 36 ул. Славянская, 1-16 ул. Добровольцев 1-28 ул. Сосновая, 1-21 ул. 8 Марта,1, 1а, 1б, 3, 5, 7, 9;11, 13 ул. Монтажников 20д, 20г, 21, 22, 22е ул. Гайдара, 1-30 ул. Свободы1, 5, 6, 6А, 7,11 ул. Хвойная, 16 ул. Декабристов, 11 ул. Октябрьская, 1а ;1б; 1в; 1г, 1д, 5А, 6А, 8, 10,12, 13, 42 ул. Энергетиков, 5,6, 7,8, 9, 11,12,14,15, 29 пер. Ветеранов 2 ,3, 4, 5, 6, 7 ул. Свердлова, 23- 26, 28, 33- 37 ул. Трассовиков 12 «а» ул. Промышленная 2, 4, 6 ул. Монтажников, 1-30 | 30.09.2024 14:18 | 30.09.2024 16:07 | 1 | Опора №2, 5, 6, 10, 11 ,12-монтаж з/з устройств траверс