## Лист1
Сводная таблица о выводе в ремонт и вводе в работу электросетевых объектов
за октябрь 2024 г.
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Адрес | Период ремонта |  |  | Вид ремонта, аварийная готовность
| Диспетчерское наименование (ПС, ЛЭП,КТП,РП) | (наименование муниципального образования, поселения) | (улица, микрорайон, квартал) | Начало | Окончание | Кол-во дней
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
МО Белоярский район
1 | КТП №10-28 "Новая бойлерная" | Белоярский | ул. Сухарева | 2024-10-03 08:40 | 2024-10-03 16:00 | 1 | Замена силового трансформатора
2 | КТП №10-28 "Новая бойлерная" | Белоярский | ул. Сухарева | 2024-10-15 09:25 | 2024-10-15 16:25 | 1 | Замена силового трансформатора
3 | КТП №10-0012 "Корешок-2" | Белоярский | СОТ "Корешок" | 2024-10-16 09:40 | 2024-10-16 11:30 | 1 | Замена силового трансформатора
МО Березовский район
1 | Березовский участок
1.1 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-02 09:50 | 2024-10-02 15:30 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.2 | ВЛ-0,4кВ №14 от КТП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-03 09:20 | 2024-10-03 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.3 | ВЛЗ-20 Берёзово - Шайтанка от КПП-6/20кВ №11-1053 | д.Шайтанка |  | 2024-10-16 11:17 | 2024-10-16 13:00 |  | Демонтаж трансформатора напряжения фазы "В" на высоковольтном модуле шкафа ОМП на опор№1, а/г.- В\з
1.4 | ВЛ-0,4кВ №4 от КТП-6/0,4кВ №11-1037 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-23 09:30 | 2024-10-23 11:40 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.5 | ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-23 13:45 | 2024-10-23 15:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.6 | ВЛ-0,4кВ №15 от КТП-6/0,4кВ №11-1004 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-24 09:20 | 2024-10-24 12:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.7 | ВЛ-0,4кВ №15 от КТП-6/0,4кВ №11-1004 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-24 13:45 | 2024-10-24 15:30 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.8 | ВЛ-0,4кВ №5 от КТП-6/0,4кВ №11-1048 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-25 09:20 | 2024-10-25 10:30 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.9 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-1003 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-25 13:48 | 2024-10-25 14:30 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.10 | ВЛ-0,4кВ №14 от РП-6/0,4кВ №11-1051 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-31 09:20 | 2024-10-31 11:20 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
1.11 | ВЛ-0,4кВ №15 от КТП-6/0,4кВ №11-1012 | пгт. Берёзово |  | 2024-10-31 13:35 | 2024-10-31 15:00 |  | Установка прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
2 | Игримский участок
2.1 | ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-6/0,4кВ №11-2103 | п.Игрим |  | 2024-10-08 08:30 | 2024-10-08 09:30 |  | Замена прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
2.2 | ВЛ-6кВ ф. Лесная -2 от РП-6/0,4кВ №11-2112 | п.Игрим |  | 2024-10-10 08:30 | 2024-10-10 17:00 |  | Замена прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
2.3 | ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №11-2110 | п.Игрим |  | 2024-10-31 13:00 | 2024-10-31 14:20 |  | Замена прибора учета ЭЭ АИИСКУЭ "Матрица", а/г.- 0,5 ч.
МО Когалым
1 | П/С 35/10 № 30 ОРУ-35 кВ Т-1 35/10 | г. Когалым | ул. Таллинская | 2.10.24. 9-25 | 2.10.24. 16-30 | 1 | снятие характеристик силового трансформатора | Сушка, протирка Т-1
2 | П/С 35/10 № 30 ОРУ-35 кВ Т-2 35/10 | г. Когалым | ул. Таллинская | 3.10.24. 9-35 | 3.10.24. 16-30 | 1 | снятие характеристик силового трансформатора | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
3 | КЛ-0,4 кВ "ТП-2-38 РУ-0,4 кВ АВ№5 - ВРУ-0,4 кВ Дружбы Народов 41 | г. Когалым | ул. Дружбы Народов | 04.10.24. 09-00 | 04.10.24. 12-00 | 1 | Разрезание КЛ-0,4 кВ | Замена вводной панели ЩО-70
4 | ТП-2-63 РУ-0,4 кВ | г. Когалым | ул. Центральная | 07.10.24. 09-45 | 07.10.24. 10-45 | 1 | Проверка трансформаторов тока. | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования
5 | ВЛ-6кВ Ф.31-04 опора №51 | г. Когалым | ул. Центральная | 07.10.24. 10-11 | 07.10.24. 15-20 | 1 | Ремонт РЛНД-6 кВ | Устранение течи крыши
6 | ПС 35/6кВ №35 ЗРУ-6кВ яч13 | г. Когалым | ул. Береговая | 08.10.24 09-35 | 08.10.24 16-45 | 1 | Перемонтаж и смена уставок устройств РЗА. | Замена вводной панели ЩО-70
7 | КЛ-6 "ЦРП-2-6 РУ-6 яч12-ТП №2-152 РУ-6 яч.2" | Когалым | ул. Широкая | 08.10.24. 09-50 | 08.10.24. 17-00 | 1 | Ремонт КЛ-6 кВ | Текущий ремонт электрооборудования
8 | ПС 35/6 кВ №35 ЗРУ-6 кВ яч.14 | г. Когалым | ул. Береговая | 09.10.24 09-30 | 09.10.24 17-10 | 1 | Перемонтаж и смена уставок устройств РЗА. | Разрезание, монтаж соединительных муфт КЛ-10 кВ
9 | ЦРП-2-1 РУ-10кВ яч.№3 | г. Когалым | ул.Др.Народов | 10.10.24 09:39 | 10.10.24 15:01 | 1 | смена уставок устроиств РЗА | Проф.контроль устройств РЗА
10 | ЦРП-2-1 РУ-10кВ яч.№13 | г. Когалым | ул.Др.Народов | 10.10.24 15:20 | 10.10.24 15:30 | 1 | смена уставок устроиств РЗА | Проф.контроль устройств РЗА
11 | ТП-2-152 РУ-6 кВ 2 с.ш. яч№2 | г. Когалым | ул. Студенческая | 11.10.24 09:26 | 11.10.24 15:50 | 1 | ВВИ КЛ-6 кВ ЦРП№2-6 РУ-6 кВ 2 с.ш., яч№12- ТП №2-152 РУ-6 кВ 2 с.ш., яч№2 | Проф.контроль устройств РЗА
12 | Яма возле дома по ул.Набережная 2 | г. Когалым | ул. Набережная | 11.10.24 10:26 | 11.10.24 15:05 | 1 | Ремонт КЛ-6 кВ ЦРП№2-6 РУ-6 кВ 2 с.ш., яч№12- ТП №2-152 РУ-6 кВ 2 с.ш., яч№2 | Проф.контроль устройств РЗА
13 | ТП-2-2 РУ-10 кВ яч.№2 | г. Когалым | ул.Мира | 11.10.24 10:59 | 11.10.24 11:25 | 1 | Ремонт привода ВН | ВВИ КЛ-10кВ "ЦРП №2-9 РУ-10кВ яч.15 - ВЛ-10кВ Ф.И-05 оп.8/1
14 | ЦРП-2-6 РУ-6 кВ 2с.ш. яч.№12 - ТП-2-152 РУ-6 кВ 2с.ш. яч.№2. | г. Когалым | ул. Студенческая | 15.10.24 10:34 | 15.10.24 15:09 | 1 | Присоединение, отсоединение КЛ-6 кВ. | Отсоединение, присоединение КЛ-10кВ
15 | ТП-2-6 РУ-0,4 кВ яч.№5 | г. Когалым | ул. Мира | 15.10.24 09:20 | прикрыт |  | Отыскание места повреждения КЛ-0,4 кВ. | Текущий ремонт электрооборудования
16 | ПС 35/6кВ №35 ЗРУ-6кВ яч16 | г. Когалым | ул. Береговая | 17.10.24 09-00 | 17.10.24 11-10 | 1 | Замена ключа управления В-6 кВ | Замена ячейки ГВ-1
17 | ЦРП-2-15 РУ-6кВ яч.4 | г. Когалым | ул.Олимпийская | 18.10.24 09-38 | 18.10.24 10-50 | 1 | проверка плавких ставок, снятие характеристик ТСН-2 | Проф.контроль устройств РЗА
18 | ВЛ 10 кВ ф.5-5 | г. Когалым | ул.Южная | 21.10.24 09-10 | 21.10.24 09-30 | 1 | Опора №29-33 демонтаж ВЛ 10 кВ. | Проф.контроль устройств РЗА
19 | ПС 35/10 кВ №30 ЗРУ-10 кВ 1с.ш. яч.№8 - ТП-2-95 РУ-10 кВ 2с.ш. яч.№6 | г. Когалым | ул. Таллинская | 21.10.24 10-13 | 21.10.24 11-00 | 1 | Отсоединение, присоединение КЛ 10 кВ. | Текущий ремонт электрооборудования
20 | ЦРП-2-7 РУ-0,4 кВ 1с.ш. яч.№3 | г. Когалым | пр.Нефтяников | 21.10.24 14-35 | 21.10.24 17-20 | 1 | Монтаж автоматического выключателя | Проф.контроль устройств РЗА
21 | ПС 35/6кВ №33 ЗРУ-6кВ 1с.ш. яч.№1,№2,№3,№4,№5,№6,№7, ТСН-1 | г. Когалым | ул. Береговая | 21.10.24 16-10 | 24.10.24 14-36 | 4 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА
22 | ПС 35/10 кВ №30 ЗРУ-10 кВ 1 с.ш. яч.№ 8 - ТП-2-95 РУ-10 кВ 2 с.ш. яч.№ 6 | г. Когалым | ул. Таллинская | 22.10.24 09-50 | 24.10.24. 11-33 | 3 | ремонт КЛ-10 кВ; монтаж соединительной перемычки КЛ-10 кВ; ВВИ КЛ-10 кВ, присоединение | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
23 | ЦРП-2-7 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. яч.№ 8 | г. Когалым | пр.Нефтяников | 23.10.24. 10-00 | 23.10.24. 16-00 | 1 | Монтаж автоматического выключателя | Проф.контроль устройств РЗА
24 | ПС 35/6кВ №33 ЗРУ-35 кВ 1с.ш. яч.№2, ЗРУ-6кВ 1с.ш. яч.№1, ОПУ, камера трансформатора Т-1 | г. Когалым | ул. Береговая | 28.10.24. 16-35 | 01.11.24. 15-22 | 5 | Профилактическое восстановление устройств РЗиА
25 | ТП№2-56 РУ-0,4 кВ 2 с.ш. | г. Когалым | ул. Ленинградская | 31.10.24. 14-30 | 31.10.24. 16-28 | 1 | Техническое обслуживание, техническое освидетельствование электрооборудования, чистка кабельного канала | Текущий ремонт электрооборудования, чистка кабельного канала
МО Кондинский район
1 | Плановых работ связанных с ограничением электроснабжения потребителей не запланировано.
МО г. Нягань
1 | ТП5-1713, Т-2 | г.Нягань | Без откл.потребителей | 01.10.24 09.00 | 01.10.24 12.00 | 1(один) | Ремонт КМ в яч. 4
2 | ТП 5-306 АВ-0,4 ф.20 | г.Нягань | Без откл.потребителей | 02.10.24 09.00 | 02.10.24 12.00 | 1(один) | Замена ТТ
3 | ТП 5-2018 | г.Нягань | Юр.лица ул Лазарева | 02.10.24 08.20 | 02.10.24 16.00 | 1(один) | Замена КМ Т-1
4 | ВЛ-10 ф. ВМУ | г.Нягань | Юр.лица 6-й проезд | 02.10.24 08.30 | 02.10.24 16.00 | 1(один) | ТР
5 | ТП 5-3008 | г.Нягань | НРК, скважина №2 | 03.10.24 08.30 | 03.10.24 12.30 | 1(один) | Устранение течи масла трансформатора
6 | ТП 5-2049 | г.Нягань | Население СОК Энергия проезд №4 | 03.10.24 14.30 | 03.10.24 17.30 | 1(один) | Устранение течи масла трансформатора
7 | РТП 5-20 яч.11 ф. Геологов | г.Нягань | Население поселок | 04.10.24 08:00 | 04.10.24 17:30 | 1(один) | Ремонт КМ
8 | ТП5-2036, ф.4, 6 | г.Нягань | Юр. лица ул. Сибирская | 04.10.24 08.30 | 04.10.24 16.00 | 1(один) | Переподключение потребителей с ф. 4 на ф.6
9 | ТП5-301, 2СШ-0,4 | г.Нягань | население, юр. лица 3мкрн. | 04.10.24 09.00 | 04.10.24 12.30 | 1(один) | Переподключение КЛ-0,4 подключение ТТ
10 | ТП5-1408 | г.Нягань | Юр. лица. Население Речная, Весенняя | 08.10.24 08.20 | 08.10.24 12.30 | 1(один) | Герметизация прокладок изоляторов 10кВ
11 | КЛ-10 ф. 7-11 – ТП5-711 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 09.10.24 08.20 | 09.10.24 12.30 | 1(один) | Ремонт КМ в яч. 3
12 | РП 5-14 яч.2 ф. РП-15-14 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 10.10.24 08.00 | 10.10.24 17.00 | 1(один) | ТР
13 | РП 5-7 яч.18 ф.7-02 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 10.10.24 08.20 | 10.10.24 16.00 | 1(один) | ремонт КМ
14 | РП 5-14 МВ-10 яч.2 ввод-2 ф. РП-15-14 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 11.10.24 08.00 | 11.10.24 17.00 | 1(один) | ТР
15 | ТП 5-202 2СШ-10кВ, ШМ-10 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 11.10.24 08.30 | 11.10.24 12.30 | 1(один) | Ревизия СР-10
16 | ВЛ-10кВ ф. УБР-2 | г.Нягань | Юр. Лица ул. Лазарева | 11.10.24 08.00 | 11.10.24 17.00 | 1(один) | Установка доп. Опор в пролетах 1-2 и совместный подвес СИП до уч. Лазарева 21. Заявка АО «ЮТЭК-Конда»
17 | ВЛ-10кВ ф. УДС | г.Нягань | Юр. лица ул. Сибирская | 11.10.24 08.30 | 11.10.24 12.30 | 1(один) | Вырубка ДКР
18 | ВЛ-0,4 ф.4 ТП 5-2107 | г.Нягань | Юр. лица ул. Сибирская | 14.10.24 09.00 | 14.10.24 12.00 | 1(один) | Подключение абонента
19 | РТП 5-17 РУ-10 яч.7 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 14.10.24 08.00 | 14.10.24 17.00 | 1(один) | ТР
20 | РТП 5-17 РУ-10 яч.6 МВ-10 ф. 14-43-2 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 15.10.24 08.00 | 15.10.24 17.00 | 1(один) | Ремонт КМ в яч. 4
21 | ТП5-307 1СШ-10 КЛ-10 ф. 3-06 – 3-07-1 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 15.10.24 14.20 | 15.10.24 17.30 | 1(один) | Ремонт КМ в яч. 4
22 | КЛ-10 ф. 2-03 – 2-04-2 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 15.10.24 14.20 | 15.10.24 17.30 | 1(один) | Замена привода ВН в яч. 1
23 | РТП 5-17 РУ-10, яч. 8 ф.РП-17-2 (отмена работ) | г.Нягань | Без откл. потребителей | 16.10.24 08.00 | 16.10.24 17.00 | 1(один) | ТР
24 | ТП 5-1730 | г.Нягань | Юр.лица | 16.10.24 08.00 | 16.10.24 17.00 | 1(один) | Ремонт КМ КЛ-10кВ ф. Промбаза - ТП 5-1730
25 | ВЛ-0,4кВ ф.1 от ТП 5-510 | г.Нягань | ул. Макарова | 16.10.24 08.00 | 16.10.24 17.00 | 1(один) | Подключение фидеров по постоянной схеме
26 | ВЛ-0,4кВ ф.2 от ТП 5-507 | г.Нягань | ул. Кольцевая, ул. Свободы | 16.10.24 08.00 | 16.10.24 17.00 | 1(один) | Подключение фидеров по постоянной схеме
27 | РТП 5-17, яч. 12, ф. ГУС | г.Нягань | ул. Речная, Интренациональная | 17.10.24 08.00 | 17.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
28 | ТП 5-5, 1СШ-0,4, КЛ-10 ф. ТП-5-2-03 | г.Нягань | ул. Приозерная, Суханоская | 17.10.24 08.00 | 17.10.24 16.00 | 1(один) | Ремонт КМ КЛ-10кВ в ТП 5-5 между яч. 1-3 в яч.1
29 | ТП 5-5, РУ-0,4кВ,ф. 11 | г.Нягань | ул. Приозерная, Суханоская | 17.10.24 08.00 | 17.10.24 17.00 | 1(один) | Подключение фидеров по постоянной схеме
30 | ВЛЗ-10кВ, ф. 5-05, КЛ-10 ф. 5-01-5-05 | г.Нягань | ул. Приозерная, Суханоская | 17.10.24 08.00 | 17.10.24 17.00 | 1(один) | Демонтаж/монтаж КЛ-10, КЛ-0,4 от ТП 5-505
31 | РТП 5-17, яч. 16, СВ | г.Нягань | Без откл. потребителей | 18.10.24 08.00 | 18.10.24 17.00 | 1(один) | ТР
32 | ВЛ-10 ф. УПТК | г.Нягань | юр. лица, Лазарева | 21.10.24 09.00 | 21.10.24 16.00 | 1(один) | Заявка ЭК
33 | РТП5-17, яч. 13, ф. КОС-1 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 21.10.24 08.00 | 21.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
34 | ВЛ-10 ф. Город-1 | г.Нягань | без откл потребителей | 21.10.24 08.30 | 02.11.24 17.30 | 13(тринадцать) | БВР
35 | РТП 5-17, яч. 11, Ф. Северный | г.Нягань | без откл потребителей | 22.10.24 08.00 | 22.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
36 | РТП 5-20, яч.7, ф. Промбаза | г.Нягань | ул. Сибирская, Лазарева | 22.10.24 08.20 | 22.10.24 16.30 | 1(один) | Ремонт КМ КЛ-10
37 | РТП 5-17, яч. 2, ф. Трубник | г.Нягань | без откл потребителей | 23.10.24 08.00 | 23.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
38 | РТП 5-17, яч. 5, ф. 14-43-1 | г.Нягань | без откл потребителей | 24.10.24 08.00 | 24.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
39 | РТП 5-17, яч. 1, ф. РП-17-1 | г.Нягань | без откл потребителей | 25.10.24 08.00 | 25.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
40 | РТП 5-17, яч. 10, ф. КОС-2 | г.Нягань | Юр.лица, Ул.Речная, Ул.Песчанная | 28.10.24 08.00 | 28.10.24 17.00 | 1(один) | ТР МВ-10
41 | РТП5-17, яч. 9, ф. ТН-1 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 29.10.24 08.00 | 29.10.24 12.00 | 1(один) | ТР
42 | РТП5-17, яч. 4, ф. ТН-2 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 29.10.24 14.00 | 29.10.24 17.00 | 1(один) | ТР
43 | ПС Чара ЗРУ-10 яч. 17, ф. Таежный | г.Нягань | Без откл. потребителей | 29.10.24 08.20 | 30.10.24 16.00 | 2(два) | Замена КМ КЛ-10кВ
44 | ПС Чара ЗРУ-10 яч. 7, ф. Пождепо-1 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 30.10.24 08.20 | 31.10.24 23.00 | 2(два) | Замена КМ КЛ-10кВ
45 | ПС Чара ЗРУ-10 яч. 22, ф. Пождепо-2 | г.Нягань | Без откл. потребителей | 31.10.24 08.30 | 01.11.24 20.00 | 2(два) | Замена КМ КЛ-10кВ
МО Ханты-мансийский район район
1 | ВЛ-10кВ | п. Кышик | ООО "Т2-Мобайл" ООО "ПрофСервисТрейд" МКОУ ХМР СОШ ИП Тимощук В.П, ИП Пресняков В.С, ИП Сивков А.В. ФКУ "ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре" ИП Берсенев Ю.А ФГУП "Почта России" АУ ОТРК "Югра" ФГУП "РТРС" ул. Болотная, д. 3, 4, 5 ул. Подпругина, д. 3 ул. Советская, д. 7, 9, 11, 13 ул. Центральная, д. 1, 3-9, 12 ул. Школьная, д. 1-8, Администрация с.п. Кышик МУК "КСКК" Библиотека МП "ЖЭК-3" ИП Чигоряева А.М., ИП Петровский А.С. КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" ул.Береговая 2-10 ул.Лесная 3-10 | 2024-10-01 13:27 | 2024-10-01 15:02 |  | НО
2 | ТП №18-1012 | п. Батово | МП "ЖЭК-3" МКОУ ХМР СОШ БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" ул Полевая, д. 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 17, 19, 21, 27, 27А, 29, 31 ул, Центральная, д. 58 | 2024-10-03 11:12 | 2024-10-03 12:52 |  | НО
3 | ТП №18-1017 | п. Батово | ООО "НГРС" КФХ Воронцов А.А. ИП Куклин Д.Н. ИП Задко Ю.В. ООО "Сапфир" ФГУП "Почта России ул. Молодёжная, д. 29 ул. Набережная, д 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, ул. Новая, д. 3, 3А ул. Центральная, д. 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 34А, 36, 36А, 44, 46, 50, 58 | 2024-10-03 13:03 | 2024-10-03 15:28 |  | ТО
4 | ТП №18-1010 | п. Сибирский | Потребители отсутствуют | 2024-10-14 09:20 | 2024-10-14 11:30 |  | ТО
5 | ТП №18-2032 | п. Цингалы | ИП Иванов М.В | 2024-10-15 13:40 | 2024-10-15 15:20 |  | ТО
6 | ТП №18-2026 | п. Цингалы | МП "ЖЭК-3" КУ "Бюро судебено-медицинской экспертизы" Администрация АУ ОТРК "Югра" КУ ХМАО-Югры "Центроспас-Югория" БУ ХМАО-Югры "Х-М районная больница" Фельдшерско-акушерский пункт АО "ЮТЭК-Конда" эл. цех, Молодежная, 20 ул.Мира 5,20,21,22,22а,25,27,28,30,31,32,36,40,42,44 ул.Молодежная 14,15,16,17,18,19,28,30,32 | 2024-10-16 13:20 | 2024-10-16 15:41 |  | ТО
7 | ТП №18-2028 | п. Цингалы | ОАО "Северречфлот" | 2024-10-18 13:25 | 2024-10-18 15:45 |  | ТО
8 | ТП №18-2024 | п. Цингалы | ул. Бориса Лосева, 15, 41, 43,44, 46, 49 ул. Советская, 27,56,58, 60,62,64,66,70,72,74,76,78,80,84,86,88,90,92,96,96а,98 ул. Хуторская, 1,2,3,4,6,7,9 | 2024-10-21 13:20 | 2024-10-21 16:20 |  | ТО
9 | ТП №18-2029 | п. Цингалы | ул. Бориса Лосева, д. 4,5,7,9-14,16,18,20,22,74 ул. Мира, д. 1-3,6,7,9-15,17,18 ул. Молодежная, д. 3-13 ул. Советская, д. 1,3,4,6,10,14 ул. Урвана Шатина, д1,3-5,7,8 ООО "Натали" | 2024-10-22 13:14 | 2024-10-22 16:15 |  | ТО
10 | ТП №18-4027 | п. Нялино | МП "ЖЭК-3" ФКУ «ЦХиСО УМВД России по ХМАО-Югре» КОУ "Кадетская школа-интернат" ул. Мира, д. 9,13,15,17,21,27,31.33,35А,39,43 ул. Труда, д. 21,23 ул. Фомина, д. 3,10,12,14,18,20,22,24,26,28 | 2024-10-30 13:20 | 2024-10-30 15:00 |  | ТО
11 | ТП №18-1016 | п. Батово | ул.Набережная 12,13,15,16,17,18,20,21 ул.Центральная 29,31,35,37,39,41,43,45,47,48,60,62,64,66,68,70,72,78,80 ООО "Т2 Мобайл" ул.Новая 3/1 -3/6 | 2024-10-30 13:13 | 2024-10-30 13:49 |  | НП
МО Советский район
1 | ВЛ-10кВ ф. Юбилейный опора№7/1 | г. Советский | г. Советский КНС Шанс ул. Железнодорожная Магазин Автомир, Аврора Водоколонка ул. Семакова, 31 ул. Железнодорожная, 38, 38А, 40, 40А, 42, 44, 46 ул. Советская, 59-71 ул. Юбилейная, 1А, 14-41 ул. Ленина, 26, 28, 29 ул. Семакова, 29-43 пер. Юбилейный, 1, 2, 3, 4, 5 ул. Титова, 23А ,23Б ул. Курчатова ,62 | 01.10.2024 9:15 | 01.10.2024 10:55:00 | 1 | Регулировка РТП 16-023
2 | ТП 9-15-2 | г. Югорск | г. Югорск СНТ УЖ и ЕЖ: ул.Арантурская 30 Цветочная 4 Магазин Домострой Киоск Свежий хлеб Камера слежения | 01.10.2024 9:12 | 01.10.2024 11:31 | 1 | Камера тр-ра, замена силового Тр-ра
3 | ТП 9-15-12 | г. Югорск | г. Югорск СНТ Зеленый бор ул. Арантурская 56 СНТ Фортуна: ул. Арантурская 58 | 01.10.2024 13:43 | 01.10.2024 16:50 | 1 | Камера тр-ра, замена силового Тр-ра
4 | ВЛ-0,4кВ, Л-4 от ТП 16-033 | г. Советский | г. Советский ул. Комарова, 36 - 49 ул. Кирова № 51, 80 ул. Строительная № 86, 88 ул. Есенина, 2,4 ул. Раевского, 46 | 01.10.2024 13:57 | 01.10.2024 15:32 | 1 | Опора №6 -замена ввода ул. Комарова, 41
5 | ТП 16-027 | г. Советский | г. Советский Видеонаблюдение ул. Юбилейная-Киевская ул. Новая, 1-26 ул. Юбилейная, 36-69 ул. Островского, 16, 21-26 ул. Киевская, 39-43 ул. Гагарина, 51, 53, 55 ул. Строительная, 37-53, 55, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 72 ул. Урожайная, 32А | 02.10.2024 10:06 | 02.10.2024 11:43 | 1 | Приемный портал ВЛ-10кВ ф. Промбаза- ремонт (замена) шлейфа
6 | ТП 9-15-7 | г. Югорск | г. Югорск СНТ Белые росы: ул. Арантурская 34 СНТ Связист: ул. Арантурская 36 СНТ Электрон-2: ул. Арантурская 38, 40 | 02.10.2024 9:26 | 02.10.2024 11:57 | 1 | Камера тр-ра, замена силового Тр-ра
7 | ТП 9-15-18 | г. Югорск | г. Югорск СОТ Березка: ул. Арантурская 31 СОТ Связист: ул. Арантурская 36 | 02.10.2024 13:35 | 02.10.2024 16:46 | 1 | Камера тр-ра, замена силового Тр-ра
8 | ВЛ-0,4кВ, Л-4 от ТП 16-005 | г. Советский | г. Советский ул. Калинина, 3 -13 ул. О.Кошевого, 2, 12 ул. Советская, 8, 10 | 02.10.2024 14:03 | 02.10.2024 16:00 | 1 | Опора №4 - ДКР ул. Советская, 8
9 | ВЛ-10кВ ф. Жил.посёлок-1 от ПС Геологическая | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 03.10.2024 9:13:00 | 03.10.2024 11:10 | 1 | оп. №11 регулировка РТП 9-12-4
10 | ВЛ-0,4кВ Л-15 ТП 16-037 | г. Советский | г. Советский ул. Мира, 11-24 ул. Буденного, 11-24 ул. Юности, 2- 6 | 03.10.2024 9:22 | 03.10.2024 10:41 | 1 | Опора №9 - переподключение потребителя г. Советский, ул. Буденного, 24, кв.1
11 | ТП 16-006 | г. Советский | г. Советский Детский мир Магазин Материя Камера на стоянку МФЦ ул. Кирова, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15 пер. Курчатова, 1 ул. Калинина, 23, 25, 27, 29, 31 | 03.10.2024 9:09 | 03.10.2024 16:16 | 1 | РУ-10кВ-замена ячеек №1, 2, 3 РУ-0,4кВ -замена ЩР №1,2 Трансформаторный отсек-замена трансформатора
12 | ВЛ-10кВ ПМК 3-1 ПС Хвойная | г. Югорск | г. Югорск (откл. ТП 9-6-4) Котельная №7 КНС 20 ул. Менделеева Пожар. часть ул. Магистральная,32 ул. Березовая, 4, 6, 8, 10,12, 14, 16 ,18 ул. Космонавтов, 2, 4, 8, 10, 12 ул. Лии Карастаяновой, 1-18 ул. Сахарова, 1, 3, 5, 7, 9 | 03.10.2024 13:15 | 03.10.2024 17:12 | 1 | ВЛ-10кВ ПМК 3-1 от оп. 23/1 до оп. №23/7 -монтаж опор у/о в охранной зоне ВЛ-10кВ
13 | ВЛИ-0,4кВ Л-2 ТП 16-108 | г. Советский | г. Советский ул. Мирная, 1 - 19 ул. Звёздная, 1- 23 ул. Загородная, 2 - 20 | 03.10.2024 14:37 | 03.10.2024 15:53 | 1 | Опора №9/1-ДКР ул. Загородная, 1
14 | ТП 16-155 1 СШ-0,4 | г. Советский | г. Советский ул. Защитников Отечества, 17А, 17 Б, 17В, 17 Г, 19А, 25 ул. Труда 1, 5, 9, 11, 11А, 12 ,13, 14, 16, 17, 96 ул. Бузина, 22 | 04.10.2024 9:17 | 04.10.2024 10:02 | 1 | РУ-0,4кВ 1СШ- замена АВ-0,4кВ Л-2
15 | ТП 9-6-13 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 04.10.2024 13:55 | 04.10.2024 16:37 | 1 | РУ -10кВ 2 СШ яч. №4 -ремонт ВН-10
16 | ВЛ-10кВ ф. УРБ от ПС Картопья | г. Советский | г. Советский СНТ Лесовик: ул. Плодовая ул. Цветочная ул. Центральная ул. Ясная ул. Садовая ул. Западная ул. Березовая ул. Ветеранов ул. Лесная ул. Восточная ул. Болотная СНТ Строитель: ул. Строительная | 04.10.2024 13:48 | 04.10.2024 17:00 | 1 | Монтаж опоры в пролетах оп. №45/80-45/81
17 | ВЛ-0,4кВ Л-14 ТП 16-107 | г. Советский | г. Советский ООО Стройсистема Магазин Сибиряк ул. Юбилейная, 1-15 ул. Ленина, 27, 29 ул. Титова, 5-13 ул. Гагарина, 12 | 04.10.2024 14:01 | 04.10.2024 14:57 | 1 | Опора №5/3/1 ДКР ул. Титова, д.6
18 | ТП 9-2-3 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 07.10.2024 9:11 | 07.10.2024 13:00 | 1 | Трансформаторный отсек 1- замена силового трансформатора №1
19 | ТП 9-2-3 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 07.10.2024 13:21 | 07.10.2024 16:43 | 1 | Трансформаторный отсек 2- замена силового трансформатора №2
20 | ВЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 16-037 | г. Советский | г. Советский ул. Юности №7, 9, 10; 11 ул. Макаренко № 8 , 12-18 Магазин Гастроном ГРУ адм. здание ул. Юности, 11 Парикмахерская ул. Макаренко ,14 | 07.10.2024 14:07 | 07.10.2024 15:21 | 1 | Опора №6-7 ДКР ул. Юности, д.7
21 | ВЛ-10кВ ф. МК-156 ПС Советская | г. Советский | г. Советский ООО "Строительное управление-881 ООО "Ремдорстрой" ООО "Екатеринбург- 2000" ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕРВИС" Сов ПАО "МТС" Аляб.,Зелен.,Коммун.,Пион., Сов ООО "Сетьмонтаж" Сов Шипунов Евгений Сергеевич Сов ООО "ВИРАЖ" Сов Городской центр услуг МБУ (779 ) Сов ООО "Партнер" Сов Плесовских Евгений Степанович ООО «Атлант» ООО "Урайское УТТ" Сов Пилипенко Виталий Евгеньевич ООО "Северпроммет"Сов ООО "Дорстрой" ИП Новрузов Саявуш Джафар оглы Зелен.,Малин., ООО "Т2 Мобайл" ООО "Масла и смазки" Сов Быкова Елена Владимировна Сов ИП Павлов Александр Валерьевич АО "СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ СЕВЕР" АО "НордЭнерджиСистемс" Сов ООО "СТК" ИП Малюков Андрей Геннадьевич ЗАО "СЭВ-Капитал" ООО "Ремдорстрой" Коммун., Сов ИП Михайленко Виктор Александрович Сов ООО "Строительное управление-881" Сов Денисова Елена Владимировна Сов Лукойл-энергосети ИП Мыльников Сергей Валерьевич Сов | 08.10.2024 13:51 | 08.10.2024 15:08 | 1 | Подключение потребительской ТП (нефтебаза) на оп. №8
22 | ВЛИ-0,4кВ ТП 16-815 | п. Коммунистический | п. Коммунистический без потребителей | 08.10.2024 10:36 | 08.10.2024 16:00 | 1 | ТО ТП
23 | ТП 16-051 | г. Советский | г. Советский Отдел полиции-ул. Макаренко, 28 ПВЗ Вайлдбериз ул. Дружбы народов, 16 Гостиница Дружба пер. Энергетиков, 6,8 пер. Макаренко, 1-8 ул. Мира, 21 ул. Кооперативная,7 ул. Дружы Народов, 1-17 ул. Садовая, 5,7 ул. Макаренко, 22-28 | 09.10.2024 8:58 | 09.10.2024 11:19 | 1 | РУ-0,4 -замена АВ Л-3
24 | ТП 9-10-3 Л-9 | г. Югорск | г. Югорск ул. Ленина,12 ,14 Додо-пицца Совкомбанк Оптика | 09.10.2024 8:30 | 09.10.2024 12:54 | 1 | Работы по капитальному ремонту сетей электроснабжения
25 | ВЛИ-0,4кВ Л-6 ТП 9-6-1 | г. Югорск | г. Югорск Мини-пекарня "Колобок" ул. Магистральная ,21/1 ул. Менделеева 32/1; 32/2; ул. Магистральная ,14-30 | 09.10.2024 11:29 | 09.10.2024 12:32 | 1 | Работы в охранной зоне ВЛИ-0,4
26 | ТП 16-039 | г. Советский | г. Советский Вышка сот. Связи МТС | 09.10.2024 14:03 | 09.10.2024 15:36 | 1 | Техническое обслуживание
27 | ВЛИ-0,4кВ Л-10 ТП 9-6-7 | г. Югорск | г. Югорск ул. Ермака 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16. Гостиница «Солнечная» ул. Космонавтов 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17. ул. Космонавтов 14; 16. 16А | 09.10.2024 14:22 | 09.10.2024 16:37 | 1 | Работы в охранной зоне ВЛИ-0,4
28 | ТП 9-15-19 | г. Югорск | г. Югорск СОТ Зимняя вишня, Три березки, Рябинка: ул. Арантурская, 35, 37 ул. Малиновая ,2 | 10.10.2024 9:48 | 10.10.2024 12:30 | 1 | Камера тр-ра, замена силового Тр-ра
29 | ТП 16-147 | г. Советский | г. Советский д/сад Ромашка (резервный ввод) мкрн. Солнечный, д. 7/1, 7/2, 8, 9, 10,11, 12 | 11.10.2024 8:51 | 11.10.2024 13:10 | 1 | 2- СШ -0,4, Т-2, 2 -СШ -10кВ Техническое обслуживание
30 | ПС Картопья В-10 ЛПК-2 | г. Советский | г. Советский ИП Василенко ООО Триада | 11.10.2024 10:19 | 11.10.2024 12:17 | 1 | Присоединение КЛ-10 на оп. №33/2 с последующей фазировкой
31 | ТП 16-031 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 11.10.2024 9:58 | 11.10.2024 12:17 | 1 | РУ-10кВ 2СШ яч. №4-устройство ввода вновь монтируемого КЛ-10кВ
32 | ТП 9-13-7 | г. Югорск | г. Югорск без потребителей | 11.10.2024 9:18 | 11.10.2024 12:25 | 1 | РУ-10кВ яч. №2-отсоединение, замена концевой муфты КЛ-10кВ, Отсоединение КЛ-10кВ с Т-2, ВВИ, присоединение КЛ-10кВ
33 | ПС Геологическая В-10 Строитель | г. Югорск | г. Югорск Автомойка ИП Хусалимов Боксы, склады, проходная, диспетчерская ЮЭГ Склад и магазин Оле-лукойе Магазин Кедр СТО Автомобилист СТО Солодий СТО Автодоктор Магазин РБТ Кафе Шашлычная СМУ-32 ТК КИТ ул. Таежная, 8, 12/2, 12/3 16;16А, 18, 20А | 11.10.2024 13:08 | 11.10.2024 16:09 |  | Опора №1-№35 удаление ДКР
34 | ТП 16-147 | г. Советский | г. Советский д/сад Ромашка (основной ввод) мкрн. Солнечный, д. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/1, 12 | 11.10.2024 14:10 | 11.10.2024 16:55 | 1 | 1- СШ -0,4, Т-1, 1 -СШ -10кВ Техническое обслуживание
35 | ВЛИ-0,4кВ Л-11 ТП 9-6-7 | г. Югорск | г. Югорск ул. Ермака 2; 4; 6; 8; 10; 12; 16. Гостиница «Солнечная» ул. Космонавтов 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17. ул. Космонавтов 14; 16. 16А ул. Сахарова, 13 | 14.10.2024 10:43 | 14.10.2024 14:25 | 1 | Работы в охранной зоне ВЛИ-0,4
36 | ВЛИ-0,4кВ Л-4 ТП 16-067 | г. Советский | г. Советский без потребителей | 15.10.2024 8:56 | 15.10.2024 11:03 | 1 | Пролет опор №7-8 ДКР мкр. Энергетик, 11
37 | ТП 9-1-7 Л-1, Л-9 | г. Югорск | г. Югорск ул. Свердлова, 14 (ввод 1, 2) | 17.10.2024 9:06 | 17.10.2024 10:20 | 1 | Ремонтные работы в ВРУ МКД ул. Свердлова, 14
38 | ВЛ-10кВ ф. Зеленая зона | г. Югорск | г. Югорск СОТ Рощино ул. Малиновая 2 ул.Цветочная 2, 4 СОТ Три сосны ул. Цветочная 2 ул. Арантурская 30 | 17.10.2024 14:26 | 17.10.2024 15:39 | 1 | Опора №2Н тех.присоединение ТП 9-15-27
39 | ТП 16-150 В-10 Хлебозавод ПС Картопья | г. Советский | г. Советский Здание ГРП №4 по ул. Октябрьской ул. Промышленная, 8Б Стройплощадка СТК | 18.10.2024 9:28 | 18.10.2024 16:36 | 1 | 1СШ-0,4кВ, Т-1, 1СШ-10кВ -техническое обслуживание
40 | ТП 16-809 | п. Коммунистический | п. Коммунистический Магазин Каспий Здание ГРП ул. Восточная, 1-20 ул. Гагарина, 4-23 ул. Кирова, 3-21 ул. Лазо, 3-24 ул. Лесорубов, 2-16 ул. Энергетиков, 1, 2, 3 ул. Молодежная, 1, 2А | 18.10.2024 9:20 | 18.10.2024 11:25 | 1 | ТО ТП
41 | ТП 9-11-8 | г. Югорск | г. Югорск КНС по ул. Попова Склады СТК Магазин Попова 2В ул. Попова, 4, 4А, 6 БС Т-2 Мобайл Гаражи Дружба | 18.10.2024 10:05 | 18.10.2024 17:51 | 1 | РУ-0,4кВ 1СШ, 2СШ-замена ячеек, трансформаторный отсек 1, 2-замена силового трансформатора 1, 2
42 | ТП 16-811 Л-21 | п. Коммунистический | п. Коммунистический без потребителей | 18.10.2024 13:08 | 18.10.2024 16:00 | 1 | ТО
43 | ТП 9-11-8 | г. Югорск | г. Югорск д/сад Якорек ул. Геологов ,21 КНС №19 ул. Гастелло КНС по ул. Попова Склады СТК Магазин Попова 2В ул. Попова, 4, 4А, 6 БС Т-2 Мобайл Гаражи Дружба | 19.10.2024 9:30 | 19.10.2024 17:30 | 1 | РУ-10кВ-замена ячеек №1, 2, 3, 4, 5, 6
44 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП 16-029 | г. Советский | г. Советский ул. Энергетиков 1–28 ул. Славянская 11, 12, 13, 14 ул. Гайдара, 6 ул. Хвойная 2, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 22 пер. Свободы, 1–6 ул. Свободы, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 ул. Ветеранов 29, 31 ул. Деревообработчиков 1,2 пер. Ветеранов, 3 | 21.10.2024 10:0 | 21.10.2024 11:46 | 1 | Опора № 26/1/2 -замена опоры ул. Свободы, 9
45 | ТП 9-15-2 | г. Югорск | г. Югорск СОТ УЖ и ЕЖ ул. Арантурская, 30, 31 ул. Цветочная, 4 ,10 ул. Малиновая,2, 3, 5 | 21.10.2024 9:15:00 | 21.10.2024 12:00:00 | 1 | РУ-0,4кВ замена АВ
46 | ТП 9-15-10 | г. Югорск | г. Югорск СНТ Озерный: ул. Арантурская 60, ул. Арантурская, 42 СНТ Зеленый бор: ул. Арантурская 56 | 21.10.2024 13:45 | 21.10.2024 16:40 | 1 | Камера Т-р замена силового Т-р
47 | ВЛ-0,4кВ Л-13 ТП 16-177 | г. Советский | г. Советский ЕДДС -ввод1 Магазин Титовский ул. Ленина, 24 ул. Титова, 19-42 ул. Кирова, 27 -35, 48-54 | 21.10.2024 14:36 | 21.10.2024 15:56 | 1 | Опора №2/3-2/4 удаление ДКР ул. Титова, 36-3
48 | ВЛ-10кВ ф. УРБ от ПС Картопья | г. Советский | г. Советский РТРС Советский Видеонаблюдение СНТ Гудок: ул. Западная ул. Карьерная ул. Кедровая ул. Клубничная ул. Ландышевая ул. Садовая ул. Северная ул. Сосновая ул. Цветочная ул. Центральная ул. Виноградная ул. Дачная ул. Огородная ул. Защитников Отечества, 1, 3, 5, 7 | 22.10.2024 9:38 | 22.10.2024 12:15 | 1 | Монтаж дополнительной промежуточной опоры между опорами №133-134
49 | ТП 16-037 РУ-0,4кВ | г. Советский | г. Советский д/сад Малышок Магнит ул. Киевская ,16 Сов ПК пер. Садовый,1 (1,2 ввод) Банк ВТБ Здание ГРП Киоск роспечать ул. Макаренко ,14 парикмахерская Пекарня Соц.страх ул. Макаренко ,10А ул. Садовая, 1, 2, 4, 6, 8 ул. Короленко, 2 ,3, 4, 5, 7, 8 ул. Мира ,1 ,3, 5 ул. Макаренко, 8 ,12, 14 ,16 ,18 ,20 ул. Юности, 3, 5, 7 9, 10 ул. Макаренко, 10А, 10Б ул. Садовая 10, 12 пер. Садовый 3, 4 ул. Юности, 1, 2А, 2, 4, 6, 8Б, 10А ул. Мира, 2-19 ул. Буденного, 1-24 | 22.10.2024 9:29 | 22.10.2024 11:38 | 1 | Демонтаж шинного моста между 1СШ-0,4кВ и 2СШ -0,4кВ
50 | ТП 16-037 РУ-0,4кВ 1СШ | г. Советский | г. Советский Магнит ул. Киевская ,16 Сов ПК пер. Садовый,1(ввод1) Банк ВТБ Здание ГРП Киоск роспечать ул. Макаренко ,14 парикмахерская Пекарня ул. Садовая, 1, 2, 4, 6, 8 ул. Короленко, 2 ,3, 4, 5, 7, 8 ул. Мира ,1 ,3, 5 ул. Макаренко, 8 ,12, 14 ,16 ,18 ,20 ул. Юности, 3, 5, 7 9, 10 | 22.10.2024 9:29 | 22.10.2024 14:15 | 1 | Замена ячеек ШР№1 ,ШР№2, ШР №3, ШР№4 ,ШР№5
51 | ТП 9-15-12 | г. Югорск | г. Югорск СОТ Зеленый бор ул. Арантурская 56 СОТ Фортуна ул. Арантурская 58 | 22.10.2024 9:28 | 22.10.2024 12:07 | 1 | РУ-0,4кВ замена АВ
52 | ВЛИ -0,4кВ ТП 16-707 Л-2 | п. Зеленоборск | п. Зеленоборск без потребителей | 22.10.2024 11:02 | 22.10.2024 16:00 | 1 | от опоры №1 до опоры №9 перетяжка провода воздушной ЛЭП. Проверка наличия и состояния заземляющих устройств опор и их соединения с заземлителями
53 | ТП 9-15-20 | г. Югорск | г. Югорск СНТ Зимняя вишня: Малиновая 1, 2 ул. Арантурская 31 Цветочная 10 | 22.10.2024 14:17 | 22.10.2024 16:39 | 1 | Камера Т-р замена силового Т-р
54 | ВЛ-10кВ ф. Ленина от ЦРП Советский | г. Советский | г. Советский Совет. Лесхоз ул. Кирова, 47 Ветеринар.пункт д/сад Ромашка ул. Молодежная ,35 УФСИН Магазин Цветы ул. Юбилейная, 52 М-н Юбилейный Заповед. Малая Сосьва здание по ул. Ленина ,46 ул. Ленина 46А «Красное-Белое» ул. Ленина 46 «А» маг. « Пятерочка» ул. Молодежная, 25-41 ул. Ленина, 30, 32, 38, 40, 48-52 ул. Курчатова, 59, 61, 62, 63, 63А ул. Коммунистическая, 25-47 ул. Кирова, 49, 51, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 84 ул. Юбилейная, 50, 52 ул. Комарова, 28-34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 84 ул. Матросова, 25-65 ул. Раевского, 27-54 ул. Строительная, 65, 78, 80, 82, 86, 88 ул. Есенина, 2, 4, 6 ,8, 10 пер. Раевского, 1, 2, 3, 5, 7, 7А, 9, 10 ул. Сибирская, 1-10 ул. Киевская, 61 | 23.10.2024 14:31 | 23.10.2024 15:34 | 1 | Демонтаж опор в охранной зоне пролёт опор №23-27
55 | ТП 16-037 РУ-0,4кВ 2СШ | г. Советский | г. Советский База линейного участка Россети ул. Садовая, 8А СОВ ПК 2 ввод Фонд соц. страхования ул. Макаренко, 10А, 10Б ул. Садовая 10, 12 пер. Садовый 3, 4 ул. Юности, 1, 2А, 2, 4, 6, 8Б, 10А ул. Мира, 2-19 ул. Буденного, 1-24 | 24.10.2024 9:19 | 24.10.2024 13:00 | 1 | Замена ячеек ШР№6 ,ШР№7, ШР №8
56 | ТП 16-037 РУ-0,4кВ | г. Советский | г. Советский д/сад Малышок Магнит ул. Киевская ,16 Сов ПК пер. Садовый,1 (1,2 ввод) Банк ВТБ Здание ГРП Киоск роспечать ул. Макаренко ,14 парикмахерская Пекарня Соц.страх ул. Макаренко ,10А ул. Садовая, 1, 2, 4, 6, 8 ул. Короленко, 2 ,3, 4, 5, 7, 8 ул. Мира ,1 ,3, 5 ул. Макаренко, 8 ,12, 14 ,16 ,18 ,20 ул. Юности, 3, 5, 7 9, 10 ул. Макаренко, 10А, 10Б ул. Садовая 10, 12 пер. Садовый 3, 4 ул. Юности, 1, 2А, 2, 4, 6, 8Б, 10А ул. Мира, 2-19 ул. Буденного, 1-24 | 24.10.2024 13:33 | 24.10.2024 17:36 | 1 | Монтаж шинного моста между 1СШ-0,4кВ и 2СШ -0,4кВ
57 | ВЛ-10кВ РП 1-1 ПС Хвойная | г. Югорск | г. Югорск Промышленная 2Ж маяк для ориентации авиации ООО Свар ИП Партыко, Газовиков ,1/1 ГСК Колесо Промышленная 2 ООО Профи строй, ул. Промышлннная, 3 ГСК Подснежник, ул. Промышленная, 3Б ГСК Южный, Промышленная ,2Г ООО Тайга, Промышленная база ГСК Голубой факел ООО СервисстройКомплект | 24.10.2024 13:15 | 24.10.2024 17:16 | 1 | оп. №17-присоединение КЛ-10кВ к ТП 9-10-1 с последующей фазировкой
58 | ВЛ-10 РП 1-1 ПС Хвойная | г. Югорск | г. Югорск Промышленная 2Ж маяк для ориентации авиации ООО Свар ИП Партыко, Газовиков ,1/1 ГСК Колесо Промышленная 2 ООО Профи строй, ул. Промышлннная, 3 ГСК Подснежник, ул. Промышленная, 3Б ГСК Южный, Промышленная ,2Г ООО Тайга, Промышленная база ГСК Голубой факел ООО СервисстройКомплект | 24.10.2024 13:58 | 24.10.2024 17:16 | 1 | Опора №6/9 -присоединение РТП
59 | ВЛ-10кВ ф. РП 1-1 от ПС Хвойная | г. Югорск | г. Югорск Промышленная 2Ж маяк для ориентации авиации ООО Свар ИП Партыко, Газовиков ,1/1 ГСК Колесо Промышленная 2 ООО Профи строй, ул. Промышлннная, 3 ГСК Подснежник, ул. Промышленная, 3Б ГСК Южный, Промышленная ,2Г ООО Тайга, Промышленная база ГСК Голубой факел ООО СервисстройКомплект | 24.10.2024 13:53 | 24.10.2024 17:16 | 1 | Реконструкция опор №6/15, №6/16. Раскатка и подвес провода отоп. №6/16 до оп. №6/16/3. Переустройство КЛ-10кВ с опоры №6/16 на оп. №6/16/3
60 | ВЛ-0,4кВ Л-4 опора №8/4 ТП 9-2-5 | г. Югорск | г.Югорск ул. Рябиновая, 1, 2(ввод№1), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А ул. Петровская, 1 ул. Ольховая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Пожарского 9, 9 А | 25.10.2024 9:17 | 25.10.2024 9:42 | 1 | Установка прибора учета дома ул. Петровская, 1
61 | ТП 16-202 | п. Пионерский | п. Пионерский ИП Юнусов ИП Новрузов Магазин Рябинка Магнит ул.. Комсомольская ,9А Народная касса Сбербанк России ул. Ленина, 8А Магазин Мясо-рыба, Мясопродукты ГСК Югория Советский лесхоз Магазин Автозапчасти Магазин Попутчик МФЦ Цех по лепке пельменей Спортивная школа Сов. района "ул. Советская, 1-49 ул. Лесозаготовителей, 16-37 ул. Ленина, 1-10 ул. Комсомольская ,12-25 ул. Калинина, 29, 31, 33 ,34, 35, 42, 44, 46, 48 ,50 ул. Коммунистическая,1-20, 20А ул. Безымянная, 1-39 пер. Больничный, 1, 3, 8, 9 ,9А, 11, 22 пер. Виталия Шитякова, 3, 5 ,7, 13, 15 пер. Лесной,1, 2,3, 4, 6 ,7 ул. Южная, 1-56 ул. Восточная, 1-22 ул. Таежная, 1-23 ул. Первомайская, 1-30 ул. Октябрьская, 1-33 ул. Новоселов, 1,2, 3, 4 ул. Кирова, 10-41 пер. Родниковый, 1, 1А, 7, 9, 11 пер. Лесной ,9-20" | 25.10.2024 10:15 | 25.10.2024 11:00 | 1 | РУ-10, яч. №4 ремонт ВН-10
62 | ВЛИ-0,4кВ ТП 16-805 | п. Коммунистический | п. Коммунистический без потребителей | 25.10.2024 10:29 | 25.10.2024 16:00 | 1 | ТО
63 | ВЛ-10кВ РП 1-1 ПС Хвойная | г. Югорск | г. Югорск Промышленная 2Ж маяк для ориентации авиации ООО Свар ИП Партыко, Газовиков ,1/1 ГСК Колесо Промышленная 2 ООО Профи строй, ул. Промышлннная, 3 ГСК Подснежник, ул. Промышленная, 3Б ГСК Южный, Промышленная ,2Г ООО Тайга, Промышленная база ГСК Голубой факел ООО СервисстройКомплект | 25.10.2024 13:27 | 25.10.2024 17:24 | 1 | оп. №17-присоединение КЛ-10кВ к ТП 9-10-1 с последующей фазировкой
64 | ТП 9-15-18 | г. Югорск | г. Югорск СОТ Березка: ул. Арантурская 31 | 28.10.2024 9:08 | 28.10.2024 11:57 | 1 | РУ-0,4кВ замена АВ
65 | ПС Хвойная В-10 16 МКР ВЛИ-0,4кВ Л-18 от ТП 9-6-7 | г. Югорск | г. Югорск ул. Сахарова 15; 17; 19; 21; 23; 25; 27; 29; 31; 33; 35; 37; 39; 41; 43; 45; 47. ул. Космонавтов 36 ИП Ромашина Туристическая база ул. Вавилова, 3 ГК Хвойный | 28.10.2024 13:54 | 28.10.2024 17:20 | 1 | Производство работ в охранной зоне на перекрестке улиц Магистральная-Сахарова
66 | ТП 9-15-19 | г. Югорск | г. Югорск Зимняя вишня, Три березки, Рябинка: ул. Арантурская, 35, 37, 39 ул. Малиновая ,2 | 28.10.2024 14:19 | 28.10.2024 16:38 | 1 | РУ-0,4кВ замена АВ
67 | ВЛ-10кВ ф. УРБ от ПС Картопья | г. Советский | г. Советский РТРС Советский Видеонаблюдение СНТ Гудок: ул. Западная ул. Карьерная ул. Кедровая ул. Клубничная ул. Ландышевая ул. Садовая ул. Северная ул. Сосновая ул. Цветочная ул. Центральная ул. Виноградная ул. Дачная ул. Огородная ул. Защитников Отечества, 1, 3, 5, 7 | 29.10.2024 11:06 | 29.10.2024 12:31 | 1 | Опора №134- присоединение РЛНД
68 | ТП 9-15-21 | г. Югорск | г. Югорск СНТ Зимняя Вишня: ул. Малиновая, 2, 3 | 29.10.2024 9:10 | 29.10.2024 11:40 | 1 | Камера Т-р, замена Т-р
69 | ТП 9-15-25 | г. Югорск | г. Югорск СНТ Березка, СНТ Смородинка, СНТ Три березки: ул. Арантурская, 31 ул. Арантурская, 35 ул. Малиновая, 5 | 29.10.2024 13:51 | 29.10.2024 16:34 | 1 | Камера Т-р, замена Т-р
70 | ТП 9-15-26 | г. Югорск | г. Югорск СОТ Электрон-3 ул. Арантурская, 43 | 30.10.2024 9:24 | 30.10.2024 11:51 | 1 | Замена силового тр-ра
71 | ВЛ-10кВ ф. Малиновский ПС Алябьево | п. Малиновский | п. Малиновский без потребителей | 30.10.2024 10:15 | 30.10.2024 11:39 | 1 | Участок КВЛ-10 ф. Малиновский от ТП 16-404 до ТП 16-416, регулировка РЛНД
72 | ВЛ-10кВ ф. Юбилейный ЦРП | г. Советский | г. Советский КНС по ул. Железнодорожная Магазин Автомир Магазин Аврора Водоколонка по ул. Семакова, 31 ул. Юбилейная, 14, 17 -41 пер. Юбилейный, 1, 2, 3, 4, 5 ул. Курчатова, 62 ул. Семакова, 25-43 / неч/ ул. Семакова, 26-40 /четн/ ул. Ленина, 26, 28 ул. Титова № 23А, 23Б ул. Железнодорожная, 38, 38А, 40, 40А, 42, 42А, 44, 46 ул. Советская, 59-71 | 31.10.2024 9:00 | 31.10.2024 11:30 | 1 | Пролет опор №1-2-удаление ДКР