## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 03.04.17 по 8:00 10.04.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Няганьский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Нягань | РП 5-13, ВЛ-10 АТБ-14 | отключена персоналом | 10.04.17 02:19 | 10.04.17 05:03 | 2:44 | 127 | Повреждение изолятора ф. "С" на опоре №7. | нет | -2 | да
2 | ЮТЭК-НВР | г.п. Излучинск | ПС-110/35/6 Гидронамыв, ВЛ-6 №117 | ТО | 03.04.17 12:28 | 03.04.17 13:44 | 1:14 | 30 | Касание срубленного дерева в пролете опор №6-7. | нет | -1 | нет
Итого - 2 отключения, из них в сетях ЮРЭСК - 1.
| Повреждение ВЛ - |  | 2
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 157 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 127 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.