## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АО "ЮРЭСК"
за период с 08:00 04.09.17 по 08:00 11.09.17.
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
| Советский ф-ал АО "ЮРЭСК" | г. Югорск | ПС 110/10 Хвойная, ВЛ-10 Зеленая зона | отключена персоналом | 04.09.17 13:36 | 04.09.17 14:00 | 0:24 | 165 | Попадание птицы на РЛНД-10 опоры №95/10. | нет | 10 | да
|  | г. Советский | ПС 220/110/10 Картопья, ВЛ-10 Промбаза | МТЗ, УАПВ | 10.09.17 12:02 | 10.09.17 12:02 | 0:00 | 0 | Причина не установлена (произведен осмотр). | нет | 8 | да
1 |  | г. Советский | ПС 110/10 Советская КЛ-10кВ ф. "Курчатова" ввод на ТП №16-177 | Отключена персоналом. | 06.09.17 09:52 | 06.09.17 09:52 | 0:00 | 0 | Повреждение кабеля при производстве земляных работ АО Генерация. | нет | 8 | да
2 |  | г. Югорск | ТП 9-12-4 Т-1. | Отключен персоналом | 07.09.17 10:10 | 07.09.17 10:10 | 0:00 | 0 | Повреждение трансформатора №1, выход из строя плавкой вставки фаза «С» яч.№5. | нет | 8 | да
Итого: отключений- 4, из них в сетях ЮРЭСК - 4.
| Повреждение ВЛ - |  | 1
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 1
| по вине сторонних организаций - |  | 1
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 1
| Причина не установлена - |  | 1
| Ошибка персонала - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 0
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 165 | ( кВт*ч) | из них недоотпуск в сетях АО "ЮРЭСК" - |  |  |  | 165 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Ужегов Н.С.