## Суточная ведомость
ВЕДОМОСТЬ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОАО "ЮРЭСК"
за период с 8.00 10.11.14 по 8.00 17.11.14
Аварийные отключения, инциденты, замыкания на землю, перепады напряжения, введения ограничений по потребляемой мощности.
№ | Общество | Муниципальное образование | Диспетчерское наименование электрооборудования | Работа защит | Дата, Время |  | Продолж. отключения, ч | Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч | Причина отключения | Потребители 1, 2 категории | t, ˚C | Имущество ЮРЭСК
[5 empty] | Откл. | Вкл.
1 | Компания ЮГ | п. Кирпичный | 4 ДГА | тех. отказ | 10.11.14. 01:55 | 10.11.14. 02:40 | 0:45 | 270 | Неисправность 4ДГА. | нет | -14 | да
2 |  | п.Нялино | 1ДГА, 4ДГА | тех. отказ | 13.11.14 0:00 | 14.11.14 1:25 | 25:25 | 3675 | Тех. отказ 1ДГА, 4ДГА, в работе 3ДГА ограничение 30%. В 1:25 14.11.14 запущен в работу 1ДГА. | нет | -5 | да
ИТОГО: | [7 empty] | 3945
ИТОГО : 2 отключения.
| Повреждение ВЛ - |  | 0
| атмосферные воздействия - |  | 0
| падение деревьев - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение КЛ - |  | 0
| по вине сторонних организаций - |  | 0
| Повреждение ПС, КТП, ТП, РП и т.п. - |  | 0
| Причина не установлена - |  | 0
| Отказ генераторных установок - |  | 2
| Суммарный недоотпуск составил - |  | 3945 | ( кВт*ч)
Контактный тел.: 89505020102
Исполнитель : ДОДС Громаков Н.Н.