**О потерях электроэнергии в сетях ОАО «ЮРЭСК» в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения / муниципального района | 2014 год |
| Уровни напряжения\* |
| Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) | млн. кВт∙ч (%) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Централизованная зона энергоснабжения |
| 1.1 | ОАО “ЮРЭСК” | 105,441(6,65) | 16,098(1,11) | 3,090(4,06) | 34,236(4,41) | 52,017(10,18) |
| 2 | Децентрализованная зона энергоснабжения |
| 2.1 | Белоярский район | 0,119(10,83) | - | - | - | 0,119(10,83) |
| 2.2 | Березовский район | 2,466(12,22) | - | - | - | 2,466(12,22) |
| 2.3 | Кондинский район | 0,199(9,13) | - | - | 0,073(3,57) | 0,126(7,30) |
| 2.4 | Октябрьский район | 0,321(11,65) | - | - | - | 0,321(11,65) |
| 2.5 | Нижневартовский район | 0,145(6,15) | - | - | - | 0,145(6,15) |
| 2.6 | Ханты-Мансийский район | 2,439(12,37) | - | - | - | 2,439(12,37) |
| *Примечание:* | *\* - на высоком напряжении (ВН) – 110 кВ и выше;* *- на среднем первом напряжении (СН-1) 35 кВ;* *- на среднем втором напряжении (СН-2) 1 – 20 кВ;* *- на низком напряжении (НН) 0,4 кВ и ниже.* |